- 附件2

- 全国城镇供水水质普查技术方案

（2009年）

建设部城市供水水质监测中心

2009年6月3日

- 全国城镇供水水质普查技术方案

（2009年）

一、监测站任务要求

设立在直辖市、省会城市或自治区首府的国家网监测站，是本辖区水质普查工作的技术牵头单位。具体承担水质普查任务的各监测站，负责水样的采集、运输、检测和数据报告工作，将检测数据报技术牵头单位。技术牵头单位汇总后报建设部城市供水水质监测中心。

二、水质检测指标

（一）以地下水为水源的公共供水厂，检测出厂水耗氧量（CODMn法）、铁、锰、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、砷、总硬度、浑浊度、消毒剂余量、色度、肉眼可见物等13项指标。

（二）以地表水为水源的公共供水厂，原水检测耗氧量（CODMn法）、氨氮和浑浊度，出厂水检测耗氧量（CODMn法）、氨氮、浑浊度、消毒剂余量、色度、肉眼可见物等6项指标。

检测指标中，余氯、臭氧、二氧化氯、一氯胺等消毒剂余量指标，应根据被检水厂所采用的消毒方式选择测定相应的消毒剂余量。

三、水样采集和检测技术要求

（一）样品采集

充分做好采样容器清洁和密封工作，保证采集的样品从采样到检测期间不发生改变，能完全代表供水水质。在采样现场即需用胶纸粘贴或悬挂标签于水样瓶上，注明样品编号、采样人、采样时间及地点等。在采样时还应记录采样情况，包括采样目的、样品种类、样品保存方法等。现场采样记录应做到字迹工整，相关内容应与采样标签对应清楚。

1. 采样点的选择

出厂水水样在出厂进入输送管道以前处采集，水源水水样可根据具体情况在取水口采集水源水或采集进厂原水。

2．采样容器

①样品瓶可用硼硅玻璃瓶或聚乙烯塑料瓶，必须能够用塞或盖密封。

②容器壁不应吸收或吸附某些待测组分。无机物和金属元素的测定水样采用聚乙烯材质的样品瓶，耗氧量检测水样采用玻璃材质的样品瓶。

③容器不应与待测组分发生反应。

3．采样操作要求

采集水样时，应先用样品荡洗样品瓶和塞盖2－3次，再采集水样。

4．样品编号

样品编号的编码方式为：“09+DC+被检城市或县城代码（6位数字）+城镇类型识别码（1位数字）+采样序号（2位数字）”的方式，采样序号不足10的在序号前加“0”。各被检城市或县城（区、旗）的代码见附表1。

城镇类型识别码规定为：重点城市识别码为“1”；其它地级及以上城市识别码为“2”；县级市识别码为“3”；县级区识别码为“4”；县城及旗政府所在地识别码为“5”。

5．样品保存及运输

①水样采集后，为防止发生物理、化学和生物的变化，应尽快测定，其中游离余氯（或二氧化氯余量）等指标应在现场采样时测定。

水样应充满容器并密封，应根据检测指标选择适宜的保存方法。保存方法可采用冷藏、加入保存剂等方式。水样应在4℃冷藏保存，储存于暗处。

②为防止样品在运输过程因震荡、碰撞而导致破碎损失，应将样品装箱运送。包装箱的盖子应衬有隔离材料，用以对瓶塞施加轻微压力，增加样品在样品箱内的固定程度。并在箱外标注“切勿倒置”等明显标志。

样品运输过程应有采样人员押运，应防震、避免阳光照射。

6．样品的移交

水样运达监测站后，采样人员应依照有关规定与样品管理员交接。样品管理员应对送检样品进行符合性检查(包括样品标签及外观是否完好，样品编号是否一致等)。当样品有异常或有疑问时，样品管理员应及时向采样人员进行询问并记录有关情况。样品管理员应对样品瓶是否完好、是否有沉淀、是否有气泡、是否混浊等情况进行样品交接与登记并签字确认。

（二）水样检测

1．检测方法选择

承担样品检测任务的监测站应优先选用《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）中推荐的检测方法。

2．检测质量控制措施

①承担检测任务的监测站应提交水质指标的检出限。检出限可按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求计算。

②承担样品检测任务的实验室通过加标空白样来进行准确度检验。具体方法为，在空白溶液中加入一定量标准物质，加标量为标准曲线上限浓度值的0.1～0.9倍或标准限值浓度值的0.5～1倍。

③在测量范围内，制作标准曲线时，已知浓度点不得小于6个（含空白浓度）。标准曲线的相关系数一般为：无机项目大于或等于0.999，有机项目大于或等于0.990。

水样检测的质量控制情况，按照附表3、附表4要求。

四、检测数据上报

（一）承担具体检测任务的各监测站应将检查结果报各省、自治区、直辖市承担此次水质普查工作的技术牵头单位（详细内容见附表5），技术牵头单位汇总后同时采用书面报告和通过“城市供水水质信息管理系统”（网址为http://www.nwqc.gov.cn/qi）上传两种方式将水质检测数据报送建设部城市供水水质监测中心。

（二）通过“城市供水水质信息管理系统”上传水质检测数据时，填写“采样地点”时将被检城市名称与采样地点合并填写，出厂水样品的格式为“××市（县城）××水厂”、 地表水源水样品的格式为“××市（县城）××厂××水源”。

技术方案所含5个附表，可在中国城市供水水质督察网站下载，网址http://www.nwqc.gov.cn。

附表1（表1-1——1-21）

- 表1-1                被检城市（县城）代码（直辖市辖区）

| 被检城市 | 代码 | 被检城市 | 代码 | 被检城市 | 代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京市 | 110100 | 浦东新区 | 310115 | 铜梁县 | 500224 |
| 门头沟区 | 110109 | 余山区 | 310116 | 大足县 | 500225 |
| 房山区 | 110111 | 松江区 | 310117 | 荣昌县 | 500226 |
| 通州区 | 110112 | 青浦区 | 310118 | 璧山县 | 500227 |
| 顺义区 | 110113 | 南汇区 | 310119 | 梁平县 | 500228 |
| 昌平区 | 110114 | 奉贤区 | 310120 | 城口县 | 500229 |
| 大兴区 | 110115 | 崇明区 | 310230 | 丰都县 | 500230 |
| 怀柔区 | 110116 | 重庆市 | 500100 | 垫江县 | 500231 |
| 平谷区 | 110117 | 万州区 | 500101 | 武隆县 | 500232 |
| 密云县 | 110228 | 涪陵区 | 500102 | 忠县 | 500233 |
| 延庆县 | 110229 | 万盛区 | 500110 | 开县 | 500234 |
| 天津市 | 120100 | 黔江区 | 500114 | 云阳县 | 500235 |
| 武清区 | 120114 | 长寿区 | 500115 | 奉节县 | 500236 |
| 宝坻区 | 120115 | 江津区 | 500116 | 巫山县 | 500237 |
| 宁河县 | 120221 | 合川区 | 500117 | 巫溪县 | 500238 |
| 静海县 | 120223 | 永川区 | 500118 | 石柱自治县 | 500240 |
| 蓟县 | 120225 | 南川区 | 500119 | 秀山自治县 | 500241 |
| 上海市 | 310100 | 綦江县 | 500222 | 酉阳自治县 | 500242 |
| 嘉定区 | 310114 | 潼南县 | 500223 | 彭水自治县 | 500243 |

- 表1-2                被检城市（县城）代码（河北省辖区）

| 被检城市 | 代码 | 被检城市 | 代码 | 被检城市 | 代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 石家庄市 | 130100 | 迁西县 | 130227 | 蠡县 | 130635 |
| 唐山市 | 130200 | 玉田县 | 130229 | 顺平县 | 130636 |
| 秦皇岛市 | 130300 | 唐海县 | 130230 | 博野县 | 130637 |
| 邯郸市 | 130400 | 青龙自治县 | 130321 | 雄县 | 130638 |
| 邢台市 | 130500 | 昌黎县 | 130322 | 宣化县 | 130721 |
| 保定市 | 130600 | 抚宁县 | 130323 | 张北县 | 130722 |
| 张家口市 | 130700 | 卢龙县 | 130324 | 康保县 | 130723 |
| 承德市 | 130800 | 邯郸县 | 130421 | 沽源县 | 130724 |
| 沧州市 | 130900 | 临漳县 | 130423 | 尚义县 | 130725 |
| 廊坊市 | 131000 | 成安县 | 130424 | 蔚县 | 130726 |
| 衡水市 | 131100 | 大名县 | 130425 | 阳原县 | 130727 |
| 辛集市 | 130181 | 涉县 | 130426 | 怀安县 | 130728 |
| 藁城市 | 130182 | 磁县 | 130427 | 万全县 | 130729 |
| 晋州市 | 130183 | 肥乡县 | 130428 | 怀来县 | 130730 |
| 新乐市 | 130184 | 永年县 | 130429 | 涿鹿县 | 130731 |
| 鹿泉市 | 130185 | 邱县 | 130430 | 赤城县 | 130732 |
| 遵化市 | 130281 | 鸡泽县 | 130431 | 崇礼县 | 130733 |
| 迁安市 | 130283 | 广平县 | 130432 | 承德县 | 130821 |
| 武安市 | 130481 | 馆陶县 | 130433 | 兴隆县 | 130822 |
| 南宫市 | 130581 | 魏县 | 130434 | 平泉县 | 130823 |
| 沙河市 | 130582 | 曲周县 | 130435 | 滦平县 | 130824 |
| 涿州市 | 130681 | 邢台县 | 130521 | 隆化县 | 130825 |
| 定州市 | 130682 | 临城县 | 130522 | 丰宁自治县 | 130826 |
| 安国市 | 130683 | 内丘县 | 130523 | 宽城自治县 | 130827 |
| 高碑店市 | 130684 | 柏乡县 | 130524 | 围场自治县 | 130828 |
| 泊头市 | 130981 | 隆尧县 | 130525 | 沧县 | 130921 |
| 任丘市 | 130982 | 任县 | 130526 | 青县 | 130922 |
| 黄骅市 | 130983 | 南和县 | 130527 | 东光县 | 130923 |
| 河间市 | 130984 | 宁晋县 | 130528 | 海兴县 | 130924 |
| 霸州市 | 131081 | 巨鹿县 | 130529 | 盐山县 | 130925 |
| 三河市 | 131082 | 新河县 | 130530 | 肃宁县 | 130926 |
| 冀州市 | 131181 | 广宗县 | 130531 | 南皮县 | 130927 |
| 深州市 | 131182 | 平乡县 | 130532 | 吴桥县 | 130928 |
| 石家庄市井陉矿区 | 130107 | 威县 | 130533 | 献县 | 130929 |
| 石家庄市裕华区 | 130108 | 清河县 | 130534 | 孟村自治县 | 130930 |
| 井陉县 | 130121 | 临西县 | 130535 | 固安县 | 131022 |
| 正定县 | 130123 | 满城县 | 130621 | 永清县 | 131023 |
| 栾城县 | 130124 | 清苑县 | 130622 | 香河县 | 131024 |
| 行唐县 | 130125 | 涞水县 | 130623 | 大城县 | 131025 |
| 灵寿县 | 130126 | 阜平县 | 130624 | 文安县 | 131026 |
| 高邑县 | 130127 | 徐水县 | 130625 | 大厂自治县 | 131028 |
| 深泽县 | 130128 | 定兴县 | 130626 | 枣强县 | 131121 |
| 赞皇县 | 130129 | 唐县 | 130627 | 武邑县 | 131122 |
| 无极县 | 130130 | 高阳县 | 130628 | 武强县 | 131123 |
| 平山县 | 130131 | 容城县 | 130629 | 饶阳县 | 131124 |
| 元氏县 | 130132 | 涞源县 | 130630 | 安平县 | 131125 |
| 赵县 | 130133 | 望都县 | 130631 | 故城县 | 131126 |
| 滦县 | 130223 | 安新县 | 130632 | 景县 | 131127 |
| 滦南县 | 130224 | 易县 | 130633 | 阜城县 | 131128 |
| 乐亭县 | 130225 | 曲阳县 | 130634 |  |  |

- 表1-3                被检城市（县城）代码（山西省辖区）

| 被检城市 | 代码 | 被检城市 | 代码 | 被检城市 | 代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 太原市 | 140100 | 襄垣县 | 140423 | 五台县 | 140922 |
| 大同市 | 140200 | 屯留县 | 140424 | 代县 | 140923 |
| 阳泉市 | 140300 | 平顺县 | 140425 | 繁峙县 | 140924 |
| 长治市 | 140400 | 黎城县 | 140426 | 宁武县 | 140925 |
| 晋城市 | 140500 | 壶关县 | 140427 | 静乐县 | 140926 |
| 朔州市 | 140600 | 长子县 | 140428 | 神池县 | 140927 |
| 晋中市 | 140700 | 武乡县 | 140429 | 五寨县 | 140928 |
| 运城市 | 140800 | 沁县 | 140430 | 岢岚县 | 140929 |
| 忻州市 | 140900 | 沁源县 | 140431 | 河曲县 | 140930 |
| 临汾市 | 141000 | 沁水县 | 140521 | 保德县 | 140931 |
| 吕梁市 | 141100 | 阳城县 | 140522 | 偏关县 | 140932 |
| 古交市 | 140181 | 陵川县 | 140524 | 曲沃县 | 141021 |
| 潞城市 | 140481 | 泽州县 | 1405245 | 翼城县 | 141022 |
| 高平市 | 140581 | 山阴县 | 140621 | 襄汾县 | 141023 |
| 原平市 | 140981 | 应县 | 140622 | 洪洞县 | 141024 |
| 介休市 | 140781 | 右玉县 | 140623 | 古县 | 141025 |
| 侯马市 | 141081 | 怀仁县 | 140624 | 安泽县 | 141026 |
| 霍州市 | 141082 | 榆社县 | 140721 | 浮山县 | 141027 |
| 永济市 | 140881 | 左权县 | 140722 | 吉县 | 141028 |
| 河津市 | 140882 | 和顺县 | 140723 | 乡宁县 | 141029 |
| 孝义市 | 141181 | 昔阳县 | 140724 | 大宁县 | 141030 |
| 汾阳市 | 141182 | 寿阳县 | 140725 | 隰县 | 141031 |
| 清徐县 | 140121 | 太谷县 | 140726 | 永和县 | 141032 |
| 阳曲县 | 140122 | 祁县 | 140727 | 蒲县 | 141033 |
| 娄烦县 | 140123 | 平遥县 | 140728 | 汾西县 | 141034 |
| 大同市南郊区 | 140211 | 灵石县 | 140729 | 文水县 | 141121 |
| 大同市新荣区 | 140212 | 临猗县 | 140821 | 交城县 | 141122 |
| 阳高县 | 140221 | 万荣县 | 140822 | 兴县 | 141123 |
| 天镇县 | 140222 | 闻喜县 | 140823 | 临县 | 141124 |
| 广灵县 | 140223 | 稷山县 | 140824 | 柳林县 | 141125 |
| 灵丘县 | 140224 | 新绛县 | 140825 | 石楼县 | 141126 |
| 浑源县 | 140225 | 绛县 | 140826 | 岚县 | 141127 |
| 左云县 | 140226 | 垣曲县 | 140827 | 方山县 | 141128 |
| 大同县 | 140227 | 夏县 | 140828 | 中阳县 | 141129 |
| 平定县 | 140321 | 平陆县 | 140829 | 交口县 | 141130 |
| 盂县 | 140322 | 芮城县 | 140830 |  |  |
| 长治县 | 140421 | 定襄县 | 140921 |  |  |

- 表1-4                被检城市（县城）代码（内蒙古辖区）

| 被检城市 | 代码 | 被检城市 | 代码 | 被检城市 | 代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 呼和浩特市 | 150100 | 巴林右旗 | 150423 | 乌拉特中旗 | 150824 |
| 包头市 | 150200 | 林西县 | 150424 | 乌拉特后旗 | 150825 |
| 乌海市 | 150300 | 克什克腾旗 | 150425 | 杭锦后旗 | 150826 |
| 赤峰市 | 150400 | 翁牛特旗 | 150426 | 卓资县 | 150921 |
| 通辽市 | 150500 | 喀喇沁旗 | 150427 | 化德县 | 150922 |
| 鄂尔多斯市 | 150600 | 宁城县 | 150428 | 商都县 | 150923 |
| 呼伦贝尔市 | 150700 | 敖汉旗 | 150429 | 兴和县 | 150924 |
| 巴彦淖尔巿 | 150800 | 科尔沁左翼中旗 | 150521 | 凉城县 | 150925 |
| 乌兰察布巿 | 150900 | 科尔沁左翼后旗 | 150522 | 察哈尔右翼前旗 | 150926 |
| 满州里市 | 150781 | 开鲁县 | 150523 | 察哈尔右翼中旗 | 150927 |
| 扎兰屯市 | 150783 | 库伦旗 | 150524 | 察哈尔右翼后旗 | 150928 |
| 牙克石市 | 150782 | 奈曼旗 | 150525 | 四子王旗 | 150929 |
| 根河市 | 150785 | 扎鲁特旗 | 150526 | 科尔沁右翼前旗 | 152221 |
| 额尔古纳市 | 150784 | 达拉特旗 | 150621 | 科尔沁右翼中旗 | 152222 |
| 乌兰浩特市 | 152201 | 准格尔旗 | 150622 | 扎赉特旗 | 152223 |
| 阿尔山市 | 152202 | 鄂托克前旗 | 150623 | 突泉县 | 152224 |
| 霍林郭勒市 | 150581 | 鄂托克旗 | 150624 | 阿巴嘎旗 | 152522 |
| 二连浩特市 | 152501 | 杭锦旗 | 150625 | 苏尼特左旗 | 152523 |
| 锡林浩特市 | 152502 | 乌审旗 | 150626 | 苏尼特右旗 | 152524 |
| 丰镇市 | 150981 | 伊金霍洛旗 | 150627 | 东乌珠穆沁旗 | 152525 |
| 土默特左旗 | 150121 | 阿荣旗 | 150721 | 西乌珠穆沁旗 | 152526 |
| 托克托县 | 150122 | 莫力自治旗 | 150722 | 太仆寺旗 | 152527 |
| 和林格尔县 | 150123 | 鄂伦春自治旗 | 150723 | 镶黄旗 | 152528 |
| 清水河县 | 150124 | 鄂温克族自治旗 | 150724 | 正镶白旗 | 152529 |
| 武川县 | 150125 | 陈巴尔虎旗 | 150725 | 正蓝旗 | 152530 |
| 土默特右旗 | 150221 | 新巴尔虎左旗 | 150726 | 多伦县 | 152531 |
| 固阳县 | 150222 | 新巴尔虎右旗 | 150727 | 阿拉善左旗 | 152921 |
| 达尔罕茂明安联合旗 | 150223 | 五原县 | 150821 | 阿拉善右旗 | 152922 |
| 阿鲁科尔沁旗 | 150421 | 磴口县 | 150822 | 额济纳旗 | 152923 |
| 巴林左旗 | 150422 | 乌拉特前旗 | 150823 |  |  |

- 表1-5          被检城市（县城）代码（辽宁省、吉林省辖区）

| 被检城市 | 代码 | 被检城市 | 代码 | 被检城市 | 代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沈阳市 | 210100 | 大连市金州区 | 210213 | 德惠市 | 220183 |
| 大连市 | 210200 | 长海县 | 210224 | 蛟河市 | 220281 |
| 鞍山市 | 210300 | 台安县 | 210321 | 桦甸市 | 220282 |
| 抚顺市 | 210400 | 岫岩自治县 | 210323 | 舒兰市 | 220283 |
| 本溪市 | 210500 | 抚顺市顺城区 | 210411 | 磐石市 | 220284 |
| 丹东市 | 210600 | 抚顺县 | 210421 | 公主岭市 | 220381 |
| 锦州市 | 210700 | 新宾自治县 | 210422 | 双辽市 | 220382 |
| 营口市 | 210800 | 清原自治县 | 210423 | 梅河口市 | 220581 |
| 阜新市 | 210900 | 本溪自治县 | 210521 | 集安市 | 220582 |
| 辽阳市 | 211000 | 桓仁族自治县 | 210522 | 临江市 | 220681 |
| 盘锦市 | 211100 | 宽甸自治县 | 210624 | 洮南市 | 220881 |
| 铁岭市 | 211200 | 锦州市太和区 | 210711 | 大安市 | 220882 |
| 朝阳市 | 211300 | 黑山县 | 210726 | 延吉市 | 222401 |
| 葫芦岛市 | 211400 | 义县 | 210727 | 图们市 | 222402 |
| 新民市 | 210181 | 营口市老边区 | 210811 | 敦化市 | 222403 |
| 瓦房店市 | 210281 | 阜新市细河区 | 210911 | 珲春市 | 222404 |
| 普兰店市 | 210282 | 阜新自治县 | 210921 | 龙井市 | 222405 |
| 庄河市 | 210283 | 彰武县 | 210922 | 和龙市 | 222406 |
| 海城市 | 210381 | 辽阳市太子河区 | 211011 | 长春市双阳区 | 220112 |
| 东港市 | 210681 | 辽阳县 | 211021 | 农安县 | 220122 |
| 凤城市 | 210682 | 大洼县 | 211121 | 吉林市丰满区 | 220211 |
| 凌海市 | 210781 | 盘山县 | 211122 | 永吉县 | 220221 |
| 北镇市 | 210782 | 铁岭县 | 211221 | 梨树县 | 220322 |
| 盖州市 | 210881 | 西丰县 | 211223 | 伊通自治县 | 220323 |
| 大石桥市 | 210882 | 昌图县 | 211224 | 东丰县 | 220421 |
| 灯塔市 | 211081 | 朝阳县 | 211321 | 东辽县 | 220422 |
| 调兵山市 | 211281 | 建平县 | 211322 | 通化县 | 220521 |
| 开原市 | 211282 | 喀喇沁左翼自治县 | 211324 | 辉南县 | 220523 |
| 北票市 | 211381 | 绥中县 | 211421 | 柳河县 | 220524 |
| 凌源市 | 211382 | 建昌县 | 211422 | 抚松县 | 220621 |
| 兴城市 | 211481 | 长春市 | 220100 | 靖宇县 | 220622 |
| 沈阳市苏家屯区 | 210111 | 吉林市 | 220200 | 长白自治县 | 220623 |
| 沈阳市东陵区 | 210112 | 四平市 | 220300 | 前郭尔罗斯自治县 | 220721 |
| 沈阳市沈北新区 | 210113 | 辽源市 | 220400 | 长岭县 | 220722 |
| 沈阳市于洪区 | 210114 | 通化市 | 220500 | 乾安县 | 220723 |
| 辽中县 | 210122 | 白山市 | 220600 | 扶余县 | 220724 |
| 康平县 | 210123 | 松原市 | 220700 | 镇赉县 | 220821 |
| 法库县 | 210124 | 白城市 | 220800 | 通榆县 | 220822 |
| 大连市甘井子区 | 210211 | 九台市 | 220181 | 汪清县 | 222424 |
| 大连市旅顺口区 | 210212 | 榆树市 | 220182 | 安图县 | 222426 |

- 表1-6                被检城市（县城）代码（黑龙江省辖区）

| 被检城市 | 代码 | 被检城市 | 代码 | 被检城市 | 代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 哈尔滨市 | 230100 | 肇东市 | 231282 | 宝清县 | 230523 |
| 齐齐哈尔市 | 230200 | 海伦市 | 231283 | 饶河县 | 230524 |
| 鸡西市 | 230300 | 哈尔滨平房区 | 230108 | 肇州县 | 230621 |
| 鹤岗市 | 230400 | 哈尔滨松北区 | 230109 | 肇源县 | 230622 |
| 双鸭山市 | 230500 | 哈尔滨市香坊区 | 230110 | 林甸县 | 230623 |
| 大庆市 | 230600 | 哈尔滨市呼兰区 | 230111 | 杜尔伯特自治县 | 230624 |
| 伊春市 | 230700 | 哈尔滨市阿城区 | 230112 | 嘉荫县 | 230722 |
| 佳木斯市 | 230800 | 依兰县 | 230123 | 佳木斯市郊区 | 230811 |
| 七台河市 | 230900 | 方正县 | 230124 | 桦南县 | 230822 |
| 牡丹江市 | 231000 | 宾县 | 230125 | 桦川县 | 230826 |
| 黑河市 | 231100 | 巴彦县 | 230126 | 汤原县 | 230828 |
| 绥化市 | 231200 | 木兰县 | 230127 | 抚远县 | 230833 |
| 双城市 | 230182 | 通河县 | 230128 | 勃利县 | 230921 |
| 尚志市 | 230183 | 延寿县 | 230129 | 东宁县 | 231024 |
| 五常市 | 230184 | 龙江县 | 230221 | 林口县 | 231025 |
| 讷河市 | 230281 | 依安县 | 230223 | 嫩江县 | 231121 |
| 北安市 | 231181 | 泰来县 | 230224 | 逊克县 | 231123 |
| 五大连池市 | 231182 | 甘南县 | 230225 | 孙吴县 | 231124 |
| 铁力市 | 230781 | 富裕县 | 230227 | 望奎县 | 231221 |
| 同江市 | 230881 | 克山县 | 230229 | 兰西县 | 231222 |
| 富锦市 | 230882 | 克东县 | 230230 | 青冈县 | 231223 |
| 虎林市 | 230381 | 拜泉县 | 230231 | 庆安县 | 231224 |
| 密山市 | 230382 | 鸡东县 | 230321 | 明水县 | 231225 |
| 绥芬河市 | 231081 | 萝北县 | 230421 | 绥棱县 | 231226 |
| 海林市 | 231083 | 绥滨县 | 230422 | 呼玛县 | 232721 |
| 宁安市 | 231084 | 集贤县 | 230521 | 塔河县 | 232722 |
| 穆棱市 | 231085 | 友谊县 | 230522 | 漠河县 | 232723 |
| 安达市 | 231281 |  |  |  |  |

- 表1-7                被检城市（县城）代码（江苏省辖区）

| 被检城市 | 代码 | 被检城市 | 代码 | 被检城市 | 代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南京市 | 320100 | 通州市 | 320683 | 睢宁县 | 320324 |
| 无锡市 | 320200 | 海门市 | 320684 | 常州市新北区 | 320411 |
| 徐州市 | 320300 | 东台市 | 320981 | 常州市武进区 | 320412 |
| 常州市 | 320400 | 大丰市 | 320982 | 南通市港闸区 | 320611 |
| 苏州市 | 320500 | 仪征市 | 321081 | 海安县 | 320621 |
| 南通市 | 320600 | 高邮市 | 321084 | 如东县 | 320623 |
| 连云港市 | 320700 | 江都市 | 321088 | 赣榆县 | 320721 |
| 淮安市 | 320800 | 丹阳市 | 321181 | 东海县 | 320722 |
| 盐城市 | 320900 | 扬中市 | 321182 | 灌云县 | 320723 |
| 扬州市 | 321000 | 句容市 | 321183 | 灌南县 | 320724 |
| 镇江市 | 321100 | 兴化市 | 321281 | 淮安市清浦区 | 320811 |
| 泰州市 | 321200 | 靖江市 | 321282 | 涟水县 | 320826 |
| 宿迁市 | 321300 | 泰兴市 | 321283 | 洪泽县 | 320829 |
| 江阴市 | 320281 | 姜堰市 | 321284 | 盱眙县 | 320830 |
| 宜兴市 | 320282 | 南京市浦口区 | 320111 | 金湖县 | 320831 |
| 新沂市 | 320381 | 南京市栖霞区 | 320113 | 响水县 | 320921 |
| 邳州市 | 320382 | 南京市雨花台区 | 320114 | 滨海县 | 320922 |
| 溧阳市 | 320481 | 南京市江宁区 | 320115 | 阜宁县 | 320923 |
| 金坛市 | 320482 | 南京市六合区 | 320116 | 射阳县 | 320924 |
| 常熟市 | 320581 | 溧水县 | 320124 | 建湖县 | 320925 |
| 张家港市 | 320582 | 高淳县 | 320125 | 扬州市维扬区 | 321011 |
| 昆山市 | 320583 | 无锡市滨湖区 | 320211 | 宝应县 | 321023 |
| 吴江市 | 320584 | 徐州市泉山区 | 320311 | 宿迁市宿豫区 | 321311 |
| 太仓市 | 320585 | 丰县 | 320321 | 沭阳县 | 321322 |
| 启东市 | 320681 | 沛县 | 320322 | 泗阳县 | 321323 |
| 如皋市 | 320682 | 铜山县 | 320323 | 泗洪县 | 321324 |

- 表1-8                被检城市（县城）代码（浙江省辖区）

| 被检城市 | 代码 | 被检城市 | 代码 | 被检城市 | 代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 杭州市 | 330100 | 义乌市 | 330782 | 嘉善县 | 330421 |
| 宁波市 | 330200 | 东阳市 | 330783 | 海盐县 | 330424 |
| 温州市 | 330300 | 永康市 | 330784 | 德清县 | 330521 |
| 嘉兴市 | 330400 | 温岭市 | 331081 | 长兴县 | 330522 |
| 湖州市 | 330500 | 临海市 | 331082 | 安吉县 | 330523 |
| 绍兴市 | 330600 | 龙泉市 | 331181 | 绍兴县 | 330621 |
| 金华市 | 330700 | 江山市 | 330881 | 新昌县 | 330624 |
| 衢州市 | 330800 | 杭州市江干区 | 330104 | 武义县 | 330723 |
| 舟山市 | 330900 | 杭州市拱墅区 | 330105 | 浦江县 | 330726 |
| 台州市 | 331000 | 杭州市西湖区 | 330106 | 磐安县 | 330727 |
| 丽水市 | 331100 | 杭州市滨江区 | 330108 | 常山县 | 330822 |
| 建德市 | 330182 | 杭州市萧山区 | 330109 | 开化县 | 330824 |
| 富阳市 | 330183 | 杭州市余杭区 | 330110 | 龙游县 | 330825 |
| 临安市 | 330184 | 桐庐县 | 330122 | 岱山县 | 330921 |
| 余姚市 | 330281 | 淳安县 | 330127 | 嵊泗县 | 330922 |
| 慈溪市 | 330282 | 宁波市镇海区 | 330211 | 玉环县 | 331021 |
| 奉化市 | 330283 | 宁波市鄞州区 | 330212 | 三门县 | 331022 |
| 瑞安市 | 330381 | 象山县 | 330325 | 天台县 | 331023 |
| 乐清市 | 330382 | 宁海县 | 320326 | 仙居县 | 331024 |
| 海宁市 | 330481 | 洞头县 | 330322 | 青田县 | 331121 |
| 平湖市 | 330482 | 永嘉县 | 330324 | 缙云县 | 331122 |
| 桐乡市 | 330483 | 平阳县 | 330326 | 遂昌县 | 331123 |
| 诸暨市 | 330681 | 苍南县 | 330327 | 松阳县 | 331124 |
| 上虞市 | 330682 | 文成县 | 330328 | 云和县 | 331125 |
| 嵊州市 | 330683 | 泰顺县 | 330329 | 庆元县 | 331126 |
| 兰溪市 | 330781 | 嘉兴市秀洲区 | 330411 | 景宁自治县 | 331127 |

- 表1-9                被检城市（县城）代码（安徽省辖区）

| 被检城市 | 代码 | 被检城市 | 代码 | 被检城市 | 代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合肥市 | 340100 | 繁昌县 | 340222 | 太和县 | 341222 |
| 芜湖市 | 340200 | 南陵县 | 340223 | 阜南县 | 341225 |
| 蚌埠市 | 340300 | 蚌埠市淮上区 | 340311 | 颍上县 | 341226 |
| 淮南市 | 340400 | 怀远县 | 340321 | 砀山县 | 341321 |
| 马鞍山市 | 340500 | 五河县 | 340322 | 萧县 | 341322 |
| 淮北市 | 340600 | 固镇县 | 340323 | 灵璧县 | 341323 |
| 铜陵市 | 340700 | 凤台县 | 340421 | 泗县 | 341324 |
| 安庆市 | 340800 | 当涂县 | 340521 | 庐江县 | 341421 |
| 黄山市 | 341000 | 濉溪县 | 340621 | 无为县 | 341422 |
| 滁州市 | 341100 | 铜陵县 | 340711 | 含山县 | 341423 |
| 阜阳市 | 341200 | 安庆市宜秀区 | 340811 | 和县 | 341424 |
| 宿州市 | 341300 | 怀宁县 | 340822 | 寿县 | 341521 |
| 巢湖市 | 341400 | 枞阳县 | 340823 | 霍邱县 | 341522 |
| 六安市 | 341500 | 潜山县 | 340824 | 舒城县 | 341523 |
| 亳州市 | 341600 | 太湖县 | 340825 | 金寨县 | 341524 |
| 池州市 | 341700 | 宿松县 | 340826 | 霍山县 | 341525 |
| 宣城市 | 341800 | 望江县 | 340827 | 涡阳县 | 341621 |
| 桐城市 | 340881 | 岳西县 | 340828 | 蒙城县 | 341622 |
| 天长市 | 341181 | 歙县 | 341021 | 利辛县 | 341623 |
| 明光市 | 341182 | 休宁县 | 341022 | 东至县 | 341721 |
| 界首市 | 341282 | 黟县 | 341023 | 石台县 | 341722 |
| 宁国市 | 341881 | 祁门县 | 341024 | 青阳县 | 341723 |
| 合肥市包河区 | 340111 | 来安县 | 341122 | 郎溪县 | 341821 |
| 长丰县 | 340121 | 全椒县 | 341124 | 广德县 | 341822 |
| 肥东县 | 340122 | 定远县 | 341125 | 泾县 | 341823 |
| 肥西县 | 340123 | 凤阳县 | 341126 | 绩溪县 | 341824 |
| 芜湖县 | 340221 | 临泉县 | 341221 | 旌德县 | 341825 |

- 表1-10               被检城市（县城）代码（福建省辖区）

| 被检城市 | 代码 | 被检城市 | 代码 | 被检城市 | 代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 福州市 | 350100 | 闽侯县 | 350121 | 云霄县 | 350622 |
| 厦门市 | 350200 | 连江县 | 350122 | 漳浦县 | 350623 |
| 莆田市 | 350300 | 罗源县 | 350123 | 诏安县 | 350624 |
| 三明市 | 350400 | 闽清县 | 350124 | 长泰县 | 350625 |
| 泉州市 | 350500 | 永泰县 | 350125 | 东山县 | 350626 |
| 漳州市 | 350600 | 平潭县 | 350128 | 南靖县 | 350627 |
| 南平市 | 350700 | 厦门市集美区 | 350211 | 平和县 | 350628 |
| 龙岩市 | 350800 | 厦门市同安区 | 350212 | 华安县 | 350629 |
| 宁德市 | 350900 | 厦门市翔安区 | 350213 | 顺昌县 | 350721 |
| 福清市 | 350181 | 仙游县 | 350322 | 浦城县 | 350722 |
| 长乐市 | 350182 | 明溪县 | 350421 | 光泽县 | 350723 |
| 永安市 | 350481 | 清流县 | 350423 | 松溪县 | 350724 |
| 石狮市 | 350581 | 宁化县 | 350424 | 政和县 | 350725 |
| 晋江市 | 350582 | 大田县 | 350425 | 长汀县 | 350821 |
| 南安市 | 350583 | 尤溪县 | 350426 | 永定县 | 350822 |
| 龙海市 | 350681 | 沙县 | 350427 | 上杭县 | 350823 |
| 邵武市 | 350781 | 将乐县 | 350428 | 武平县 | 350824 |
| 武夷山市 | 350782 | 泰宁县 | 350429 | 连城县 | 350825 |
| 建瓯市 | 350783 | 建宁县 | 350430 | 霞浦县 | 350921 |
| 建阳市 | 350784 | 惠安县 | 350521 | 古田县 | 350922 |
| 漳平市 | 350881 | 安溪县 | 350524 | 屏南县 | 350923 |
| 福安市 | 350981 | 永春县 | 350525 | 寿宁县 | 350924 |
| 福鼎市 | 350982 | 德化县 | 350526 | 周宁县 | 350925 |
| 福州市晋安区 | 350111 | 金门县 | 350527 | 柘荣县 | 350926 |

- 表1-11         被检城市（县城）代码（江西省、山东省辖区）

| 被检城市 | 代码 | 被检城市 | 代码 | 被检城市 | 代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南昌市 | 360100 | 彭泽县 | 360430 | 金溪县 | 361027 |
| 景德镇市 | 360200 | 分宜县 | 360521 | 资溪县 | 361028 |
| 萍乡市 | 360300 | 余江县 | 360622 | 东乡县 | 361029 |
| 九江市 | 360400 | 赣县 | 360721 | 广昌县 | 361030 |
| 新余市 | 360500 | 信丰县 | 360722 | 上饶县 | 361121 |
| 鹰潭市 | 360600 | 大余县 | 360723 | 广丰县 | 361122 |
| 赣州市 | 360700 | 上犹县 | 360724 | 玉山县 | 361123 |
| 吉安市 | 360800 | 崇义县 | 360725 | 铅山县 | 361124 |
| 宜春市 | 360900 | 安远县 | 360726 | 横峰县 | 361125 |
| 抚州市 | 361000 | 龙南县 | 360727 | 弋阳县 | 361126 |
| 上饶市 | 361100 | 定南县 | 360728 | 余干县 | 361127 |
| 乐平市 | 360281 | 全南县 | 360729 | 鄱阳县 | 361128 |
| 瑞昌市 | 360481 | 宁都县 | 360730 | 万年县 | 361129 |
| 贵溪市 | 360681 | 于都县 | 360731 | 婺源县 | 361130 |
| 瑞金市 | 360781 | 兴国县 | 360732 | 济南市 | 370100 |
| 南康市 | 360782 | 会昌县 | 360733 | 青岛市 | 370200 |
| 井冈山市 | 360881 | 寻乌县 | 360734 | 淄博市 | 370300 |
| 丰城市 | 360981 | 石城县 | 360735 | 枣庄市 | 370400 |
| 樟树市 | 360982 | 吉安县 | 360821 | 东营市 | 370500 |
| 高安市 | 360983 | 吉水县 | 360822 | 烟台市 | 370600 |
| 德兴市 | 361181 | 峡江县 | 360823 | 潍坊市 | 370700 |
| 瑞昌市市 | 360481 | 新干县 | 360824 | 济宁市 | 370800 |
| 南昌市青山湖区 | 360111 | 永丰县 | 360825 | 泰安市 | 370900 |
| 南昌县 | 360121 | 泰和县 | 360826 | 威海市 | 371000 |
| 新建县 | 360122 | 遂川县 | 360827 | 日照市 | 371100 |
| 安义县 | 360123 | 万安县 | 360828 | 莱芜市 | 371200 |
| 进贤县 | 360124 | 安福县 | 360829 | 临沂市 | 371300 |
| 浮梁县 | 360222 | 永新县 | 360830 | 德州市 | 371400 |
| 萍乡市湘东区 | 360313 | 奉新县 | 360921 | 聊城市 | 371500 |
| 莲花县 | 360321 | 万载县 | 360922 | 滨州市 | 371600 |
| 上栗县 | 360322 | 上高县 | 360923 | 菏泽市 | 371700 |
| 芦溪县 | 360323 | 宜丰县 | 360924 | 章丘市 | 370181 |
| 九江县 | 360421 | 靖安县 | 360925 | 胶州市 | 370281 |
| 武宁县 | 360423 | 铜鼓县 | 360926 | 即墨市 | 370282 |
| 修水县 | 360424 | 南城县 | 361021 | 平度市 | 370283 |
| 永修县 | 360425 | 黎川县 | 361022 | 胶南市 | 370284 |
| 德安县 | 360426 | 南丰县 | 361023 | 莱西市 | 370285 |
| 星子县 | 360427 | 崇仁县 | 361024 | 滕州市 | 370481 |
| 都昌县 | 360428 | 乐安县 | 361025 | 龙口市 | 370681 |
| 湖口县 | 360429 | 宜黄县 | 361026 | 莱阳市 | 370682 |
| 被检城市 | 代码 | 被检城市 | 代码 | 被检城市 | 代码 |
| 莱州市 | 370683 | 高青县 | 370322 | 莒南县 | 371327 |
| 蓬莱市 | 370684 | 沂源县 | 370323 | 蒙阴县 | 371328 |
| 招远市 | 370685 | 东营市河口区 | 370503 | 临沭县 | 371329 |
| 栖霞市 | 370686 | 垦利县 | 370521 | 陵县 | 371421 |
| 海阳市 | 370687 | 利津县 | 370522 | 宁津县 | 371422 |
| 青州市 | 370781 | 广饶县 | 370523 | 庆云县 | 371423 |
| 诸城市 | 370782 | 烟台市福山区 | 370611 | 临邑县 | 371424 |
| 寿光市 | 370783 | 烟台市牟平区 | 370612 | 齐河县 | 371425 |
| 安丘市 | 370784 | 烟台市莱山区 | 370613 | 平原县 | 371426 |
| 高密市 | 370785 | 长岛县 | 370634 | 夏津县 | 371427 |
| 昌邑市 | 370786 | 临朐县 | 370724 | 武城县 | 371428 |
| 曲阜市 | 370881 | 昌乐县 | 370725 | 阳谷县 | 371521 |
| 兖州市 | 370882 | 济宁市任城区 | 370811 | 莘县 | 371522 |
| 邹城市 | 370883 | 微山县 | 370826 | 茌平县 | 371523 |
| 新泰市 | 370982 | 鱼台县 | 370827 | 东阿县 | 371524 |
| 肥城市 | 370983 | 金乡县 | 370828 | 冠县 | 371525 |
| 文登市 | 371081 | 嘉祥县 | 370829 | 高唐县 | 371526 |
| 荣成市 | 371082 | 汶上县 | 370830 | 惠民县 | 371621 |
| 乳山市 | 371083 | 泗水县 | 370831 | 阳信县 | 371622 |
| 乐陵市 | 371481 | 梁山县 | 370832 | 无棣县 | 371623 |
| 禹城市 | 371482 | 泰安市岱岳区 | 370911 | 沾化县 | 371624 |
| 临清市 | 371581 | 宁阳县 | 370921 | 博兴县 | 371625 |
| 济南市历城区 | 370112 | 东平县 | 370923 | 邹平县 | 371626 |
| 济南市长清区 | 370113 | 五莲县 | 371121 | 曹县 | 371721 |
| 平阴县 | 370124 | 莒县 | 371122 | 单县 | 371722 |
| 济阳县 | 370125 | 临沂市罗庄区 | 371311 | 成武县 | 371723 |
| 商河县 | 370126 | 沂南县 | 371321 | 巨野县 | 371724 |
| 青岛市黄岛区 | 370211 | 郯城县 | 371322 | 郓城县 | 371725 |
| 青岛市崂山区 | 370212 | 沂水县 | 371323 | 鄄城县 | 371726 |
| 青岛市李沧区 | 370213 | 苍山县 | 371324 | 定陶县 | 371727 |
| 青岛市城阳区 | 370214 | 费县 | 371325 | 东明县 | 371728 |
| 桓台县 | 370321 | 平邑县 | 371326 |  |  |

- 表1-12         被检城市（县城）代码（河南省、湖北省辖区）

| 被检城市 | 代码 | 被检城市 | 代码 | 被检城市 | 代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 郑州市 | 410100 | 开封市金明区 | 410211 | 清丰县 | 410922 |
| 开封市 | 410200 | 杞县 | 410221 | 南乐县 | 410923 |
| 洛阳市 | 410300 | 通许县 | 410222 | 范县 | 410926 |
| 平顶山市 | 410400 | 尉氏县 | 410223 | 台前县 | 410927 |
| 安阳市 | 410500 | 开封县 | 410224 | 濮阳县 | 410928 |
| 鹤壁市 | 410600 | 兰考县 | 410225 | 许昌县 | 411023 |
| 新乡市 | 410700 | 洛阳市洛龙区 | 410311 | 鄢陵县 | 411024 |
| 焦作市 | 410800 | 孟津县 | 410322 | 襄城县 | 411025 |
| 濮阳市 | 410900 | 新安县 | 410323 | 舞阳县 | 411121 |
| 许昌市 | 411000 | 栾川县 | 410324 | 临颍县 | 411122 |
| 漯河市 | 411100 | 嵩县 | 410325 | 渑池县 | 411221 |
| 三门峡市 | 411200 | 汝阳县 | 410326 | 陕县 | 411222 |
| 南阳市 | 411300 | 宜阳县 | 410327 | 卢氏县 | 411224 |
| 商丘市 | 411400 | 洛宁县 | 410328 | 南召县 | 411321 |
| 信阳市 | 411500 | 伊川县 | 410329 | 方城县 | 411322 |
| 周口市 | 411600 | 平顶山市湛河区 | 410411 | 西峡县 | 411323 |
| 驻马店市 | 411700 | 宝丰县 | 410421 | 镇平县 | 411324 |
| 巩义市 | 410181 | 叶县 | 410422 | 内乡县 | 411325 |
| 荥阳市 | 410182 | 鲁山县 | 410423 | 淅川县 | 411326 |
| 新密市 | 410183 | 郏县 | 410425 | 社旗县 | 411327 |
| 新郑市 | 410184 | 安阳县 | 410522 | 唐河县 | 411328 |
| 登封市 | 410185 | 汤阴县 | 410523 | 新野县 | 411329 |
| 偃师市 | 410381 | 滑县 | 410526 | 桐柏县 | 411330 |
| 舞钢市 | 410481 | 内黄县 | 410527 | 民权县 | 411421 |
| 汝州市 | 410482 | 鹤壁市淇滨区 | 410611 | 睢县 | 411422 |
| 林州市 | 410581 | 浚县 | 410621 | 宁陵县 | 411423 |
| 卫辉市 | 410781 | 淇县 | 410622 | 柘城县 | 411424 |
| 辉县市 | 410782 | 新乡市牧野区 | 410711 | 虞城县 | 411425 |
| 沁阳市 | 410882 | 新乡县 | 410721 | 夏邑县 | 411426 |
| 孟州市 | 410883 | 获嘉县 | 410724 | 罗山县 | 411521 |
| 禹州市 | 411081 | 原阳县 | 410725 | 光山县 | 411522 |
| 长葛市 | 411082 | 延津县 | 410726 | 新县 | 411523 |
| 义马市 | 411281 | 封丘县 | 410727 | 商城县 | 411524 |
| 灵宝市 | 411282 | 长垣县 | 410728 | 固始县 | 411525 |
| 邓州市 | 411381 | 焦作市山阳区 | 410811 | 潢川县 | 411526 |
| 永城市 | 411481 | 修武县 | 410821 | 淮滨县 | 411527 |
| 项城市 | 411681 | 博爱县 | 410822 | 息县 | 411528 |
| 济源市 | 419001 | 武陟县 | 410823 | 扶沟县 | 411621 |
| 中牟县 | 410122 | 温县 | 410825 | 西华县 | 411622 |
| 被检城市 | 代码 | 被检城市 | 代码 | 被检城市 | 代码 |
| 商水县 | 411623 | 枣阳市 | 420683 | 秭归县 | 420527 |
| 沈丘县 | 411624 | 宜城市 | 420684 | 长阳自治县 | 420528 |
| 郸城县 | 411625 | 钟祥市 | 420881 | 五峰自治县 | 420529 |
| 淮阳县 | 411626 | 应城市 | 420981 | 南漳县 | 420624 |
| 太康县 | 411627 | 安陆市 | 420982 | 谷城县 | 420625 |
| 鹿邑县 | 411628 | 汉川市 | 420984 | 保康县 | 420626 |
| 西平县 | 411721 | 石首市 | 421081 | 京山县 | 420821 |
| 上蔡县 | 411722 | 洪湖市 | 421083 | 沙洋县 | 420822 |
| 平舆县 | 411723 | 松滋市 | 421087 | 孝昌县 | 420921 |
| 正阳县 | 411724 | 麻城市 | 421181 | 大悟县 | 420922 |
| 确山县 | 411725 | 武穴市 | 421182 | 云梦县 | 420923 |
| 泌阳县 | 411726 | 赤壁市 | 421281 | 公安县 | 421022 |
| 汝南县 | 411727 | 广水市 | 421381 | 监利县 | 421023 |
| 遂平县 | 411728 | 恩施市 | 422801 | 江陵县 | 421024 |
| 新蔡县 | 411729 | 利川市 | 422802 | 团风县 | 421121 |
| 武汉市 | 420100 | 仙桃市 | 429004 | 红安县 | 421122 |
| 黄石市 | 420200 | 潜江市 | 429005 | 罗田县 | 421123 |
| 十堰市 | 420300 | 天门市 | 429006 | 英山县 | 421124 |
| 宜昌市 | 420500 | 武汉市洪山区 | 420111 | 浠水县 | 421125 |
| 襄樊市 | 420600 | 武汉市东西湖区 | 420112 | 蕲春县 | 421126 |
| 鄂州市 | 420700 | 武汉市汉南区 | 420113 | 黄梅县 | 421127 |
| 荆门市 | 420800 | 武汉市蔡甸区 | 420114 | 嘉鱼县 | 421221 |
| 孝感市 | 420900 | 武汉市江夏区 | 420115 | 通城县 | 421222 |
| 荆州市 | 421000 | 武汉市黄陂区 | 420116 | 崇阳县 | 421223 |
| 黄冈市 | 421100 | 武汉市新洲区 | 420117 | 通山县 | 421224 |
| 咸宁市 | 421200 | 阳新县 | 420222 | 建始县 | 422822 |
| 随州市 | 421300 | 郧县 | 420321 | 巴东县 | 422823 |
| 大冶市 | 420281 | 郧西县 | 420322 | 宣恩县 | 422825 |
| 丹江口市 | 420381 | 竹山县 | 420323 | 咸丰县 | 422826 |
| 宜都市 | 420581 | 竹溪县 | 420324 | 来凤县 | 422827 |
| 当阳市 | 420582 | 房县 | 420325 | 鹤峰县 | 422828 |
| 枝江市 | 420583 | 远安县 | 420525 | 神农架林区 | 429021 |
| 老河口市 | 420682 | 兴山县 | 420526 |  |  |

- 表1-13              被检城市（县城）代码（湖南省辖区）

| 被检城市 | 代码 | 被检城市 | 代码 | 被检城市 | 代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长沙市 | 430100 | 茶陵县 | 430224 | 宜章县 | 431022 |
| 株洲市 | 430200 | 炎陵县 | 430225 | 永兴县 | 431023 |
| 湘潭市 | 430300 | 湘潭县 | 430321 | 嘉禾县 | 431024 |
| 衡阳市 | 430400 | 衡阳市南岳区 | 430412 | 临武县 | 431025 |
| 邵阳市 | 430500 | 衡阳县 | 430421 | 汝城县 | 431026 |
| 岳阳市 | 430600 | 衡南县 | 430422 | 桂东县 | 431027 |
| 常德市 | 430700 | 衡山县 | 430423 | 安仁县 | 431028 |
| 张家界市 | 430800 | 衡东县 | 430424 | 祁阳县 | 431121 |
| 益阳市 | 430900 | 祁东县 | 430426 | 东安县 | 431122 |
| 郴州市 | 431000 | 邵阳市北塔区 | 430511 | 双牌县 | 431123 |
| 永州市 | 431100 | 邵东县 | 430521 | 道县 | 431124 |
| 怀化市 | 431200 | 新邵县 | 430522 | 江永县 | 431125 |
| 娄底市 | 431300 | 邵阳县 | 430523 | 宁远县 | 431126 |
| 浏阳市 | 430181 | 隆回县 | 430524 | 蓝山县 | 431127 |
| 醴陵市 | 430281 | 洞口县 | 430525 | 新田县 | 431128 |
| 湘乡市 | 430381 | 绥宁县 | 430527 | 江华自治县 | 431129 |
| 韶山市 | 430382 | 新宁县 | 430528 | 中方县 | 431221 |
| 耒阳市 | 430481 | 城步自治县 | 430529 | 沅陵县 | 431222 |
| 常宁市 | 430482 | 岳阳市君山区 | 430611 | 辰溪县 | 431223 |
| 武冈市 | 430581 | 岳阳县 | 430621 | 溆浦县 | 431224 |
| 汨罗市 | 430681 | 华容县 | 430623 | 会同县 | 431225 |
| 临湘市 | 430682 | 湘阴县 | 430624 | 麻阳自治县 | 431226 |
| 津市市 | 430781 | 平江县 | 430626 | 新晃自治县 | 431227 |
| 沅江市 | 430981 | 安乡县 | 430721 | 芷江自治县 | 431228 |
| 资兴市 | 431081 | 汉寿县 | 430722 | 靖州自治县 | 431229 |
| 洪江市 | 431281 | 澧县 | 430723 | 通道自治县 | 431230 |
| 冷水江市 | 431381 | 临澧县 | 430724 | 双峰县 | 431321 |
| 涟源市 | 431382 | 桃源县 | 430725 | 新化县 | 431322 |
| 吉首市 | 433101 | 石门县 | 430726 | 泸溪县 | 433122 |
| 长沙市雨花区 | 430111 | 张家界市武陵源区 | 430811 | 凤凰县 | 433123 |
| 长沙县 | 430121 | 慈利县 | 430821 | 花垣县 | 433124 |
| 望城县 | 430122 | 桑植县 | 430822 | 保靖县 | 433125 |
| 宁乡县 | 430124 | 南县 | 430921 | 古丈县 | 433126 |
| 株洲市天元区 | 430211 | 桃江县 | 430922 | 永顺县 | 433127 |
| 株洲县 | 430221 | 安化县 | 430923 | 龙山县 | 433130 |
| 攸县 | 430223 | 桂阳县 | 431021 |  |  |

- 表1-14              被检城市（县城）代码（广东省辖区）

| 被检城市 | 代码 | 被检城市 | 代码 | 被检城市 | 代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市 | 440100 | 四会市 | 441284 | 怀集县 | 441224 |
| 韶关市 | 440200 | 兴宁市 | 441481 | 封开县 | 441225 |
| 深圳市 | 440300 | 陆丰市 | 441581 | 德庆县 | 441226 |
| 珠海市 | 440400 | 阳春市 | 441781 | 博罗县 | 441322 |
| 汕头市 | 440500 | 英德市 | 441881 | 惠东县 | 441323 |
| 佛山市 | 440600 | 连州市 | 441882 | 龙门县 | 441324 |
| 江门市 | 440700 | 普宁市 | 445281 | 梅县 | 441421 |
| 湛江市 | 440800 | 罗定市 | 445381 | 大埔县 | 441422 |
| 茂名市 | 440900 | 阳春市 | 441781 | 丰顺县 | 441423 |
| 肇庆市 | 441200 | 清远市 | 441800 | 五华县 | 441424 |
| 惠州市 | 441300 | 广州市白云区 | 440111 | 平远县 | 441426 |
| 梅州市 | 441400 | 广州市黄埔区 | 440112 | 蕉岭县 | 441427 |
| 汕尾市 | 441500 | 广州市番禺区 | 440113 | 海丰县 | 441521 |
| 河源市 | 441600 | 广州市花都区 | 440114 | 陆河县 | 441523 |
| 阳江市 | 441700 | 广州市南沙区 | 440115 | 紫金县 | 441621 |
| 清远市 | 441800 | 广州市萝岗区 | 440116 | 龙川县 | 441622 |
| 东莞市 | 441900 | 始兴县 | 440222 | 连平县 | 441623 |
| 中山市 | 442000 | 仁化县 | 440224 | 和平县 | 441624 |
| 潮州市 | 445100 | 翁源县 | 440229 | 东源县 | 441625 |
| 揭阳市 | 445200 | 乳源自治县 | 440232 | 阳西县 | 441721 |
| 云浮市 | 445300 | 新丰县 | 440233 | 阳东县 | 441723 |
| 增城市 | 440183 | 汕头市金平区 | 440511 | 清城区 | 441802 |
| 从化市 | 440184 | 汕头市濠江区 | 440512 | 佛冈县 | 441821 |
| 乐昌市 | 440281 | 汕头市潮阳区 | 440513 | 阳山县 | 441823 |
| 南雄市 | 440282 | 汕头市潮南区 | 440514 | 连山自治县 | 441825 |
| 台山市 | 440781 | 汕头市澄海区 | 440515 | 连南自治县 | 441826 |
| 开平市 | 440783 | 南澳县 | 440523 | 清新县 | 441827 |
| 鹤山市 | 440784 | 佛山市南海区 | 440605 | 潮安县 | 445121 |
| 恩平市 | 440785 | 佛山市顺德区 | 440606 | 饶平县 | 445122 |
| 廉江市 | 440881 | 佛山市三水区 | 440607 | 揭东县 | 445221 |
| 雷州市 | 440882 | 佛山市高明区 | 440608 | 揭西县 | 445222 |
| 吴川市 | 440883 | 湛江市麻章区 | 440811 | 惠来县 | 445224 |
| 高州市 | 440981 | 遂溪县 | 440823 | 新兴县 | 445321 |
| 化州市 | 440982 | 徐闻县 | 440825 | 郁南县 | 445322 |
| 信宜市 | 440983 | 电白县 | 440923 | 云安县 | 445323 |
| 高要市 | 441283 | 广宁县 | 441223 |  |  |

- 表1-15         被检城市（县城）代码（广西、海南省辖区）

| 被检城市 | 代码 | 被检城市 | 代码 | 被检城市 | 代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南宁市 | 450100 | 全州县 | 450324 | 天峨县 | 451222 |
| 柳州市 | 450200 | 兴安县 | 450325 | 凤山县 | 451223 |
| 桂林市 | 450300 | 永福县 | 450326 | 东兰县 | 451224 |
| 梧州市 | 450400 | 灌阳县 | 450327 | 罗城自治县 | 451225 |
| 北海市 | 450500 | 龙胜自治县 | 450328 | 环江自治县 | 451226 |
| 防城港市 | 450600 | 资源县 | 450329 | 巴马自治县 | 451227 |
| 钦州市 | 450700 | 平乐县 | 450330 | 都安自治县 | 451228 |
| 贵港市 | 450800 | 荔蒲县 | 450331 | 大化自治县 | 451229 |
| 玉林市 | 450900 | 恭城自治县 | 450332 | 忻城县 | 451321 |
| 百色市 | 451000 | 苍梧县 | 450421 | 象州县 | 451322 |
| 贺州市 | 451100 | 藤县 | 450422 | 武宣县 | 451323 |
| 河池市 | 451200 | 蒙山县 | 450423 | 金秀自治县 | 451324 |
| 来宾市 | 451300 | 北海市铁山港区 | 450512 | 扶绥县 | 451421 |
| 崇左市 | 451400 | 合浦县 | 450521 | 宁明县 | 451422 |
| 岑溪市 | 450481 | 上思县 | 450621 | 龙州县 | 451423 |
| 东兴市 | 450681 | 灵山县 | 450721 | 大新县 | 451424 |
| 桂平市 | 450881 | 浦北县 | 450722 | 天等县 | 451425 |
| 北流市 | 450981 | 平南县 | 450821 | 海口市 | 460100 |
| 宜州市 | 451281 | 容县 | 450921 | 三亚市 | 460200 |
| 合山市 | 451381 | 陆川县 | 450922 | 五指山市 | 469001 |
| 凭祥市 | 451481 | 博白县 | 450923 | 琼海市 | 469002 |
| 武鸣县 | 450122 | 兴业县 | 450924 | 儋州市 | 469003 |
| 隆安县 | 450123 | 田阳县 | 451021 | 文昌市 | 469005 |
| 马山县 | 450124 | 田东县 | 451022 | 万宁市 | 469006 |
| 上林县 | 450125 | 平果县 | 451023 | 东方市 | 469007 |
| 宾阳县 | 450126 | 德保县 | 451024 | 海口市琼山区 | 460107 |
| 横县 | 450127 | 靖西县 | 451025 | 海口市美兰区 | 460108 |
| 柳江县 | 450221 | 那坡县 | 451026 | 定安县 | 469021 |
| 柳城县 | 450222 | 凌云县 | 451027 | 屯昌县 | 469022 |
| 鹿寨县 | 450223 | 乐业县 | 451028 | 澄迈县 | 469023 |
| 融安县 | 450224 | 田林县 | 451029 | 临高县 | 469024 |
| 融水自治县 | 450225 | 西林县 | 451030 | 白沙自治县 | 469025 |
| 三江自治县 | 450226 | 隆林自治县 | 451031 | 昌江自治县 | 469026 |
| 桂林市雁山区 | 450311 | 昭平县 | 451121 | 乐东自治县 | 469027 |
| 阳朔县 | 450321 | 钟山县 | 451122 | 陵水自治县 | 469028 |
| 临桂县 | 450322 | 富川自治县 | 451123 | 保亭自治县 | 469029 |
| 灵川县 | 450323 | 南丹县 | 451221 | 琼中自治县 | 469030 |

- 表1-16              被检城市（县城）代码（四川省辖区）

| 被检城市 | 代码 | 被检城市 | 代码 | 被检城市 | 代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成都市 | 510100 | 郫县 | 510124 | 井研县 | 511115 |
| 自贡市 | 510300 | 大邑县 | 510129 | 夹江县 | 511116 |
| 攀枝花市 | 510400 | 蒲江县 | 510131 | 沐川县 | 511129 |
| 泸州市 | 510500 | 新津县 | 510132 | 峨边自治县 | 511132 |
| 德阳市 | 510600 | 自贡市沿滩区 | 510311 | 马边自治县 | 511133 |
| 绵阳市 | 510700 | 荣县 | 510321 | 南部县 | 511321 |
| 广元市 | 510800 | 富顺县 | 510322 | 营山县 | 511322 |
| 遂宁市 | 510900 | 攀枝花市仁和区 | 510411 | 蓬安县 | 511323 |
| 内江市 | 511000 | 米易县 | 510421 | 仪陇县 | 511324 |
| 乐山市 | 511100 | 盐边县 | 510422 | 西充县 | 511325 |
| 南充市 | 511300 | 泸县 | 510521 | 仁寿县 | 511421 |
| 眉山市 | 511400 | 合江县 | 510522 | 彭山县 | 511422 |
| 宜宾市 | 511500 | 叙永县 | 510524 | 洪雅县 | 511423 |
| 广安市 | 511600 | 古蔺县 | 510525 | 丹棱县 | 511424 |
| 达州市 | 511700 | 中江县 | 510623 | 青神县 | 511425 |
| 雅安市 | 511800 | 罗江县 | 510626 | 宜宾县 | 511521 |
| 巴中市 | 511900 | 三台县 | 510722 | 南溪县 | 511522 |
| 资阳市 | 512000 | 盐亭县 | 510723 | 江安县 | 511523 |
| 都江堰市 | 510181 | 安县 | 510724 | 长宁县 | 511524 |
| 彭州市 | 510182 | 梓潼县 | 510725 | 高县 | 511525 |
| 邛崃市 | 510183 | 北川自治县 | 510726 | 珙县 | 511526 |
| 崇州市 | 510184 | 平武县 | 510727 | 筠连县 | 511527 |
| 广汉市 | 510681 | 广元市元坝区 | 510811 | 兴文县 | 511528 |
| 什邡市 | 510682 | 广元市朝天区 | 510812 | 屏山县 | 511529 |
| 绵竹市 | 510683 | 旺苍县 | 510821 | 岳池县 | 511621 |
| 江油市 | 510781 | 青川县 | 510822 | 武胜县 | 511622 |
| 峨眉山市 | 511181 | 剑阁县 | 510823 | 邻水县 | 511623 |
| 阆中市 | 511381 | 苍溪县 | 510824 | 达县 | 511721 |
| 华蓥市 | 511681 | 蓬溪县 | 510921 | 宣汉县 | 511722 |
| 万源市 | 511781 | 射洪县 | 510922 | 开江县 | 511723 |
| 简阳市 | 512081 | 大英县 | 510923 | 大竹县 | 511724 |
| 西昌市 | 513401 | 内江市东兴区 | 511011 | 渠县 | 511725 |
| 资阳市 | 512000 | 威远县 | 511024 | 名山县 | 511821 |
| 成都市龙泉驿区 | 510112 | 资中县 | 511025 | 荥经县 | 511822 |
| 成都市青白江区 | 510113 | 隆昌县 | 511028 | 汉源县 | 511823 |
| 成都市新都区 | 510114 | 乐山市沙湾区 | 511111 | 石棉县 | 511824 |
| 成都市温江区 | 510115 | 乐山市五通桥区 | 511112 | 天全县 | 511825 |
| 金堂县 | 510121 | 乐山市金口河区 | 511113 | 芦山县 | 511826 |
| 双流县 | 510122 | 犍为县 | 511114 | 宝兴县 | 511827 |
| 被检城市 | 代码 | 被检城市 | 代码 | 被检城市 | 代码 |
| 通江县 | 511921 | 红原县 | 513233 | 得荣县 | 513338 |
| 南江县 | 511922 | 康定县 | 513321 | 木里自治县 | 513422 |
| 平昌县 | 511923 | 泸定县 | 513322 | 盐源县 | 513423 |
| 雁江区 | 512002 | 丹巴县 | 513323 | 德昌县 | 513424 |
| 安岳县 | 512021 | 九龙县 | 513324 | 会理县 | 513425 |
| 乐至县 | 512022 | 雅江县 | 513325 | 会东县 | 513426 |
| 汶川县 | 513221 | 道孚县 | 513326 | 宁南县 | 513427 |
| 理县 | 513222 | 炉霍县 | 513327 | 普格县 | 513428 |
| 茂县 | 513223 | 甘孜县 | 513328 | 布拖县 | 513429 |
| 松潘县 | 513224 | 新龙县 | 513329 | 金阳县 | 513430 |
| 九寨沟县 | 513225 | 德格县 | 513330 | 昭觉县 | 513431 |
| 金川县 | 513226 | 白玉县 | 513331 | 喜德县 | 513432 |
| 小金县 | 513227 | 石渠县 | 513332 | 冕宁县 | 513433 |
| 黑水县 | 513228 | 色达县 | 513333 | 越西县 | 513434 |
| 马尔康县 | 513229 | 理塘县 | 513334 | 甘洛县 | 513435 |
| 壤塘县 | 513230 | 巴塘县 | 513335 | 美姑县 | 513436 |
| 阿坝县 | 513231 | 乡城县 | 513336 | 雷波县 | 513437 |
| 若尔盖县 | 513232 | 稻城县 | 513337 |  |  |

- 表1-17         被检城市（县城）代码（贵州省、云南省辖区）

| 被检城市 | 代码 | 被检城市 | 代码 | 被检城市 | 代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贵阳市 | 520100 | 石阡县 | 522224 | 独山县 | 522726 |
| 六盘水市 | 520200 | 思南县 | 522225 | 平塘县 | 522727 |
| 遵义市 | 520300 | 印江自治县 | 522226 | 罗甸县 | 522728 |
| 安顺市 | 520400 | 德江县 | 522227 | 长顺县 | 522729 |
| 清镇市 | 520181 | 沿河自治县 | 522228 | 龙里县 | 522730 |
| 赤水市 | 520381 | 松桃自治县 | 522229 | 惠水县 | 522731 |
| 仁怀市 | 520382 | 万山特区 | 522230 | 三都自治县 | 522732 |
| 铜仁市 | 522201 | 兴仁县 | 522322 | 昆明市 | 530100 |
| 兴义市 | 522301 | 普安县 | 522323 | 曲靖市 | 530300 |
| 毕节市 | 522401 | 晴隆县 | 522324 | 玉溪市 | 530400 |
| 凯里市 | 522601 | 贞丰县 | 522325 | 保山市 | 530500 |
| 都匀市 | 522701 | 望谟县 | 522326 | 昭通市 | 530600 |
| 福泉市 | 522702 | 册亨县 | 522327 | 丽江市 | 530700 |
| 贵阳市花溪区 | 520111 | 安龙县 | 522328 | 普洱市 | 530800 |
| 贵阳市乌当区 | 520112 | 大方县 | 522422 | 临沧市 | 530900 |
| 贵阳市白云区 | 520113 | 黔西县 | 522423 | 安宁市 | 530181 |
| 贵阳市小河区 | 520114 | 金沙县 | 522424 | 宣威市 | 530381 |
| 开阳县 | 520121 | 织金县 | 522425 | 楚雄市 | 532301 |
| 息烽县 | 520122 | 纳雍县 | 522426 | 个旧市 | 532501 |
| 修文县 | 520123 | 威宁自治县 | 522427 | 开远市 | 532502 |
| 水城县 | 520221 | 赫章县 | 522428 | 景洪市 | 532801 |
| 盘县 | 520222 | 黄平县 | 522622 | 大理市 | 532901 |
| 遵义县 | 520321 | 施秉县 | 522623 | 瑞丽市 | 533102 |
| 桐梓县 | 520322 | 三穗县 | 522624 | 潞西市 | 533103 |
| 绥阳县 | 520323 | 镇远县 | 522625 | 昆明市官渡区 | 530111 |
| 正安县 | 520324 | 岑巩县 | 522626 | 昆明市西山区 | 530112 |
| 道真自治县 | 520325 | 天柱县 | 522627 | 昆明市东川区 | 530113 |
| 务川自治县 | 520326 | 锦屏县 | 522628 | 呈贡县 | 530121 |
| 凤冈县 | 520327 | 剑河县 | 522629 | 晋宁县 | 530122 |
| 湄潭县 | 520328 | 台江县 | 522630 | 富民县 | 530124 |
| 余庆县 | 520329 | 黎平县 | 522631 | 宜良县 | 530125 |
| 习水县 | 520330 | 榕江县 | 522632 | 石林自治县 | 530126 |
| 平坝县 | 520421 | 从江县 | 522633 | 嵩明县 | 530127 |
| 普定县 | 520422 | 雷山县 | 522634 | 禄劝自治县 | 530128 |
| 镇宁自治县 | 520423 | 麻江县 | 522635 | 寻甸自治县 | 530129 |
| 关岭自治县 | 520424 | 丹寨县 | 522636 | 马龙县 | 530321 |
| 紫云自治县 | 520425 | 荔波县 | 522722 | 陆良县 | 530322 |
| 江口县 | 522222 | 贵定县 | 522723 | 师宗县 | 530323 |
| 玉屏自治县 | 522223 | 瓮安县 | 522725 | 罗平县 | 530324 |
| 被检城市 | 代码 | 被检城市 | 代码 | 被检城市 | 代码 |
| 富源县 | 530325 | 景谷自治县 | 530824 | 河口自治县 | 5329532 |
| 会泽县 | 530326 | 镇沅自治县 | 530825 | 文山县 | 5329621 |
| 沾益县 | 530328 | 江城自治县 | 530826 | 砚山县 | 5329622 |
| 江川县 | 530421 | 孟连自治县 | 530827 | 西畴县 | 5329623 |
| 澄江县 | 530422 | 澜沧自治县 | 530828 | 麻栗坡县 | 5329624 |
| 通海县 | 530423 | 西盟自治县 | 530829 | 马关县 | 5329625 |
| 华宁县 | 530424 | 凤庆县 | 530921 | 丘北县 | 5329626 |
| 易门县 | 530425 | 云县 | 530922 | 广南县 | 5329627 |
| 峨山自治县 | 530426 | 永德县 | 530923 | 富宁县 | 5329628 |
| 新平自治县 | 530427 | 镇康县 | 530924 | 勐海县 | 5329822 |
| 元江自治县 | 530428 | 双江自治县 | 530925 | 勐腊县 | 5329823 |
| 施甸县 | 530521 | 耿马自治县 | 530926 | 漾濞自治县 | 532922 |
| 腾冲县 | 530522 | 沧源自治县 | 530927 | 祥云县 | 532923 |
| 龙陵县 | 530523 | 双柏县 | 5329322 | 宾川县 | 532924 |
| 昌宁县 | 530524 | 牟定县 | 5329323 | 弥渡县 | 532925 |
| 鲁甸县 | 530621 | 南华县 | 5329324 | 南涧自治县 | 532926 |
| 巧家县 | 530622 | 姚安县 | 5329325 | 巍山自治县 | 532927 |
| 盐津县 | 530623 | 大姚县 | 5329326 | 永平县 | 532928 |
| 大关县 | 530624 | 永仁县 | 5329327 | 云龙县 | 532929 |
| 永善县 | 530625 | 元谋县 | 5329328 | 洱源县 | 532930 |
| 绥江县 | 530626 | 武定县 | 5329329 | 剑川县 | 532931 |
| 镇雄县 | 530627 | 禄丰县 | 5329331 | 鹤庆县 | 532932 |
| 彝良县 | 530628 | 蒙自县 | 5329522 | 梁河县 | 533122 |
| 威信县 | 530629 | 屏边自治县 | 5329523 | 盈江县 | 533123 |
| 水富县 | 530630 | 建水县 | 5329524 | 陇川县 | 533124 |
| 玉龙自治县 | 530721 | 石屏县 | 5329525 | 泸水县 | 533321 |
| 永胜县 | 530722 | 弥勒县 | 5329526 | 福贡县 | 533323 |
| 华坪县 | 530723 | 泸西县 | 5329527 | 贡山自治县 | 533324 |
| 宁蒗自治县 | 530724 | 元阳县 | 5329528 | 兰坪自治县 | 533325 |
| 宁洱自治县 | 530821 | 红河县 | 5329529 | 香格里拉县 | 533421 |
| 墨江自治县 | 530822 | 金平自治县 | 5329530 | 德钦县 | 533422 |
| 景东自治县 | 530823 | 绿春县 | 5329531 | 维西自治县 | 533423 |

- 表1-18              被检城市（县城）代码（陕西省辖区）

| 被检城市 | 代码 | 被检城市 | 代码 | 被检城市 | 代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西安市 | 610100 | 三原县 | 610422 | 西乡县 | 610724 |
| 铜川市 | 610200 | 泾阳县 | 610423 | 勉县 | 610725 |
| 宝鸡市 | 610300 | 乾县 | 610424 | 宁强县 | 610726 |
| 咸阳市 | 610400 | 礼泉县 | 610425 | 略阳县 | 610727 |
| 渭南市 | 610500 | 永寿县 | 610426 | 镇巴县 | 610728 |
| 延安市 | 610600 | 彬县 | 610427 | 留坝县 | 610729 |
| 汉中市 | 610700 | 长武县 | 610428 | 佛坪县 | 610730 |
| 榆林市 | 610800 | 旬邑县 | 610429 | 神木县 | 610821 |
| 安康市 | 610900 | 淳化县 | 610430 | 府谷县 | 610822 |
| 商洛市 | 611000 | 武功县 | 610431 | 横山县 | 610823 |
| 兴平市 | 610481 | 华县 | 610521 | 靖边县 | 610824 |
| 韩城市 | 610581 | 潼关县 | 610522 | 定边县 | 610825 |
| 华阴市 | 610582 | 大荔县 | 610523 | 绥德县 | 610826 |
| 西安市灞桥区 | 610111 | 合阳县 | 610524 | 米脂县 | 610827 |
| 西安市未央区 | 610112 | 澄城县 | 610525 | 佳县 | 610828 |
| 西安市雁塔区 | 610113 | 蒲城县 | 610526 | 吴堡县 | 610829 |
| 西安市阎良区 | 610114 | 白水县 | 610527 | 清涧县 | 610830 |
| 西安市临潼区 | 610115 | 富平县 | 610528 | 子洲县 | 610831 |
| 西安市长安区 | 610116 | 延长县 | 610621 | 汉阴县 | 610921 |
| 蓝田县 | 610122 | 延川县 | 610622 | 石泉县 | 610922 |
| 周至县 | 610124 | 子长县 | 610623 | 宁陕县 | 610923 |
| 户县 | 610125 | 安塞县 | 610624 | 紫阳县 | 610924 |
| 高陵县 | 610126 | 志丹县 | 610625 | 岚皋县 | 610925 |
| 宜君县 | 610222 | 吴起县 | 610626 | 平利县 | 610926 |
| 凤翔县 | 610322 | 甘泉县 | 610627 | 镇坪县 | 610927 |
| 岐山县 | 610323 | 富县 | 610628 | 旬阳县 | 610928 |
| 扶风县 | 610324 | 洛川县 | 610629 | 白河县 | 610929 |
| 眉县 | 610326 | 宜川县 | 610630 | 洛南县 | 611021 |
| 陇县 | 610327 | 黄龙县 | 610631 | 丹凤县 | 611022 |
| 千阳县 | 610328 | 黄陵县 | 610632 | 商南县 | 611023 |
| 麟游县 | 610329 | 南郑县 | 610721 | 山阳县 | 611024 |
| 凤县 | 610330 | 城固县 | 610722 | 镇安县 | 611025 |
| 太白县 | 610331 | 洋县 | 610723 | 柞水县 | 611026 |

- 表1-19              被检城市（县城）代码（甘肃省辖区）

| 被检城市 | 代码 | 被检城市 | 代码 | 被检城市 | 代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 兰州市 | 620100 | 张家川自治县 | 620525 | 陇西县 | 621122 |
| 嘉峪关市 | 620200 | 民勤县 | 620621 | 渭源县 | 621123 |
| 金昌市 | 620300 | 古浪县 | 620622 | 临洮县 | 621124 |
| 白银市 | 620400 | 天祝自治县 | 620623 | 漳县 | 621125 |
| 天水市 | 620500 | 肃南自治县 | 620721 | 岷县 | 621126 |
| 武威市 | 620600 | 民乐县 | 620722 | 成县 | 621221 |
| 张掖市 | 620700 | 临泽县 | 620723 | 文县 | 621222 |
| 平凉市 | 620800 | 高台县 | 620724 | 宕昌县 | 621223 |
| 酒泉市 | 620900 | 山丹县 | 620725 | 康县 | 621224 |
| 庆阳市 | 621000 | 泾川县 | 620821 | 西和县 | 621225 |
| 定西市 | 621100 | 灵台县 | 620822 | 礼县 | 621226 |
| 陇南市 | 621200 | 崇信县 | 620823 | 徽县 | 621227 |
| 玉门市 | 620981 | 华亭县 | 620824 | 两当县 | 621228 |
| 敦煌市 | 620982 | 庄浪县 | 620825 | 临夏县 | 622921 |
| 临夏市 | 622901 | 静宁县 | 620826 | 康乐县 | 622922 |
| 合作市 | 623001 | 金塔县 | 620921 | 永靖县 | 622923 |
| 兰州市红古区 | 620111 | 瓜州县 | 620922 | 广河县 | 622924 |
| 永登县 | 620121 | 肃北自治县 | 620923 | 和政县 | 622925 |
| 皋兰县 | 620122 | 阿克塞自治县 | 620924 | 东乡族自治县 | 622926 |
| 榆中县 | 620123 | 庆城县 | 621021 | 积石山自治县 | 622927 |
| 永昌县 | 620321 | 环县 | 621022 | 临潭县 | 623021 |
| 靖远县 | 620421 | 华池县 | 621023 | 卓尼县 | 623022 |
| 会宁县 | 620422 | 合水县 | 621024 | 舟曲县 | 623023 |
| 景泰县 | 620423 | 正宁县 | 621025 | 迭部县 | 623024 |
| 清水县 | 620521 | 宁县 | 621026 | 玛曲县 | 623025 |
| 秦安县 | 620522 | 镇原县 | 621027 | 碌曲县 | 623026 |
| 甘谷县 | 620523 | 通渭县 | 621121 | 夏河县 | 623027 |
| 武山县 | 620524 |  |  |  |  |

- 表1-20             被检城市（县城）代码（青海、宁夏辖区）

| 被检城市 | 代码 | 被检城市 | 代码 | 被检城市 | 代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西宁市 | 630100 | 共和县 | 632521 | 天峻县 | 632823 |
| 格尔木市 | 632801 | 同德县 | 632522 | 银川市 | 640100 |
| 德令哈市 | 632802 | 贵德县 | 632523 | 石嘴山市 | 640200 |
| 大通自治县 | 630121 | 兴海县 | 632524 | 吴忠市 | 640300 |
| 湟中县 | 630122 | 贵南县 | 632525 | 固原市 | 640400 |
| 湟源县 | 630123 | 玛沁县 | 632621 | 中卫市 | 640500 |
| 平安县 | 632121 | 班玛县 | 632622 | 青铜峡市 | 640381 |
| 民和自治县 | 632122 | 甘德县 | 632623 | 灵武市 | 640181 |
| 乐都县 | 632123 | 达日县 | 632624 | 永宁县 | 640121 |
| 互助自治县 | 632126 | 久治县 | 632625 | 贺兰县 | 640122 |
| 化隆自治县 | 632127 | 玛多县 | 632626 | 平罗县 | 640221 |
| 循化自治县 | 632128 | 玉树县 | 632721 | 盐池县 | 640323 |
| 门源自治县 | 632221 | 杂多县 | 632722 | 同心县 | 640324 |
| 祁连县 | 632222 | 称多县 | 632723 | 西吉县 | 640422 |
| 海晏县 | 632223 | 治多县 | 632724 | 隆德县 | 640423 |
| 刚察县 | 632224 | 囊谦县 | 632725 | 泾源县 | 640424 |
| 同仁县 | 632321 | 曲麻莱县 | 632726 | 彭阳县 | 640425 |
| 尖扎县 | 632322 | 乌兰县 | 632821 | 中宁县 | 640521 |
| 泽库县 | 632323 | 都兰县 | 632822 | 海原县 | 640522 |
| 河南自治县 | 632324 |  |  |  |  |

- 表1-21             被检城市（县城）代码（新疆辖区）

| 被检城市 | 代码 | 被检城市 | 代码 | 被检城市 | 代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乌鲁木齐市 | 650100 | 木垒自治县 | 652328 | 伽师县 | 653129 |
| 克拉玛依市 | 650200 | 精河县 | 652722 | 巴楚县 | 653130 |
| 吐鲁番市 | 652101 | 温泉县 | 652723 | 塔什库尔干自治县 | 653131 |
| 哈密市 | 652201 | 轮台县 | 652822 | 和田县 | 653221 |
| 昌吉市 | 652301 | 尉犁县 | 652823 | 墨玉县 | 653222 |
| 阜康市 | 652302 | 若羌县 | 652824 | 皮山县 | 653223 |
| 博乐市 | 652701 | 且末县 | 652825 | 洛浦县 | 653224 |
| 库尔勒市 | 652801 | 焉耆自治县 | 652826 | 策勒县 | 653225 |
| 阿克苏市 | 652901 | 和静县 | 652827 | 于田县 | 653226 |
| 阿图什市 | 653001 | 和硕县 | 652828 | 民丰县 | 653227 |
| 喀什市 | 653101 | 博湖县 | 652829 | 伊宁县 | 654021 |
| 和田市 | 653201 | 温宿县 | 652922 | 察布查尔锡伯自治县 | 654022 |
| 伊宁市 | 654002 | 库车县 | 652923 | 霍城县 | 654023 |
| 奎屯市 | 654003 | 沙雅县 | 652924 | 巩留县 | 654024 |
| 塔城市 | 654201 | 新和县 | 652925 | 新源县 | 654025 |
| 乌苏市 | 654202 | 拜城县 | 652926 | 昭苏县 | 654026 |
| 阿勒泰市 | 654301 | 乌什县 | 652927 | 特克斯县 | 654027 |
| 石河子市 | 659001 | 阿瓦提县 | 652928 | 尼勒克县 | 654028 |
| 阿拉尔市 | 659002 | 柯坪县 | 652929 | 额敏县 | 654221 |
| 图木舒克市 | 659003 | 阿克陶县 | 653022 | 沙湾县 | 654223 |
| 五家渠市 | 659004 | 阿合奇县 | 653023 | 托里县 | 654224 |
| 乌鲁木齐县 | 650121 | 乌恰县 | 653024 | 裕民县 | 654225 |
| 鄯善县 | 652122 | 疏附县 | 653121 | 和布克赛尔自治县 | 654226 |
| 托克逊县 | 652123 | 疏勒县 | 653122 | 布尔津县 | 654321 |
| 巴里坤自治县 | 652222 | 英吉沙县 | 653123 | 富蕴县 | 654322 |
| 伊吾县 | 652223 | 泽普县 | 653124 | 福海县 | 654323 |
| 呼图壁县 | 652323 | 莎车县 | 653125 | 哈巴河县 | 654324 |
| 玛纳斯县 | 652324 | 叶城县 | 653126 | 青河县 | 654325 |
| 奇台县 | 652325 | 麦盖提县 | 653127 | 吉木乃县 | 654326 |
| 吉木萨尔县 | 652327 | 岳普湖县 | 653128 |  |  |

附表2

- 水质检测指标一览表

| 地下水厂出厂水 |  | 地表水厂出厂水 |  | 地表水水源 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测指标 | 序号 | 检测指标 | 序号 | 检测指标 |
| 1 | 色度 | 1 | 色度 | 1 | 浑浊度 |
| 2 | 肉眼可见物 | 2 | 肉眼可见物 | 2 | 耗氧量（CODMn法） |
| 3 | 浑浊度 | 3 | 浑浊度 | 3 | 氨氮（以N计） |
| 4 | 游离氯 | 4 | 游离氯 |  |  |
| 5 | 臭氧 | 5 | 臭氧 |  |  |
| 6 | 二氧化氯 | 6 | 二氧化氯 |  |  |
| 7 | 总氯 | 7 | 总氯 |  |  |
| 8 | 耗氧量（CODMn法） | 8 | 耗氧量（CODMn法） |  |  |
| 9 | 铁 | 9 | 氨氮（以N计） |  |  |
| 10 | 锰 |  |  |  |  |
| 11 | 氯化物 |  |  |  |  |
| 12 | 硫酸盐 |  |  |  |  |
| 13 | 总硬度 |  |  |  |  |
| 14 | 砷 |  |  |  |  |
| 15 | 氟化物 |  |  |  |  |
| 16 | 硝酸盐 |  |  |  |  |

- 注：消毒剂余量（氯气及游离氯制剂、一氯胺、臭氧、二氧化氯）的具体检测指标和检测方法，应与所使用的消毒剂一致，其中采用氯气及游离氯制剂消毒时检测游离氯、采用一氯胺消毒时检测总氯。

附表3

检测方法与检出限汇总表（常规项目）

| 序号 | 检测指标 | 检测方法 | 检出限MDL(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浑浊度 |  |  |
| 2 | 铁 |  |  |
| 3 | 锰 |  |  |
| 4 | 氯化物 |  |  |
| 5 | 硫酸盐 |  |  |
| 6 | 总硬度 |  |  |
| 7 | 耗氧量 |  |  |
| 8 | 砷 |  |  |
| 9 | 氟化物 |  |  |
| 10 | 硝酸盐 |  |  |
| 11 | 游离氯 |  |  |
| 12 | 臭氧 |  |  |
| 13 | 二氧化氯 |  |  |
| 14 | 总氯 |  |  |
| 15 | 氨氮（以N计） |  |  |

附表4

回收率汇总表

| 序号 | 检测指标 | 建议加标浓度(mg/L) | 测定平均值(mg/L) | 回收率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浑浊度 | 1.00NTU |  |  |
| 2 | 铁 | 0.200 |  |  |
| 3 | 锰 | 0.0600 |  |  |
| 4 | 氯化物 | 125 |  |  |
| 5 | 硫酸盐 | 125 |  |  |
| 6 | 总硬度 | 250 |  |  |
| 7 | 耗氧量 | 3.00 |  |  |
| 8 | 砷 | 0.0300 |  |  |
| 9 | 氟化物 | 0.600 |  |  |
| 10 | 硝酸盐 | 6.00 |  |  |
| 11 | 游离氯 | / |  |  |
| 12 | 臭氧 | / |  |  |
| 13 | 二氧化氯 | / |  |  |
| 14 | 总氯 | / |  |  |
| 15 | 氨氮（以N计） | / |  |  |

附表5

水质检测数据基础报告表

| - 检测单位： 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 水样类型 | - 采样时间 | - 检测时间 | - 样品编号 | - 采样地点 | - 检测数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - 色度 | - 肉眼可见物 | - 浑浊度 | - 游离氯 | - 臭氧 | - 二氧 - 化氯 | - 总氯 | - 耗氧量 | - 铁 | - 锰 | - 氯化物 | - 硫酸盐 | - 总硬度 | - 砷 | - 氟化物 | - 硝酸盐 | - 氨氮 |

- 注：1.此表供具体承担水质检测任务的监测站使用，建议此表放大成A3号纸张；2.联系电话供技术牵头单位在汇总数据时需要核对有关数据的情况下使用，务请填写；3.色度单位为铂钴色度单位、混浊度为NTU，其他指标的单位为mg/L，其中耗氧量指CODMn法；4.“样品编号” 的编码方式为：“09+DC+被检城市代码（6位数字）+城镇类别识别码（1位数字）+采样序号（2位数字）”的方式，采样序号不足10的在序号前加“0”（城市代码详见附表1），其中城镇类型识别码规定为：重点城市识别码为“1”；其它地级及以上城市识别码为“2”；县级市识别码为“3”；县级区识别码为“4”；县城及旗政府所在地识别码为“5”；5．“检测数据”：地下水厂出厂水检测耗氧量（CODMn法）、铁、锰、氟化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、砷、总硬度、浑浊度、消毒剂余量、色度、肉眼可见物；地表水厂原水检测耗氧量（CODMn法）、氨氮和浑浊度，出厂水检测耗氧量（CODMn法）、氨氮、浑浊度、消毒剂余量、色度、肉眼可见物；6.余氯、臭氧、二氧化氯、一氯胺等消毒剂余量指标，应根据被检水厂所采用的消毒方式选择测定相应的消毒剂余量；7.水样类型分为：地下水厂出厂水、地表水厂出厂水、地表水厂原水；8.此表填写不够时可加附页。