附件2

批准的检测检验能力范围

一、初次认定的检测检验能力范围

机构名称：煤炭科学研究总院沈阳研究院

证书编号：（2011）国安监检甲11042                      有效期至：2014年3月28日

| 序 号 | 产品/ 产品类别 | 依据标准(方法)名称 及编号(含年号) | 项目/参数 |  | 限制范围 及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 序 号 | 名称 |  |
| 1 | 矿井瓦斯涌出量预测 | GB/T23250-2009《煤层瓦斯含量井下直接测定方法》 | 1 | 煤层瓦斯含量 |  |
|  |  |  | 2 | 煤的瓦斯残存量 |  |
|  |  |  | 3 | 煤的瓦斯解吸量 |  |
|  |  |  | 4 | 煤的瓦斯损失量 |  |
|  |  |  | 5 | 可解吸瓦斯含量 |  |
|  |  |  | 6 | 瓦斯组份 |  |
|  |  | GB/T212-2008《煤的工业分析方法》 | 7 | 水分 |  |
|  |  |  | 8 | 灰分 |  |
|  |  |  | 9 | 挥发分 |  |
|  |  | AQ/T1047-2007《煤矿井下煤层瓦斯压力的直接测定方法》 | 10 | 煤层瓦斯压力 |  |
|  |  | AQ1018-2006《矿井瓦斯涌出量预测方法》 | 11 | 回采工作面瓦斯涌出量 |  |
|  |  |  | 12 | 掘进工作面瓦斯涌出量 |  |
|  |  |  | 13 | 采区瓦斯涌出量 |  |
|  |  |  | 14 | 矿井瓦斯涌出量 |  |
|  |  |  | 15 | 瓦斯风化带深度 |  |
|  |  |  | 16 | 瓦斯含量等值线 |  |
|  |  | MT/T752-1997《煤的甲烷吸附量测定方法(高压容量法)》 | 17 | 吸附常数 |  |
|  |  | GB/T217-2008《煤的真相对密度测定方法》 | 18 | 真相对密度 |  |
|  |  | GB/T6949-1998《煤的视相对密度测定方法》 | 19 | 视相对密度 |  |
| 2 | 煤自燃倾向性鉴定 | GB/T20104-2006《煤自燃倾向性色谱吸氧鉴定法》 | 1 | 水分 |  |
|  |  |  | 2 | 灰分 |  |
|  |  |  | 3 | 挥发分 |  |
|  |  |  | 4 | 真相对密度 |  |
|  |  |  | 5 | 全硫 |  |
|  |  |  | 6 | 煤自燃倾向性(吸氧量) |  |
| 3 | 煤自然发火标志气体指标测定 | AQ/T1019-2006《煤层自然发火标志气体色谱分析及指标优选方法》 | 1 | 自然发火标志气体 |  |
|  |  |  | 2 | 标志气体组分浓度 |  |
|  |  |  | 3 | 标志气体浓度增率 |  |
|  |  |  | 4 | 标志气体产生的临界温度 |  |
| 3 | 煤自然发火标志气体指标测定 | AQ/T1019-2006《煤层自然发火标志气体色谱分析及指标优选方法》 | 5 | 链烷比及其峰值温度 |  |
|  |  |  | 6 | 烯烷比及其峰值温度 |  |
|  |  |  | 7 | 各氧化阶段的特征温度范围及标志气体 |  |
| 4 | 矿井通风阻力测定 | MT/T440-2008《矿井通风阻力测定方法》 | 1 | 测定路线及测点选择 |  |
|  |  |  | 2 | 风压 |  |
|  |  |  | 3 | 风速 |  |
|  |  |  | 4 | 大气物理参数 |  |
|  |  |  | 5 | 巷道断面积和周长 |  |
|  |  |  | 6 | 测点间距 |  |
|  |  |  | 7 | 风门两侧压差 |  |
|  |  |  | 8 | 通风阻力 |  |
|  |  |  | 9 | 巷道阻力 |  |
| 5 | 主要通风机性能测定 | AQ1011-2005《煤矿在用主通风机系统安全检测检验规范》 | 1 | 证件审查 | 不检 |
|  |  |  | 2 | 外观质量 | 不检 |
|  |  |  | 3 | 轴承与电动机温度、温升 | 不检 |
|  |  |  | 4 | 电动机绝缘电阻及接地电阻 | 不检 |
|  |  |  | 5 | 风量 |  |
|  |  |  | 6 | 风压 |  |
|  |  |  | 7 | 安全保护及设施 | 不检 |
|  |  |  | 8 | 电动机功率 |  |
|  |  |  | 9 | 通风机效率 |  |
|  |  |  | 10 | 噪声 |  |
|  |  |  | 11 | 叶片间隙 | 不检 |
|  |  |  | 12 | 振动速度有效值 | 不检 |
| 6 | 煤尘爆炸性鉴定 | AQ1045-2007《煤尘爆炸性鉴定规范》 | 1 | 水分 |  |
|  |  |  | 2 | 灰分 |  |
|  |  |  | 3 | 挥发分 |  |
|  |  |  | 4 | 煤尘爆炸性(火焰长度) |  |

以下空白

机构名称：平安煤矿瓦斯治理国家工程研究中心有限责任公司

证书编号：（2011）国安监检甲11044                      有效期至：2014年3月28日

| 序 号 | 产品/ 产品类别 | 依据标准（方法）名称 及编号（含年号） | 项目/参数 |  | 限制范围 及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 序 号 | 名称 |  |
| 1 | 煤与瓦斯突出鉴定 | AQ1024-2006《煤与瓦斯突出矿井鉴定规范》 MT49-87《煤的坚固性系数测定方法》 | 1 | 煤与瓦斯突出的基本特征分析 | 对淮南矿业集团公司所属矿井的瓦斯突出鉴定工作采取回避制度。 |
|  |  |  | 2 | 抛出煤炭的吨煤瓦斯涌出量 |  |
|  |  |  | 3 | 煤的破坏类型 |  |
|  |  |  | 4 | 瓦斯放散初速度 |  |
|  |  |  | 5 | 煤的坚固性系数 |  |
|  |  | AQ/T1047-2007《煤矿井下煤层瓦斯压力的直接测定方法》 | 6 | 煤层瓦斯压力 |  |
|  |  | 《防治煤与瓦斯突出规定》（国家安全生产监督管理总局令 第19号） | 7 | 典型突出预兆分析 |  |

以下空白

二、批准增项、变更/不予推荐的检测检验能力范围

机构名称：国家安全生产天津防爆电气检测检验中心

证书编号：（2008）国安监检甲05022                         有效期至：2011年6月21日

| 序 号 | 产品/ 产品类别 | 依据标准(方法)名称 及编号(含年号) | 项目/参数 |  | 限制范围 及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 序 号 | 名称 |  |
| 1 | 燃油加油机防爆安全 | GB22380.1-2008《燃油加油站防爆安全技术 第1部分：燃油加油机防爆安全技术要求》 | 1 | 视油器的试验 | 增项 |
|  |  |  | 2 | 燃油封闭系统的压力试验 |  |
|  |  |  | 3 | 电缆试验 |  |
|  |  |  | 4 | 稳定性试验 |  |
|  |  |  | 5 | 油气回收系统的压力试验 |  |
|  |  |  | 6 | 材料评定 |  |
|  |  |  | 7 | 密封件和衬垫的评定 |  |
|  |  |  | 8 | 电气试验 |  |
| 2 | 汽车用压缩天然气加气机 | GB/T19237-2003《汽车用压缩天然气加气机》 | 1 | 常规检查 | 增项 |
|  |  |  | 2 | 气密性试验 |  |
|  |  |  | 3 | 设计压力试验 |  |
|  |  |  | 4 | 额定静态压力试验 |  |
|  |  |  | 5 | 计量准确度试验 |  |
|  |  |  | 6 | 重复性试验 |  |
|  |  |  | 7 | 环境温度适应性试验 |  |
|  |  |  | 8 | 相对湿度适应试验 |  |
|  |  |  | 9 | 安全性能试验 |  |
|  |  |  | 10 | 电源适应能力试验 |  |
|  |  |  | 11 | 电磁兼容性试验 | 不检 |
|  |  |  | 12 | 掉电复显试验 | 增项 |
|  |  |  | 13 | 运输试验 | 不检 |
|  |  |  | 14 | 拉断阀试验 | 增项 |
|  |  |  | 15 | 充满自停试验 |  |
|  |  |  | 16 | 工作稳定性试验 |  |
|  |  |  | 17 | 安全阀开启试验 |  |
| 3 | 汽车用液化石油气加气机 | GB/T19238-2003《汽车用液化石油气加气机》 | 1 | 常规检查 | 增项 |
|  |  |  | 2 | 气密性试验 |  |
|  |  |  | 3 | 额定静态压力试验 |  |
|  |  |  | 4 | 计量准确度试验 |  |
|  |  |  | 5 | 重复性试验 |  |
|  |  |  | 6 | 环境温度适应性试验 |  |
|  |  |  | 7 | 相对湿度适应性试验 |  |
|  |  |  | 8 | 安全性能试验 |  |
|  |  |  | 9 | 电源适应能力试验 |  |
|  |  |  | 10 | 电磁兼容性试验 | 不检 |
|  |  |  | 11 | 掉电复显试验 | 增项 |
|  |  |  | 12 | 运输试验 | 不检 |
|  |  |  | 13 | 拉断阀试验 | 增项 |
|  |  |  | 14 | 流量试验 |  |
|  |  |  | 15 | 工作稳定性试验 |  |
| 4 | 电气装置安装工程 接地装置 | GB50169-2006 《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》 | 1 | 一般规定 | 增项 |
|  |  |  | 2 | 接地装置的选择 |  |
|  |  |  | 3 | 接地装置的辐射 |  |
|  |  |  | 4 | 接地体(线)的连接 |  |
|  |  |  | 5 | 避雷针(线、带、网)的接地 | 不检 |
|  |  |  | 6 | 携带式和移动式电气设备的接地 | 增项 |
|  |  |  | 7 | 输电线路杆塔的接地 |  |
|  |  |  | 8 | 调度楼、通信站和微波站二次系统的接地 | 不检 |
|  |  |  | 9 | 电力电缆终端金属护层的接地 | 增项 |
|  |  |  | 10 | 配电电气装置的接地 |  |
|  |  |  | 11 | 建筑物电气装置的接 |  |
| 5 | 危险场所电气防爆安全 | AQ3009-2007《危险场所电气防爆安全规范》 | 1 | 爆炸危险场所防爆电气设备选型确认 | 增项 |
|  |  |  | 2 | 爆炸危险场所防爆电气线路和防爆电气设备的安装确认 |  |
|  |  |  | 3 | 危险场所防爆电气设备的检查、维护确认 |  |
| 6 | 隔爆型三相异步电动机 | JB/T7565.1-2004《隔爆型三相异步电动机技术条件 第1部分：YB2系列隔爆型三相异步电动机(机座号63-355）》 GB/T1032-2005《三相异步电动机试验方法》 | 1 | 机械检查 | 增项 只检≤200kW |
|  |  |  | 2 | 绝缘电阻测定 |  |
|  |  |  | 3 | 冷态直流电阻的测定 |  |
|  |  |  | 4 | 耐电压试验 |  |
|  |  |  | 5 | 匝间绝缘试验 |  |
|  |  |  | 6 | 空载电流和损耗的测定 |  |
|  |  |  | 7 | 堵转电流和损耗的测定 |  |
|  |  |  | 8 | 噪声的测定 |  |
|  |  |  | 9 | 振动的测定 |  |
|  |  |  | 10 | 温升试验 |  |
|  |  |  | 11 | 效率、功率因数的测定 |  |
|  |  |  | 12 | 短时过转矩试验 |  |
|  |  |  | 13 | 最大转矩测定 |  |
|  |  |  | 14 | 最小转矩测定 |  |
|  |  |  | 15 | 超速试验 |  |
|  |  |  | 16 | 电动机最高表面温度的测定 |  |
|  |  |  | 17 | 外壳防护等级 |  |
|  |  |  | 18 | 40℃交变湿热试验 |  |
|  |  |  | 19 | 偶然过电流试验 |  |
| 6 | 隔爆型三相异步电动机 | JB/T7565.2-2002《隔爆型三相异步电动机技术条件 第2部分：YB2-W、YB2-TH、YB2-THW、YB2-TA、YB2-TAW系列隔爆型三相异步电动机(机座号63～355）》 GB/T1032-2005《三相异步电动机试验方法》 | 1 | 机械检查 | 增项 只检≤200kW |
|  |  |  | 2 | 绝缘电阻测定 |  |
|  |  |  | 3 | 冷态直流电阻的测定 |  |
|  |  |  | 4 | 耐电压试验 |  |
|  |  |  | 5 | 匝间绝缘试验 |  |
|  |  |  | 6 | 空载电流和损耗的测定 |  |
|  |  |  | 7 | 堵转电流和损耗的测定 |  |
|  |  |  | 8 | 噪声的测定 |  |
|  |  |  | 9 | 振动的测定 |  |
|  |  |  | 10 | 温升试验 |  |
|  |  |  | 11 | 效率、功率因数的测定 |  |
|  |  |  | 12 | 短时过转矩试验 |  |
|  |  |  | 13 | 最大转矩测定 |  |
|  |  |  | 14 | 最小转矩测定 |  |
|  |  |  | 15 | 超速试验 |  |
|  |  |  | 16 | 电动机最高表面温度的测定 |  |
|  |  |  | 17 | 外壳防护等级 |  |
|  |  |  | 18 | 交变湿热试验 |  |
|  |  |  | 19 | 偶然过电流试验 |  |
|  |  |  | 20 | 盐雾试验 |  |
|  |  |  | 21 | 高、低温性能试验 |  |
|  |  | JB/T7565.3-2004《隔爆型三相异步电动机技术条件 第3部分：YB2-F1、YB2-WF1、YB2-F2、YB2-WF2系列防腐、户外防腐隔爆型三相异步电动机(机座号63～355）》 GB/T1032-2005《三相异步电动机试验方法》 | 1 | 机械检查 | 增项 只检≤200kW |
|  |  |  | 2 | 绝缘电阻测定 |  |
|  |  |  | 3 | 冷态直流电阻的测定 |  |
|  |  |  | 4 | 耐电压试验 |  |
|  |  |  | 5 | 匝间绝缘试验 |  |
|  |  |  | 6 | 空载电流和损耗的测定 |  |
|  |  |  | 7 | 堵转电流和损耗的测定 |  |
|  |  |  | 8 | 噪声的测定 |  |
|  |  |  | 9 | 振动的测定 |  |
|  |  |  | 10 | 温升试验 |  |
|  |  |  | 11 | 效率、功率因数的测定 |  |
|  |  |  | 12 | 短时过转矩试验 |  |
|  |  |  | 13 | 最大转矩测定 |  |
|  |  |  | 14 | 最小转矩测定 |  |
|  |  |  | 15 | 超速试验 |  |
|  |  |  | 16 | 电动机最高表面温度的测定 |  |
|  |  |  | 17 | 外壳防护等级 |  |
|  |  |  | 18 | 40℃交变湿热试验 |  |
|  |  |  | 19 | 偶然过电流试验 |  |
|  |  |  | 20 | 化学气体腐蚀试验 |  |
|  |  |  | 21 | 低温试验 |  |
| 6 | 隔爆型三相异步电动机 | JB/T7565.4-2004《隔爆型三相异步电动机技术条件 第4部分：YB2系列隔爆型（ExdⅡCT1～T4）三相异步电动机(机座号63～355）》 GB/T1032-2005《三相异步电动机试验方法》 | 1 | 机械检查 | 增项 只检≤200kW |
|  |  |  | 2 | 绝缘电阻测定 |  |
|  |  |  | 3 | 冷态直流电阻的测定 |  |
|  |  |  | 4 | 耐电压试验 |  |
|  |  |  | 5 | 匝间绝缘试验 |  |
|  |  |  | 6 | 空载电流和损耗的测定 |  |
|  |  |  | 7 | 堵转电流和损耗的测定 |  |
|  |  |  | 8 | 噪声的测定 |  |
|  |  |  | 9 | 振动的测定 |  |
|  |  |  | 10 | 温升试验 |  |
|  |  |  | 11 | 效率、功率因数的测定 |  |
|  |  |  | 12 | 短时过转矩试验 |  |
|  |  |  | 13 | 最大转矩测定 |  |
|  |  |  | 14 | 最小转矩测定 |  |
|  |  |  | 15 | 超速试验 |  |
|  |  |  | 16 | 电动机最高表面温度的测定 |  |
|  |  |  | 17 | 外壳防护等级 |  |
|  |  |  | 18 | 40℃交变湿热试验 |  |
|  |  |  | 19 | 偶然过电流试验 |  |
|  |  | JB/T7565.5-2004《隔爆型三相异步电动机技术条件 第5部分：YBF2系列风机用隔爆型三相异步电动机(机座号63～355）》 GB/T1032-2005《三相异步电动机试验方法》 | 1 | 机械检查 | 增项 只检≤200kW |
|  |  |  | 2 | 绝缘电阻测定 |  |
|  |  |  | 3 | 冷态直流电阻的测定 |  |
|  |  |  | 4 | 耐电压试验 |  |
|  |  |  | 5 | 匝间绝缘试验 |  |
|  |  |  | 6 | 空载电流和损耗的测定 |  |
|  |  |  | 7 | 堵转电流和损耗的测定 |  |
|  |  |  | 8 | 噪声的测定 |  |
|  |  |  | 9 | 振动的测定 |  |
|  |  |  | 10 | 温升试验 |  |
|  |  |  | 11 | 效率、功率因数的测定 |  |
|  |  |  | 12 | 短时过转矩试验 |  |
|  |  |  | 13 | 最大转矩测定 |  |
|  |  |  | 14 | 最小转矩测定 |  |
|  |  |  | 15 | 超速试验 |  |
|  |  |  | 16 | 电动机最高表面温度的测定 |  |
|  |  |  | 17 | 外壳防护等级 |  |
|  |  |  | 18 | 40℃交变湿热试验 |  |
|  |  |  | 19 | 偶然过电流试验 |  |
| 6 | 隔爆型三相异步电动机 | JB/T7565.6-2004《隔爆型三相异步电动机技术条件 第6部分：YB2-H系列船用隔爆型三相异步电动机(机座号63～355）》 GB/T1032-2005《三相异步电动机试验方法》 | 1 | 机械检查 | 增项 只检≤200kW |
|  |  |  | 2 | 绝缘电阻测定 |  |
|  |  |  | 3 | 冷态直流电阻的测定 |  |
|  |  |  | 4 | 耐电压试验 |  |
|  |  |  | 5 | 匝间绝缘试验 |  |
|  |  |  | 6 | 空载电流和损耗的测定 |  |
|  |  |  | 7 | 堵转电流和损耗的测定 |  |
|  |  |  | 8 | 噪声的测定 |  |
|  |  |  | 9 | 振动的测定 |  |
|  |  |  | 10 | 负载噪声试验 |  |
|  |  |  | 11 | 堵转视在功率的测定 |  |
|  |  |  | 12 | 温升试验 |  |
|  |  |  | 13 | 效率、功率因数、转差率、视在功率的测定 |  |
|  |  |  | 14 | 短时过转矩试验 |  |
|  |  |  | 15 | 最大转矩测定 |  |
|  |  |  | 16 | 最小转矩测定 |  |
|  |  |  | 17 | 超速试验 |  |
|  |  |  | 18 | 倾斜试验 |  |
|  |  |  | 19 | 55℃交变湿热试验 |  |
|  |  |  | 20 | 盐雾试验 |  |
|  |  |  | 21 | 外壳防护等级 |  |
|  |  |  | 22 | 电源电压和频率变化试验 |  |
|  |  |  | 23 | 电动机最高表面温度的测定 |  |
|  |  |  | 24 | 负载噪声测定 |  |
| 7 | 增安型三相异步电动机 | JB/T9595-1999《YA系列增安型三相异步电动机技术条件（机座号80～280）》 GB/T1032-2005《三相异步电动机试验方法》 | 1 | 机械检查 | 增项 只检≤200kW |
|  |  |  | 2 | 绝缘电阻测定 |  |
|  |  |  | 3 | 冷态直流电阻的测定 |  |
|  |  |  | 4 | 耐电压试验 |  |
|  |  |  | 5 | 匝间绝缘试验 |  |
|  |  |  | 6 | 空载电流和损耗的测定 |  |
|  |  |  | 7 | 堵转电流和损耗的测定 |  |
|  |  |  | 8 | 噪声的测定 |  |
|  |  |  | 9 | 振动的测定 |  |
|  |  |  | 10 | 温升试验 |  |
|  |  |  | 11 | 效率、功率因数的测定 |  |
|  |  |  | 12 | 短时过转矩试验 |  |
|  |  |  | 13 | 最大转矩测定 |  |
|  |  |  | 14 | 最小转矩测定 |  |
|  |  |  | 15 | 超速试验 |  |
|  |  |  | 16 | 电动机最高表面温度的测定 |  |
|  |  |  | 17 | 起动电流比的测定 |  |
|  |  |  | 18 | tE时间的测定 |  |
|  |  |  | 19 | 外壳防护等级 |  |
|  |  |  | 20 | 40℃交变湿热试验 |  |
|  |  |  | 21 | 气隙最小值测定 |  |
| 8 | 电气电子产品环境试验 | GB/T2423.1-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温》 | 1 | 低温试验 | 变更 |
|  |  | GB/T2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温》 | 1 | 高温试验 | 变更 |
|  |  | GB/T2423.4-2008《电工电子产品基本环境试验规程 试验Db：交变湿热试验方法》 | 1 | 交变湿热试验 | 变更 |
|  |  | GB/T2423.17-2008《电工电子产品基本环境试验规程 试验Ka：盐雾试验方法》 | 1 | 盐雾试验 | 变更 |
|  |  | GB/T2423.21-2008《电工电子产品基本环境试验规程 试验M：低气压试验方法》 | 1 | 低气压试验 | 变更 |
|  |  | GB/T2423.10-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc：振动(正弦）》 | 1 | 振动试验 | 增项 0～2000Hz 364kg以下 |
|  |  | GB/T2423.101-2008电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验：倾斜和摇摆 | 1 | 倾斜和摇摆试验 | 增项 500kg以下 |
|  |  | GB4208-2008《外壳防护等级（IP代码）》 | 1 | 防护等级试验 | 变更 |
|  |  | GD01-2006《电气电子产品型式认可试验指南》 | 1 | 倾斜和摇摆试验 | 增项 |
|  |  |  | 2 | 振动试验 | 增项 |

以下空白

机构名称：国家安全生产北京劳动防护用品检测检验中心

证书编号：（2009）国安监检甲06036                         有效期至：2012年7月20日

| 序 号 | 产品/ 产品类别 | 依据标准(方法)名称 及编号(含年号) | 项目/参数 |  |  |  |  | 限制范围 及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 序 号 | 名称 |  |  |  |  |
| 1 | 安全带 | GB6095-2009《安全带》 | 1 | 总体结构 |  |  |  | 变更 |
|  |  |  | 2 | 零部件 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 织带与绳 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 围杆整体静态负荷 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 整体滑落 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 区域整体静态 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 | 坠落整体静态 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 | 坠落整体动态负荷 |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 | 零部件静态负荷 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 | 零部件动态负荷 |  |  |  |  |
|  |  |  | 11 | 零部件机械性能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 | 抗腐蚀性能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 13 | 阻燃性能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 14 | 适合特殊环境 |  |  |  |  |
|  |  |  | 15 | 标识 |  |  |  |  |
| 2 | 坠落防护用品的材料测试 | GB/T8834-2006《绳索 有关物理和机械性能的测定》 | 1 | 绳断裂强力 |  |  |  | 增项 |
|  |  | GB/T10125-1997《人造气候腐蚀试验 盐雾试验》 | 2 | 耐腐 蚀性 能 | 中性盐雾试验 |  |  | 增项 |
|  |  |  |  |  | 乙酸盐雾试验 |  |  | 不检 |
|  |  |  |  |  | 铜加速盐雾试验 |  |  | 不检 |
|  |  | GB/T14522-2008《机械工业产品用塑料涂料橡胶材料人工气候老化试验方法 荧光紫外灯》 | 3 | 耐候性能 |  |  |  | 增项 |
| 3 | 登山动力绳 | GB/T23268.1-2009《运动保护装备要求 第1部分：登山动力绳》 | 1 | 结构 |  |  |  | 增项 |
|  |  |  | 2 | 护套滑移 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 静态伸长 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 首次坠落动态伸长率 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 首次坠落最大冲击力 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 坠落次数 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 | 使用说明 |  |  |  |  |
| 4 | 连接器 | GB/T23469-2009《坠落防护 连接器》 | 1 | 一般要求 |  |  |  | 增项 |
|  |  |  | 2 | 工作静负荷 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 活门性能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 活门静负荷 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 耐腐蚀性能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 标识 |  |  |  |  |
| 5 | 座板式单人吊具 | GB23525-2009《座板式单人吊具作业安全技术规范》 | 1 | 一般要求 |  |  |  | 增项 |
|  |  |  | 2 | 结构要求 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 尺寸要求 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 整体静态力学性能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 整体动态力学性能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 零部件静态力学性能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 | 屋面固定架 |  |  |  |  |
| 6 | 带柔性导轨的自锁器 | GB/T24537-2009《坠落防护 带柔性导轨的自锁器》 | 1 | 一般要求 |  |  |  | 增项 |
|  |  |  | 2 | 整体静态负荷性能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 整体动态负荷性能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 导轨静态负荷性能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 耐腐蚀性能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 可靠性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 | 特殊环境下的锁止性能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 | 标识 |  |  |  |  |
| 7 | 缓冲器 | GB/T24538-2009《坠落防护 缓冲器》 | 1 | 一般要求 |  |  |  | 增项 |
|  |  |  | 2 | 初始变形 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 静态负荷 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 动态力学性能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 耐腐蚀性能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 特殊环境技术性能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 | 标识 |  |  |  |  |
| 8 | 带刚性导轨的自锁器 | GB24542-2009《坠落防护 带刚性导轨的自锁器》 | 1 | 一般要求 |  |  |  | 增项 |
|  |  |  | 2 | 整体静态负荷性能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 整体动态负荷性能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 导轨静态负荷性能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 耐腐蚀性能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 可靠性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 | 特殊环境下的锁止性能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 | 水平导轨水平方向整体静态负荷性能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 | 水平导轨水平方向整体动态负荷性能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 | 水平方向导轨静态负荷性能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 11 | 标识 |  |  |  |  |
| 9 | 安全绳 | GB24543-2009《坠落防护 安全绳》 | 1 | 织带式安全绳一般要求 |  |  |  | 增项 |
|  |  |  | 2 | 纤维绳式安全绳一般要求 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 钢丝绳式安全绳一般要求 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 链式安全绳一般要求 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 调节扣滑移性能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 静态力学性能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 | 动态力学性能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 | 耐腐蚀性能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 | 标识 |  |  |  |  |
| 10 | 速差自控器 | GB24544-2009《坠落防护 速差自控器》 | 1 | 速差器外观和结构 |  |  |  | 增项 |
|  |  |  | 2 | 速差器安全绳 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 缓冲器 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 整体救援装置 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 静态性能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 动态性能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 | 速差器安全绳全部拉出状态下的动态性能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 | 提升和下降性能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 | 收缩性能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 | 耐腐蚀性能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 11 | 自锁可靠性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 | 特殊技术性能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 13 | 标识 |  |  |  |  |
| 11 | 安全平网 | GB5725-2009《安全网》 | 1 | 材料 |  |  |  | 变更 |
|  |  |  | 2 | 质量 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 绳结构 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 节点 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 网目形状及边长 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 规格尺寸 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 | 系绳间距及长度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 | 筋绳间距 |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 | 绳断裂强力 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 | 耐冲击性能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 11 | 耐候性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 | 阻燃性能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 13 | 标识 |  |  |  |  |
| 12 | 安全立网 | GB5725-2009《安全网》 | 1 | 材料 |  |  |  | 变更 |
|  |  |  | 2 | 质量 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 绳结构 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 节点 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 网目形状及边长 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 规格尺寸 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 | 系绳间距及长度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 | 筋绳间距 |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 | 绳断裂强力 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 | 耐冲击性能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 11 | 耐候性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 | 阻燃性能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 13 | 标识 |  |  |  |  |
| 13 | 密目式安全立网 | GB5725-2009《安全网》 | 1 | 一般要求 |  |  |  | 变更 |
|  |  |  | 2 | 断裂强力×断裂伸长 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 接缝部位抗拉强力 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 梯形法撕裂强力 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 开眼环扣强力 |  |  |  |  |
| 13 | 密目式安全立网 | GB5725-2009《安全网》 | 6 | 系绳断裂强力 |  |  |  | 变更 |
|  |  |  | 7 | 耐贯穿性能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 | 耐冲击性能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 | 耐腐蚀性能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 | 阻燃性能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 11 | 耐老化性能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 | 标识 |  |  |  |  |
| 14 | 阻燃服 | GB8965.1-2009《防护服装 阻燃防护 第1部分：阻燃服》 | 1 | 面料 阻燃 性 | 热防护系数 |  |  | 变更 |
|  |  |  |  |  | 垂直燃烧法 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 面料断裂强力 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 面料撕破强力 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 面料透湿量 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 面料弯曲长度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 面料起球 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 | 面料水洗尺寸变化率 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 | 面料热稳定性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 | 面料耐洗色牢度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 | 面料耐水色牢度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 11 | 面料耐干摩擦色牢度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 | 面料耐湿摩擦色牢度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 13 | 面料耐汗渍色牢度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 14 | 面料甲醛含量 |  |  |  |  |
|  |  |  | 15 | 面料pH |  |  |  |  |
|  |  |  | 16 | 面料 外观 质量 |  | 色差 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 斜差 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 幅宽 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 外观疵点 |  |  |
|  |  |  | 17 | 缝纫线强力 |  |  |  |  |
|  |  |  | 18 | 缝纫线阻燃性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 19 | 反光 带 |  | 逆反射系数 |  | 不检 |
|  |  |  |  |  |  | 阻燃性 |  | 变更 |
|  |  |  |  | 其它附件、辅料与衬布 |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 | 款式 |  |  |  |  |
|  |  |  | 21 | 结构 |  |  |  |  |
|  |  |  | 22 | 号型及规格 |  |  |  |  |
|  |  |  | 23 | 缝制 |  |  |  |  |
|  |  |  | 24 | 外观 |  | 表面疵点 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 色差 |  |  |
|  |  |  | 25 | 服装成品水洗后的尺寸变化率 |  |  |  |  |
|  |  |  | 26 | 服装成品裤后裆接缝和肩缝强力 |  |  |  |  |
|  |  |  | 27 | 服装成品甲醛含量限量 |  |  |  |  |
|  |  |  | 28 | 服装成品pH值限量 |  |  |  |  |
|  |  |  | 29 | 标识 |  |  |  |  |
| 15 | 焊接服 | GB8965.2-2009《防护服装 阻燃防护 第2部分：焊接服》 | 1 | 款式 |  |  |  | 增项 |
|  |  |  | 2 | 号型尺寸 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 结构设计 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 缝制 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 面辅料断裂强力(纺织物) |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 面辅料撕破强力(纺织物) |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 | 面辅料抗张强力(皮革) |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 | 面辅料阻燃性能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 | 面辅料抗熔融金属冲击性能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 | 面辅料透湿量 |  |  |  |  |
|  |  |  | 11 | 面辅料热稳定性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 | 面辅料热防护性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 13 | 面辅料甲醛含量 |  |  |  |  |
|  |  |  | 14 | 面辅料pH值 |  |  |  |  |
|  |  |  | 15 | 附件 |  |  |  |  |
|  |  |  | 16 | 成品 外观 | 表面疵点 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 色差 |  |  |  |
|  |  |  | 17 | 成品水洗尺寸变化率 |  |  |  |  |
|  |  |  | 18 | 成品接缝强力 |  |  |  |  |
|  |  |  | 19 | 标志 |  |  |  |  |
| 16 | 防静电服 | GB12014-2009《防静电服》 | 1 | 面料外观质量 |  |  |  | 变更 |
|  |  |  | 2 | 面料点对点电阻 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 面料甲醛含量 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 面料pH值 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 面料尺寸变化率 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 面料透气率 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 | 面料耐水色牢度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 | 面料耐干摩擦色牢度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 | 面料耐光色牢度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 | 面料断裂强力 |  |  |  |  |
|  |  |  | 11 | 服装外观质量 |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 | 服装结构及款式 |  |  |  |  |
|  |  |  | 13 | 服装缝制 |  |  |  |  |
|  |  |  | 14 | 服装带电电荷量 |  |  |  |  |
|  |  |  | 15 | 服装附件 |  |  |  |  |
|  |  |  | 16 | 服装衬里 |  |  |  |  |
|  |  |  | 17 | 服装尺寸变化率 |  |  |  |  |
|  |  |  | 18 | 标识 |  |  |  |  |
| 17 | 防护服一般要求 | GB/T20097-2006《防护服 一般要求》 | 1 | 人类工效学 |  |  |  | 增项 |
|  |  |  | 2 | 色牢度 |  |  |  | 只检耐水、耐光、耐洗、耐摩擦、耐汗渍色牢度 |
|  |  |  | 3 | 清洁引起的尺寸变化 |  |  |  | 增项 |
|  |  |  | 4 | 尺寸标注 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 标志 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 生产厂商的信息 |  |  |  |  |
| 18 | 防静电毛针织服 | GB/T23464-2009《防护服装 防静电毛针织服》 | 1 | 款式 |  |  |  | 变更 |
|  |  |  | 2 | 部位尺寸公差 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 对称部位尺寸互差 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 领圈拉开尺寸 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 外观疵点 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 带电电荷量 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 | 附件和衬里 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 | 纤维含量 |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 | 胀破强度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 | 腋下接缝强力 |  |  |  |  |
|  |  |  | 11 | 起球 |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 | 耐洗色牢度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 13 | 耐汗渍色牢度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 14 | 耐摩擦色牢度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 15 | 甲醛含量 |  |  |  |  |
|  |  |  | 16 | pH值 |  |  |  |  |
|  |  |  | 17 | 松弛尺寸变化率 |  |  |  |  |
|  |  |  | 18 | 标识和产品说明书 |  |  |  |  |
| 19 | 酸碱类化学品防护服 | GB24540-2009《防护服装 酸碱类化学品防护服》 | 1 | 一般要求 |  |  |  | 增项 |
|  |  |  | 2 | 穿透时间 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 渗透 时间 | 浓度法 |  |  | 不检 |
|  |  |  |  |  | 指示剂法 |  |  | 增项 |
|  |  |  | 4 | 拒液效率 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 耐液体静压力 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 强力下降率 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 | 接缝断裂强力 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 | 喷溅液密性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 | 喷射液密性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 | 耐磨性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 11 | 耐屈挠性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 | 抗刺穿性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 13 | 断裂强力 |  |  |  |  |
|  |  |  | 14 | 撕破强力 |  |  |  |  |
| 19 | 酸碱类化学品防护服 | GB24540-2009《防护服装 酸碱类化学品防护服》 | 15 | 耐干摩擦色牢度 |  |  |  | 增项 |
|  |  |  | 16 | 甲醛含量 |  |  |  |  |
|  |  |  | 17 | pH值 |  |  |  |  |
|  |  |  | 18 | 标识 |  |  |  |  |
| 20 | 防护手套通用要求 | GB/T12624-2009《手部防护 通用技术条件及测试方法》 | 1 | 手套的结构 |  |  |  | 增项 |
|  |  |  | 2 | 手套的抗渗水性能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 手套一般要求 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 手套的pH值 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 手套的六价铬含量 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 手套的防静电性能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 | 手套的规格尺寸 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 | 灵活性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 | 水蒸气渗透性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 | 水蒸气吸收性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 11 | 标识和信息 |  |  |  |  |
| 21 | 带电作业用绝缘手套 | GB/T17622-2008《带电作业用绝缘手套》 | 1 | 结构要求 |  |  |  | 增项 |
|  |  |  | 2 | 机械性能要求 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 电气性能要求 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 耐老化性能要求 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 耐低温性能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 阻燃性能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 | 特殊性能要求 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 | 标记 |  |  |  |  |
| 22 | 浸塑手套 | GB/T18843-2002《浸塑手套》 | 1 | 外观 |  |  |  | 增项 |
|  |  |  | 2 | 手套的长度宽度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 厚度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 涂层与衬里粘附强度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 涂层耐磨性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 耐低温冲击性能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 | 老化系数 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 | 断裂强力 |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 | 断裂伸长率 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 | 酸处理后断裂强力降低 |  |  |  |  |
|  |  |  | 11 | 酸处理后断裂伸长率变化 |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 | 碱处理后断裂强力降低 |  |  |  |  |
|  |  |  | 13 | 碱处理后断裂伸长率变化 |  |  |  |  |
|  |  |  | 14 | 耐油性能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 15 | 防苯性能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 16 | 耐洗涤剂性能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 17 | 耐热水性能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 18 | 不泄漏性能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 19 | 耐渗透性能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 | 标志 |  |  |  |  |
| 23 | 机械危害防护手套 | GB24541-2009《手部防护 机械危害防护手套》 | 1 | 一般要求 |  |  |  | 增项 |
|  |  |  | 2 | 耐摩擦性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 耐切割性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 耐撕裂性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 耐穿刺性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 标识 |  |  |  |  |
| 24 | 足部防护性能测试方法 | GB/T531.1-2008《硫化橡胶或热塑性橡胶.压入硬度试验方法.第1部分:邵氏硬度计法(邵尔硬度) 》 | 1 | 硬度（邵尔） |  |  |  | 增项 |
|  |  | GB/T532-2008《硫化橡胶或热塑性橡胶与织物粘合强度的测定》 | 2 | 粘合强度 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T1689-1998《硫化橡胶耐磨性能的测定（用阿克隆磨耗机）》 | 3 | 磨耗量 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T 2411-2008《塑料和硬橡胶使用硬度计测定压痕硬度（邵氏硬度）》 | 4 | 压痕硬度 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T3512-2001《硫化橡胶或热塑性橡胶热空气加速老化和耐热试验》 | 5 | 老化性 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T3903.1-2008《鞋类 通用试验方法 耐折性能》 | 6 | 耐折性能 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T3903.2-2008《鞋类 通用试验方法 耐磨性能》 | 7 | 耐磨性能 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T3903.3-1994《鞋类通用检验方法 剥离强度试验方法》 | 8 | 剥离强度 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T6031-1998《硫化橡胶或热塑性橡胶硬度的测定(10～100IRHD)》 | 9 | 硬度 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T7759-1996《硫化橡胶、热塑性橡胶 常温、高温和低温下压缩永久变形测定》 | 10 | 后跟压缩永久变形 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T9867-2008《硫化橡胶或热塑性橡胶耐磨性能的测定（旋转辊筒式磨耗机法）》 | 11 | 外底耐磨性 |  |  |  |  |
|  |  | QB/T2724-2005《皮革 化学试验 pH的测定》 | 12 | pH值 |  |  |  |  |
| 25 | 电绝缘鞋 | GB12011-2009《足部防护 电绝缘鞋》 | 1 | 结构 |  |  |  | 变更 |
|  |  |  | 2 | 鞋号 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 鞋帮高度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 鞋帮厚度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 鞋帮耐撕裂性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 鞋帮拉伸性能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 | 鞋帮耐折性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 | 鞋帮水蒸气渗透性和系数 |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 | 鞋帮pH值 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 | 鞋帮水解 |  |  |  |  |
|  |  |  | 11 | 鞋帮六价铬含量 |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 | 鞋帮与围条粘附强度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 13 | 鞋帮与织物粘附强度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 14 | 外底防滑花纹 |  |  |  |  |
|  |  |  | 15 | 外底厚度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 16 | 外底撕裂强度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 17 | 外底耐磨性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 18 | 外底耐折性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 19 | 外底水解 |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 | 外底中间层结合强度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 21 | 成鞋外观质量 |  |  |  |  |
|  |  |  | 22 | 成鞋鞋帮/鞋底结合强度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 23 | 成鞋防漏性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 24 | 电性能要求 |  |  |  |  |
|  |  |  | 25 | 标志 |  |  |  |  |
| 26 | 低温环境作业保护靴 | GB/T20098-2006《低温环境作业保护靴通用技术要求》 | 1 | 结构与款式 |  |  |  | 增项 |
|  |  |  | 2 | 靴帮高度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 靴帮与外底结合强度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 靴帮厚度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 靴帮撕裂强度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 靴帮拉伸性能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 | 靴帮耐折性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 | 靴帮水蒸气渗透性和系数 |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 | 靴帮pH值 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 | 靴帮六价铬含量 |  |  |  |  |
|  |  |  | 11 | 衬里撕裂强度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 | 衬里耐磨性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 13 | 衬里水蒸气渗透性和系数 |  |  |  |  |
|  |  |  | 14 | 衬里pH值 |  |  |  |  |
|  |  |  | 15 | 衬里六价铬含量 |  |  |  |  |
|  |  |  | 16 | 鞋舌撕裂强度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 17 | 鞋舌pH值 |  |  |  |  |
|  |  |  | 18 | 鞋舌六价铬含量 |  |  |  |  |
| 26 | 低温环境作业保护靴 | GB/T20098-2006《低温环境作业保护靴通用技术要求》 | 19 | 内底厚度 |  |  |  | 增项 |
|  |  |  | 20 | 内底pH值 |  |  |  |  |
|  |  |  | 21 | 内底吸水性和水解吸性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 22 | 内底耐磨性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 23 | 内底六价铬含量 |  |  |  |  |
|  |  |  | 24 | 外底防滑花纹区域 |  |  |  |  |
|  |  |  | 25 | 外底厚度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 26 | 外底防滑花纹高度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 27 | 外底撕裂强度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 28 | 外底耐磨性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 29 | 外底耐折性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30 | 外底中间层结合强度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 31 | 外底耐油性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 32 | 外底水解 |  |  |  |  |
|  |  |  | 33 | 外底和靴后跟硬度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 34 | 靴帮柔软性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 35 | 整靴防寒性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 36 | 标识 |  |  |  |  |
| 27 | 矿工安全靴 | AQ6105-2008《足部防护 矿工安全靴》 | 1 | 反光带 |  |  |  | 增项 |
|  |  |  | 2 | 靴帮厚度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 靴帮高度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 外底 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 靴帮拉伸性能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 靴底拉伸性能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 | 耐磨性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 | 靴帮耐折性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 | 靴底耐折性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 | 靴帮水解 |  |  |  |  |
|  |  |  | 11 | 靴底水解 |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 | 挥发性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 13 | 老化性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 14 | 耐油性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 15 | 防漏性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 16 | 足趾保护一般要求 |  |  |  |  |
|  |  |  | 17 | 保护包头内部长度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 18 | 抗冲击性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 19 | 耐压力性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 | 金属保护包头耐腐蚀性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 21 | 非金属保护包头抗冲击性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 22 | 抗刺穿力 |  |  |  |  |
|  |  |  | 23 | 抗刺穿性结构 |  |  |  |  |
|  |  |  | 24 | 防刺穿垫尺寸符合性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 25 | 防刺穿垫耐折性 |  |  |  |  |
| 27 | 矿工安全靴 | AQ6105-2008《足部防护 矿工安全靴》 | 26 | 金属防刺穿垫耐腐蚀性 |  |  |  | 增项 |
|  |  |  | 27 | 非金属防刺穿垫抗刺穿性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 28 | 防静电性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 29 | 耐化 学品 腐蚀 性 | 拉伸强度降低 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 扯断伸长率变化 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 质量变化 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 硬度变化 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 靴帮曲挠 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 靴底曲挠 |  |  |  |
|  |  |  | 30 | 靴抗菌性 |  |  |  | 不检 |
|  |  |  | 31 | 靴垫吸水性和水解吸性 |  |  |  | 增项 |
|  |  |  | 32 | 靴垫抗菌性 |  |  |  | 不检 |
|  |  |  | 33 | 标志和信息 |  |  |  | 增项 |
| 28 | 自吸过滤式防毒面具 | GB2890-2009《呼吸防护 自吸过滤式防毒面具》 | 1 | 面罩一般要求 |  |  |  | 变更 |
|  |  |  | 2 | 面罩高低温适应性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 面罩阻燃性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 面罩的呼气阀 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 面罩的呼气阀气密性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 面罩泄漏率 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 | 面罩死腔 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 | 面罩视野 |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 | 面罩的吸气阻力 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 | 面罩的呼气阀阻力 |  |  |  |  |
|  |  |  | 11 | 面罩观察眼窗 |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 | 面罩与过滤件结合强度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 13 | 面罩头带强度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 14 | 导气管 |  |  |  |  |
|  |  |  | 15 | 过滤件外观要求 |  |  |  |  |
|  |  |  | 16 | 过滤件的质量 |  |  |  |  |
|  |  |  | 17 | 过滤件的通气阻力 |  |  |  |  |
|  |  |  | 18 | 过滤件的排尘量 |  |  |  |  |
|  |  |  | 19 | 过滤件的致密性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 | 过滤件强度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 21 | 综合过滤件的滤烟性能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 22 | 过滤件的标色 |  |  |  |  |
|  |  |  | 23 | 过滤件的防护时间 |  |  |  | 不检Hg型 B型租用场地 |
|  |  |  | 24 | 标识 |  |  |  | 变更 |
| 29 | 焊接防护具 | GB/T3609.1-2008《职业眼面部防护 焊接防护 第1部分:焊接防护具》 | 1 | 材料 |  |  |  | 变更 只检13号及以下 |
|  |  |  | 2 | 结构 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 规格 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 焊接滤光片颜色 |  |  |  |  |
| 29 | 焊接防护具 | GB/T3609.1-2008《职业眼面部防护 焊接防护 第1部分:焊接防护具》 | 5 | 焊接滤 光片的 透射比 |  |  | 紫外线 | 变更 只检13号及以下 |
|  |  |  |  |  |  |  | 可见光 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 红外线 |  |
|  |  |  | 6 | 焊接滤光片遮光号 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 | 保护片可见光透射比 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 | 屈光度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 | 棱镜度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 | 焊接工防护面罩透光性能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 11 | 抗冲击性能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 | 耐腐蚀性能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 13 | 焊接工防护面罩的阻燃性能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 14 | 焊接工防护面罩及保护片的抗热穿透性能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 15 | 焊接工防护面罩的电绝缘性能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 16 | 标识 |  |  |  |  |
| 30 | 自动变光焊接滤光镜 | GB/T3609.2-2009《职业眼面部防护 焊接防护 第2部分：自动变光焊接滤光镜》 | 1 | 透射比 |  |  | 紫外线 | 变更 只检13号及以下 |
|  |  |  |  |  |  |  | 可见光 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 红外线 |  |
|  |  |  | 2 | 透射比均匀性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 透射比的角度依赖性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 漫射光 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 防紫外辐射 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 暗态遮光号 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 | 转换时间 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 | 光度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 | 保护片的光学性能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 | 最小视窗 |  |  |  |  |
|  |  |  | 11 | 表面疵病 |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 | 外壳材料 |  |  |  |  |
|  |  |  | 13 | 标识 |  |  |  |  |
| 31 | 长管呼吸器 | GB6220-2009《呼吸防护 长管呼吸器》 | 1 | 材料 |  |  |  | 变更 |
|  |  |  | 2 | 结构 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 总体性能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 流量阀通气流量 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 密合型面罩泄漏率 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 面罩吸气阻力 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 | 面罩呼气阻力 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 | 面罩腔体静态压力 |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 | 呼气阀气密性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 | 送风机连续运转性能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 11 | 高低温适应性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 | 送风机送风量 |  |  |  |  |
|  |  |  | 13 | 最低送风量 |  |  |  |  |
| 31 | 长管呼吸器 | GB6220-2009《呼吸防护 长管呼吸器》 | 14 | 固定带强度 |  |  |  | 变更 |
|  |  |  | 15 | 面罩死腔 |  |  |  |  |
|  |  |  | 16 | 面罩视野 |  |  |  |  |
|  |  |  | 17 | 面罩观察眼窗 |  |  |  |  |
|  |  |  | 18 | 头带强度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 19 | 连接强度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 | 连续送风式流量阀 |  |  |  |  |
|  |  |  | 21 | 中压部件性能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 22 | 高压管接头 |  |  |  |  |
|  |  |  | 23 | 低流量报警器 |  |  |  |  |
|  |  |  | 24 | 抗微粒性能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 25 | 高压送风长管呼吸器气密性 |  |  |  |  |
|  |  |  | 26 | 高压部件耐压性能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 27 | 气瓶 |  |  |  | 只检水压试验 |
|  |  |  | 28 | 输气可靠性 |  |  |  | 变更 |
|  |  |  | 29 | 气瓶阀 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30 | 减压器 |  |  |  |  |
|  |  |  | 31 | 压力表 |  |  |  |  |
|  |  |  | 32 | 警报器 |  |  |  |  |
|  |  |  | 33 | 标识 |  |  |  |  |
| 32 | 固体绝缘材料表面及体积电阻测试方法 | GB/T1410-2006《固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法》 | 1 | 体积电阻 |  |  |  | 增项 只检1000V及以下 |
|  |  |  | 2 | 体积电阻率 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 表面电阻 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 表面电阻率 |  |  |  |  |
| 33 | 屏蔽材料屏蔽效能 | GB/T23463-2009《防护服装 微波辐射防护服》5.13 | 1 | 屏蔽效能 |  |  |  | 增项 只检1.5GHz～10GHz |
| 34 | 纺织品理化性能测试方法 | GB/T2912.1-2009《纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离水解的甲醛（水萃取法）》 | 1 | 甲醛含量 |  |  |  | 增项 |
|  |  | GB/T3916-1997《纺织品 卷装纱 单根纱断裂强力和断裂伸长率的测定》 | 2 | 缝纫 线强 力 |  | 手动 |  | 增项 |
|  |  |  |  |  |  | 自动 |  | 不检 |
|  |  |  |  |  |  | 手动调湿试样 |  | 不检 |
|  |  |  |  |  |  | 手动湿试样 |  | 不检 |
|  |  | GB/T3917.2-2009《纺织品 织物撕破性能 第2部分：裤形试样（单缝）撕破强力的测定》 | 3 | 撕破 强力 |  | 裤形法—人工计算 |  | 增项 |
|  |  |  |  |  |  | 裤形法—电子计算 |  |  |
|  |  | GB/T3917.3-2009《纺织品 织物撕破性能 第3部分：梯形式样撕破强力的测定》 |  |  |  | 梯形法 |  |  |
| 34 | 纺织品理化性能测试方法 | GB/T3917.4-2009《纺织品 织物撕破性能 第4部分：舌形试样（双缝）撕破强力的测定》 | 3 | 撕破 强力 |  | 舌形法—人工计算 |  | 不检 |
|  |  |  |  |  |  | 舌形法—电子计算 |  | 不检 |
|  |  | GB/T3917.5-2009《纺织品 织物撕破性能 第5部分：翼型试样（单缝）撕破强力的测定》 |  |  |  | 翼形法—人工计算 |  | 不检 |
|  |  |  |  |  |  | 翼形法—电子计算 |  | 不检 |
|  |  | GB/T3920-2008《纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度》 | 4 | 耐摩擦色牢度 |  |  |  | 增项 |
|  |  | GB/T3921-2008《纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度》 | 5 | 耐皂洗色牢度 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T3922-1995《纺织品耐汗渍色牢度试验方法》 | 6 | 耐汗渍色牢度 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T3923.1-1997《纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法》 | 7 | 断裂强力 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T4744-1997《纺织织物 抗渗水性测定 静水压试验》 | 8 | 面料的静水压 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T4745-1997《纺织织物 表面抗湿性 沾水试验》 | 9 | 表面抗湿性 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T4802.1-2008《纺织品 织物起球试验 圆轨迹法》 | 10 | 面料起球 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T5453-1997《纺织品 织物透气性的测定》 | 11 | 透气率 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T5454-1997《纺织品 燃烧性能试验 氧指数法》 | 12 | 氧指数 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T5455-1997《纺织品 阻燃性能测试 垂直法》 | 13 | 阻燃性 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T5713-1997《纺织品 色牢度试验 耐水色牢度》 | 14 | 耐水色牢度 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T7573-2009《纺织品 水萃取液pH值的测定》 | 15 | pH值 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T7742.1-2005《纺织品 织物胀破性能 第1部分 胀破强力和胀破扩张度的测定 液压法》 | 16 | 胀破强度 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T8427-2008《纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧》 | 17 | 耐光色牢度 |  |  |  |  |
| 34 | 纺织品理化性能测试方法 | GB/T8628-2001《纺织品 测定尺寸变化的实验中织物式样和服装的准备、标记及测量》 GB/T8629-2001《纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序》 GB/T8630-2002《纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定》 | 18 | 面料尺寸变化率 |  |  |  | 增项 |
|  |  | GB/T12703.2-2009《纺织品 静电性能的评定 第2部分：电荷面密度》 | 19 | 电荷面密度 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T12704.1-2009《纺织品 织物透湿性试验方法 第1部分：吸湿法》 | 20 | 透湿量 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T14645-1993《纺织织物 燃烧性能45°方向损毁面积和接焰次数测定》 | 21 | 损毁面积 |  |  |  | 不检 |
|  |  |  |  | 接焰次数 |  |  |  | 增项 |
|  |  | GB/T18318.1-2009《纺织品 弯曲性能的测定 第1部分：斜面法》 | 22 | 弯曲长度 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T19977-2005《纺织品 抗油性 抗碳氢化合物试验》 | 23 | 拒油性 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T22042-2008《服装 防静电性能 表面电阻率试验方法》 | 24 | 表面电阻率 |  |  |  |  |
|  |  | GB/T22043-2008《服装 防静电性能通过材料电阻（垂直电阻）试验方法》 | 25 | 通过材料电阻(垂直电阻) |  |  |  |  |
|  |  | FZ/T70007-1999《针织上衣腋下接缝强力试验方法》 | 26 | 腋下接缝强力 |  |  |  |  |
|  |  | FZ/T70009-1999《毛针织品经机洗后的松弛及毡化收缩试验方法》 | 27 | 松弛尺寸变化率 |  |  |  |  |
| 35 | 纺织产品基本安全要求 | GB18401-2003《国家纺织产品基本安全技术规范》 | 1 | 纺织品的甲醛含量 |  |  |  | 增项 |
|  |  |  | 2 | 纺织品的pH |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 耐水色牢度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 耐酸汗渍色牢度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 耐碱汗渍色牢度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 耐干摩擦色牢度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 | 耐唾液色牢度 |  |  |  | 不检 |
|  |  |  | 8 | 异味 |  |  |  | 不检 |
|  |  |  | 9 | 可分解芳香胺染料 |  |  |  | 不检 |
| 36 | 防静电合成纤维、防静电绸 | SJ/T11090-1996《电子工业用合成纤维防静电绸性能及试验方法》 | 1 | 合成纤维幅宽 |  |  |  | 增项 |
|  |  |  | 2 | 合成纤维密度 |  |  |  | 不检 |
|  |  |  | 3 | 合成材料幅宽 |  |  |  | 增项 |
|  |  |  | 4 | 合成材料密度 |  |  |  | 不检 |
|  |  |  | 5 | 缩水率 |  |  |  | 增项 |
|  |  |  | 6 | 起毛起球 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 | 折痕回复角 |  |  |  | 不检 |
|  |  |  | 8 | 断裂伸长率 |  |  |  | 增项 |
|  |  |  | 9 | 皂洗色牢度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 | 摩擦带电电荷密度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 11 | 摩擦带电电压 |  |  |  | 不检 |
|  |  |  | 12 | 半衰期 |  |  |  | 不检 |
| 37 | 防静电材料电阻 | SJ/T10694-2006《电子产品制造与应用系统防静电检测通用规范》 | 1 | 摩擦起电电压测试 |  |  |  | 不检 |
|  |  |  | 2 | 点对点电阻 |  |  |  | 增项 |
|  |  |  | 3 | 系统电阻 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 防静电接地电阻 |  |  |  | 不检 |
|  |  |  | 5 | 表面电阻(率) |  |  |  | 增项 |
|  |  |  | 6 | 体积电阻(率) |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 | 静电电压衰减时间 |  |  |  | 不检 |
|  |  |  | 8 | 静电屏蔽性能 |  |  |  | 不检 |
|  |  |  | 9 | 静电电量 |  |  |  | 不检 |
|  |  |  | 10 | 防静电产品(材料) |  |  |  | 不检 |

以下空白

机构名称：国家安全生产上海防爆电气检测检验中心

证书编号：（2008）国安监检甲05021                        有效期至：2011年6月21日

| 序 号 | 产品/ 产品类别 | 依据标准（方法）名称 及编号（含年号） | 项目/参数 |  | 限制范围 及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 序 号 | 名称 |  |
| 1 | 电磁兼容 | GB/T17626.2-2006《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》 | 1 | 静电放电抗扰度试验 |  |
|  |  | GB/T17626.3-2006《电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验》 | 2 | 射频电磁场辐射抗扰度试验 |  |
|  |  | GB/T17626.4-2008《电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》 | 3 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 | 变更 |
|  |  | GB/T17626.5-2008《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验》 | 4 | 浪涌(冲击)抗扰度试验 | 变更 |
|  |  | GB/T17626.6-2008《电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度》 | 5 | 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验 | 变更 |
|  |  | GB/T17626.8-2006《电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验》 | 6 | 工频磁场抗扰度试验 |  |
|  |  | GB/T17626.11-2008《电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验》 | 7 | 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验 | 变更 |
|  |  | GB17625.1-2003《电磁兼容 限值 低压电气及电子设备发出的谐波电流限值(设备每相输入电流≤16A) 》 | 8 | 谐波电流发射 |  |
|  |  | GB17625.2-2007《电磁兼容 限值 对每相额定电流≤16 A 且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制》 | 9 | 电压变化、电压波动和闪烁试验 |  |
|  |  | GB4824-2004《工业、科学和医疗(ISM)射频设备电磁骚扰特性的测量方法和限值》 GB17743-2007《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》 | 10 | 传导骚扰 |  |
|  |  | GB4343.1-2009《电磁兼容 家用电器、电动工具和类似器具的要求 第1部分：发射》 GB9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》 |  |  | 变更 |
|  |  | GB4824-2004《工业、科学和医疗(ISM)射频设备电磁骚扰特性的测量方法和限值》 GB14023-2006《车辆、船和由内燃机驱动的装置 无线电骚扰特性 限值和测量方法》 GB17743-2007《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》 GB9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》 | 11 | 辐射骚扰 | 变更 |
| 1 | 电磁兼容 | GB4343.1-2009《电磁兼容 家用电器、电动工具和类似器具的要求 第1部分：发射》 GB13837-2003《声音和电视广播接受机及有关设备无线电干扰特性限值和测量方法》 | 12 | 骚扰功率 | 变更 |
|  |  | JB/T6239.1-2007《工业自动化仪表通用试验方法 第1部分：共模、串模抗扰度试验》 | 13 | 共模、串模抗扰度试验 |  |
|  |  | JB/T6239.2-2007《工业自动化仪表通用试验方法 第2部分：电源电压频率变化抗扰度试验》 | 14 | 电源电压频率变化抗扰度试验 |  |
|  |  | JB/T6239.3-2007《工业自动化仪表通用试验方法 第3部分：电源电压低降抗扰度试验》 | 15 | 电源电压低降抗扰度试验 |  |
|  |  | JB/T6239.4-2007《工业自动化仪表通用试验方法 第4部分：电源短时中断抗扰度试验》 | 16 | 电源短时中断抗扰度试验 |  |
|  |  | JB/T6239.4-2007《工业自动化仪表通用试验方法 第4部分：电源短时中断抗扰度试验》 | 17 | 直流电压中断抗扰度试验 |  |
|  |  | JB/T6239.5-2007《工业自动化仪表通用试验方法 第5部分：电源快速瞬变单脉冲抗扰度试验》 | 18 | 电源快速瞬变单脉冲抗扰度试验 |  |
|  |  | JB/T9233.11-1999《工业自动化仪表通用试验方法 外界磁场影响》 | 19 | 外界磁场影响 |  |
|  |  | GB/T17215-2002《1级和2级静止式交流有功电能表》 | 20 | 冲击电压 |  |
|  |  | GB17743-2007《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》 | 21 | 插入损耗 |  |

以下空白

机构名称：国家安全生产青岛石油化工检测检验中心

证书编号：（2008）国安监检甲05027                        有效期至：2011年12月30日

| 序 号 | 产品/ 产品类别 | 依据标准（方法）名称 及编号（含年号） | 项目/参数 |  | 限制范围 及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 序 号 | 名称 |  |
| 3 | 可燃性气体检测报警仪(检测气体种类：丁烷/异丁烷：量程0～100%LEL误差±5%FS 氢气：量程0～100%LEL,误差±5%FS) | HG23005-1992《可燃性气体检测报警仪技术条件及检验方法》 | 1 | 外观结构、功能检查 | 不予推荐 |
|  |  |  | 2 | 示值误差 |  |
|  |  |  | 3 | 重复性 |  |
|  |  |  | 4 | 零点漂移试验 |  |
|  |  |  | 5 | 稳定性 |  |
|  |  |  | 6 | 响应时间 |  |
|  |  |  | 7 | 恢复时间 |  |
|  |  |  | 8 | 报警点设置误差 |  |
|  |  |  | 9 | 报警动作响应时间 |  |
|  |  |  | 10 | 绝缘电阻 |  |
|  |  |  | 11 | 耐电压性能 |  |
|  |  |  | 12 | 温度影响 |  |
|  |  |  | 13 | 电源电压影响 |  |
|  |  |  | 14 | 振动影响 |  |
|  |  |  | 15 | 跌落影响 |  |
|  |  |  | 16 | 稳定性 |  |
| 4 | 氧气检测报警仪 | HG23007-1992《氧气检测报警仪技术条件及检验方法》 | 1 | 外观结构、功能要求 | 不予推荐 |
|  |  |  | 2 | 示值误差 |  |
|  |  |  | 3 | 重复性 |  |
|  |  |  | 4 | 稳定性 |  |
|  |  |  | 5 | 响应时间 |  |
|  |  |  | 6 | 恢复时间 |  |
|  |  |  | 7 | 报警点设置误差 |  |
|  |  |  | 8 | 绝电阻缘 |  |
|  |  |  | 9 | 耐电压性能 |  |
|  |  |  | 10 | 温度变化影响 |  |
|  |  |  | 11 | 电源电压影响 |  |
|  |  |  | 12 | 振动影响 |  |
|  |  |  | 13 | 跌落影响 |  |
| 5 | 有毒气体检测报警仪（检测气体种类：硫化氢，量程：≦100×10-6,误差±5×10-6,量程：>100×10-6,误差±5%FS；一氧化碳，量程：<3000×10-6,误差±5%FS； 氯气，量程：0.5～30×10-6,误差±2%FS；氨气，量程：25～500×10-6,误差±2%FS） | HG23006-1992《有毒气体检测报警仪技术条件及检验方法》 | 1 | 外观结构、功能要求 | 不予推荐 |
|  |  |  | 2 | 示值误差 |  |
|  |  |  | 3 | 重复性 |  |
|  |  |  | 4 | 零点漂移 |  |
|  |  |  | 5 | 稳定性 |  |
|  |  |  | 6 | 响应时间 |  |
|  |  |  | 7 | 恢复时间 |  |
|  |  |  | 8 | 报警点设置误差 |  |
|  |  |  | 9 | 报警动作响应时间 |  |
|  |  |  | 10 | 绝电阻缘 |  |
|  |  |  | 11 | 耐电压性能 |  |
|  |  |  | 12 | 温度变化影响 |  |
|  |  |  | 13 | 电源变化影响 |  |
|  |  |  | 14 | 振动影响 |  |
|  |  |  | 15 | 跌落影响 |  |
| 6 | 石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警 | SH3063-1999《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》 | 1 | 可燃气体检测器的选用 | 不予推荐 |
|  |  |  | 2 | 有毒气体检测器的选用 |  |
|  |  |  | 3 | 有毒气体检测器的选用之交叉影响 |  |
|  |  |  | 4 | 检测器防爆类型的选用 |  |
|  |  |  | 5 | 检测器采样方式选用 |  |
|  |  |  | 6 | 指示报警器或报警器的选用 |  |
|  |  |  | 7 | 检测比空气重的可燃气体或有毒气体的检测器的安装 |  |
|  |  |  | 8 | 检测比空气轻的可燃气体或有毒气体的检测器的安装 |  |
|  |  |  | 9 | 检测器安装环境 |  |
|  |  |  | 10 | 检测器的安装与接线防爆 |  |
|  |  |  | 11 | 指示报警器或报警器的安装 |  |
|  |  |  | 12 | 检测点的确定 |  |
|  |  |  | 13 | 检测报警仪设置区域 |  |
| 7 | 火灾危险环境 | GB50058-1992《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 | 1 | 区域划分 | 不予推荐 |
|  |  |  | 2 | 电气设备防护结构的选型 |  |
| 8 | 爆炸性气体危险环境 | GB3836.14-2000《爆炸性气体 环境用电气设备 第14部分：危险场所分类》 | 1 | 安全原理和场所分类 | 不予推荐 |
|  |  |  | 2 | 场所分类程序 |  |
|  |  |  | 3 | 通风 |  |
|  |  |  | 4 | 文件 |  |
|  |  | GB3836.15-2000《爆炸性气体 环境用电气设备 第15部分：危险场所电气安装(煤矿除外)》 | 5 | 通则 |  |
|  |  |  | 6 | 电气设备的选型(包括电缆和导管) |  |
|  |  |  | 7 | 防止危险火花 |  |
|  |  |  | 8 | 电气保护 |  |
|  |  |  | 9 | 紧急断电和电气隔离 |  |
|  |  |  | 10 | 布线系统 |  |
| 9 | 危险化学品分类第1类：爆炸品 | 联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册ST/SG/AC.10/11/Rev.5》（以下简称： ST/SG/AC.10/11/Rev.5）ST/SG/AC.10/11/Rev.5附录6：3 | 1 | 物质可能具有爆炸性质 | 变更 |
|  |  | GB/T 21578-2008《危险品克南试验方法》 ST/SG/AC.10/11/Rev.5 11.5.1试验1（b）：克南试验 | 2 | 固态和液态物质在高度封闭条件下对高热作用的敏感度 | 变更 |
|  |  | GB/T21570-2008《危险品隔板试验方法》 ST/SG/AC.10/11/Rev.5 11.4.1试验1（a）： 联合国隔板试验 | 3 | 物质在钢管中的封闭条件下受到起爆药爆炸的影响后传播爆轰的能力 | 变更 |
|  |  | GB/T21579-2008《危险品时间/压力试验方法》 ST/SG/AC.10/11/Rev.5 11.6.1试验1(c)（一）/12.6.1试验2(c)（一）：时间/压力试验 | 4 | 物质在封闭条件下点火的效用 | 变更 |
|  |  | GB/T 21571-2008 《危险品 爆燃转爆轰试验方法》 ST/SG/AC.10/11/Rev.5 11.6.2试验1(c) （二）/12.6.2试验2(c)（二）：内部点火试验 | 5 | 物质从爆燃转爆轰的倾向 | 变更 |
|  |  | GB/T 21570-2008《危险品隔板试验方法》 ST/SG/AC.10/11/Rev.5 12.4.1试验2(a)：联合国隔板试验 | 6 | 物质在钢管中的封闭条件下对爆炸冲击的敏感度 | 变更 |
|  |  | GB/T 21578-2008《危险品克南试验方法》 ST/SG/AC.10/11/Rev.5 12.5.1试验2(b)：克南试验 | 7 | 固态和液态物质在高度封闭条件下对高热作用的敏感度 | 变更 |
| 9 | 危险化学品分类第1类：爆炸品 | GB19455-2004《民用爆炸品危险货物危险特性检验安全规范》 GB/T21567-2008《危险品爆炸品撞击感度试验方法》 ST/SG/AC.10/11/Rev.5 13.4.6试验3(a)（六）：撞击敏感度试验 | 8 | 物质对落锤的撞击敏感度 | 变更 |
|  |  | GB19455-2004《民用爆炸品危险货物危险特性检验安全规范》 GB/T21566-2008《危险品爆炸品摩擦感度试验方法》 ST/SG/AC.10/11/Rev.5 13.5.3试验3（b）（四）：摩擦敏感度试验 | 9 | 物质对机械摩擦刺激的敏感度 | 变更 |
|  |  | GB/T21576-2008《危险品 极不敏感引爆物质的隔板试验方法》 ST/SG/AC.10/11/Rev.5 17.5.1试验7（b）：极不敏感引爆物质的隔板试验 | 10 | 极不敏感引爆物质对规定的冲击水平 | 变更 |
|  |  | GB/T21578-2008《危险品克南试验方法》 ST/SG/AC.10/11/Rev.5 18.6.1试验8（c）：克南试验 | 11 | 炸药中间物质在高度封闭条件下对强热效应的敏感度 | 变更 |
|  |  | WJ1872-1989《火工品药剂火焰感度测定法》 | 12 | 火焰感度 |  |
|  |  | WJ1859-1989《火工品药剂静电火花感度测定法》 | 13 | 静电火花感度 |  |
|  |  | GJB772A-1997《炸药试验方法》 | 14 | 爆发点 |  |
|  |  | GB19455-2004《民用爆炸品危险货物危险特性检验安全规范》 ST/SG/AC.10/11/Rev.5 13.6.1试验3（c）75℃热稳定性试验 | 15 | 75℃热稳定性试验 | 变更 |
|  |  | GB/T21580-2008《危险品小型燃烧试验方法》 ST/SG/AC.10/11/Rev.5 13.7.1试验3（d）小型燃烧实验 | 16 | 小型燃烧试验 | 变更 |
| 10 | 危险化学品分类第2类气体 | GB/T21630-2008《危险品喷雾剂点燃距离试验方法》 ST/SG/AC.10/11/Rev.5 31.4喷雾气雾剂的点火距离试验 | 1 | 喷雾气雾剂点火距离试验 | 变更 |
|  |  | GB/T21631-2008《危险品喷雾剂封闭空间点燃试验方法》 ST/SG/AC.10/11/Rev.5 31.5封闭空间点火试验 | 2 | 喷雾剂封闭空间点火试验 | 变更 |
|  |  | GB/T21632-2008《危险品喷雾剂泡沫可燃性试验方法》 ST/SG/AC.10/11/Rev.5 31.6气雾剂泡沫的易燃性试验 | 3 | 喷雾剂泡沫可燃性试验 | 变更 |
| 10 | 危险化学品分类第2类气体 | GB/T12474-90《空气中可燃气体爆炸极限测定方法》 ASTM E681-2009《化学品（蒸汽和气体）爆炸极限标准测试方法》 | 4 | 爆炸极限 | 非标准方法 |
| 11 | 危险化学品分类第3类易燃液体 | ST/SG/AC.10/11/Rev.5附录6：4 | 1 | 可能是易燃液体的混合物 | 变更 |
|  |  | GB/T21615-2008《危险品 易燃液体闭杯闪点试验方法》 ASTM D 93-2007《宾马闭杯测试法》 ASTM D56-05 《Tag闭杯测试法》 ASTM D 3278-96《微量闭杯标准测试方法》 ASTM D 6450-05《连续闭杯闪点仪闪点标准测试法》 ASTM D 7094-04《改进型连续闭杯测试法》 REACH制度附录 V.A9闪点 | 2 | 闭杯闪点 | 非标准方法ASTM D 93-2007 |
|  |  | GB/T616-2006《化学试剂沸点测定通用方法》 化学品测试方法103沸点(国家环境保护总局2004，ISBN7-80163-712-7) OECD化学品测试准则103沸点 | 3 | （初）沸点 |  |
|  |  | GB19521.2-2004《液体危险货物危险特性检验安全规范》 GB/T21624-2008《危险品易燃黏性液体溶剂分离试验方法》 ST/SG/AC.10/11/Rev.5 32.5.1试验L.1：溶剂分离试验 | 4 | 溶剂分离 | 变更 |
|  |  | GB/T21622-2008《危险品易燃液体持续燃烧试验方法》 ST/SG/AC.10/11/Rev.5 32.5.2 试验L.2：持续燃烧试验 | 5 | 持续燃烧 | 变更 |
|  |  | GB/T21623-2008《危险品易燃黏性液体黏度试验方法》 ST/SG/AC.10/11/Rev.5 32.4.3粘度试验 | 6 | 粘度(用流出时间表示) | 变更 |
| 12 | 危险化学品分类第4类4.1项易燃固体 自反应物质减敏的爆炸品 | GB19521.1-2004《易燃固体危险货物危险特性检验安全规范》 GB/T21618-2008《危险品易燃固体燃烧速率试验方法》 ST/SG/AC.10/11/Rev.5 | 1 | 固体燃烧速率 | 变更 |
|  |  | ST/SG/AC.10/11/Rev.5附录6 ASTM E537-02《差示扫描量热仪评价化学品中热稳定性的标准测试方法》 | 2 | 自反应物质初步筛选 | 变更 非标准方法ASTM E537-02 |
| 12 | 危险化学品分类第4类4.1项易燃固体 自反应物质减敏的爆炸品 | GB/T21613-2008《危险品自加速分解温度试验方法》 ST/SG/AC.10/11/Rev.5 28.4.4 Test H.4：热积累储存试验 | 3 | 自加速分解温度 | 变更 |
|  |  | GB/T21579-2008《危险品时间/压力试验方法》 ST/SG/AC.10/11/Rev.5 23.4.1 Test C.1：时间/压力实验 | 4 | 物质在封闭条件下传播爆燃的能力 | 变更 |
|  |  | GB/T21578-2008《危险品克南试验方法》 ST/SG/AC.10/11/Rev.5 25.4.1 Test E.1：克南试验 | 5 | 物质在高度封闭条件下对高热作用的敏感度 | 变更 |
|  |  | ST/SG/AC.10/11/Rev.5 | 6 | 物质在规定的封闭条件下对高热作用的敏感度 | 变更 |
|  |  | GB/T21570-2008《危险品隔板试验方法》 ST/SG/AC.10/11/Rev.5 21.4.3 Test A.5：联合国隔板试验 | 7 | 物质在钢管中的封闭条件下受到起爆药爆炸的影响后传播爆炸的能力 | 变更 |
| 13 | 危险化学 品分类第4类4.2项自燃物质 | GB/T21612-2008《危险品易燃固体自燃试验方法》 ST/SG/AC.10/11/Rev.5 33.3.1.4试验N.2：发火固体的试验方法 | 1 | 固体发火性 | 变更 |
|  |  | GB19521.2-2004《易燃液体危险货物危险特性检验安全规范》 ST/SG/AC.10/11/Rev.5 33.3.1.5试验N.3：发火液体的试验方法 | 2 | 液体发火性 | 变更 |
|  |  | GB19521.5-2004《自燃固体危险货物危险特性检验安全规范》 GB/T21612-2008《危险品 易燃固体自热试验方法》 ST/SG/AC.10/11/Rev.5 33.3.1.6试验N.4：自热物质的试验方法 | 3 | 物质自热性 | 变更 |
| 14 | 危险化学品分类第4类4.3项遇水放出易燃气体的物质 | ST/SG/AC.10/11/Rev.5附录6：5.3 | 1 | 物质的遇水可能反应放出易燃气体筛选 | 变更 |
|  |  | GB19521.4-2004《遇水放出易燃气体危险货物危险特性检验安全规范》 GB/T21619-2008《危险品 易燃固体遇水放出易燃气体试验方法》 ST/SG/AC.10/11/Rev.5 | 2 | 物质的遇水放出易燃气体试验 | 变更 |
| 15 | 危险化学品分类第5类5.1项氧化剂 | ST/SG/AC.10/11/Rev.5附录6：6.1 | 1 | 可能是氧化性物质的物质筛选 | 变更 |
|  |  | GB19452-2004《氧化性危险货物危险特性检验安全规范》 GB/T21617-2008《危险品固体氧化性试验方法》 ST/SG/AC.10/11/Rev.5 34.4.1试验O.1：氧化性固体的试验方法 | 2 | 固体氧化性 | 变更 |
|  |  | GB/T21620-2008《危险品液体氧化性试验方法》 ST/SG/AC.10/11/Rev.5 34.4.2试验O.2：氧化性液体的试验方法 | 3 | 液体氧化性 | 变更 |
| 16 | 危险化学品分类第5类5.2项有机过氧化物 | ST/SG/AC.10/11/Rev.5附录6：6.2 | 1 | 可能是有机过氧化物的物质筛选 | 变更 |
|  |  | GB/T21613-2008《危险品自加速分解温度试验方法》 ST/SG/AC.10/11/Rev.5 | 2 | 确定自加速分解温度 | 变更 |
|  |  | GB/T21579-2008《危险品时间/压力试验方法》 ST/SG/AC.10/11/Rev.5 23.4.1 Test C.1 时间/压力试验 | 3 | 物质在封闭条件下传播爆燃的能力 | 变更 |
|  |  | GB19521.12-2004《过氧化物危险货物危险特性检验安全规范》 GB/T21578-2008《危险品克南试验方法》 ST/SG/AC.10/11/Rev.5 25.4.1 Test E.1克南试验 | 4 | 物质在高度封闭条件下对高热作用的敏感度 | 变更 |
|  |  | GB19521.12-2004《过氧化物危险货物危险特性检验安全规范》 ST/SG/AC.10/11/Rev.5 25.4.2 Test E.2：荷兰压力容器试验 | 5 | 物质在规定的封闭条件下对高热作用的敏感度 | 变更 |
|  |  | GB/T21570-2008《危险品隔板试验方法》 ST/SG/AC.10/11/Rev.5 21.4.3 Test A.5：联合国隔板试验 | 6 | 物质在钢管中的封闭条件下受到起爆药爆炸的影响后传播爆炸的能力 | 变更 |
| 17 | 危险化学品分类第8类：腐蚀性物质 | GB/T21621-2008《危险品金属腐蚀性试验方法》 ST/SG/AC.10/11/Rev.5 37.4 试验C.1确定对金属腐蚀性的试验方法 | 1 | 对金属的腐蚀性 | 变更 |
|  |  | ST/SG/AC.10/1/Rev.16 （16th）UN2800的特殊规定238(a) | 2 | DC-ZD | 变更 |
|  |  | ST/SG/AC.10/1/Rev.16 （16th）UN2800的特殊规定238(a) | 3 | DC-YC | 变更 |
|  |  | ST/SG/AC.10/1/Rev.16 （16th）UN2800的特殊规定238(b) | 4 | DHS-100 | 变更 |
| 18 | 危险化学品分类第9类杂项（硝酸铵化肥） | ST/SG/AC.10/11/Rev.5 38.2.4试验S.1：确定含有硝酸铵的化肥自持放热分解的槽式试验 | 1 | 硝酸铵化肥自持放热分解 | 变更 |
| 19 | 化学品理化性质 | ASTM D92-05a克利夫兰开杯测试法 | 1 | 燃点和开杯闪点 |  |
|  |  | DIN 51794：2003《石油产品自燃温度测定方法》 EC测试方法 A.16 | 2 | 自燃点 |  |
|  |  | GB/T 617-2006《化学试剂熔点范围测定通用方法》 REACH制度附录 V A.1熔点/冰点 OECD化学品测试准则102 熔点/熔点范围 化学品测试方法102熔点/熔点范围（国家环境保护总局2004，ISBN7-80163-712-7） | 3 | 熔点 | 变更 |
|  |  | GB/T616-2006《化学试剂沸点测定通用方法》 OECD化学品测试准则 103沸点 化学品测试方法103沸点（国家环保总局2004，ISBN7-80163-712-7） REACH制度附录V A.2 沸点 | 4 | 沸点 |  |
|  |  | 化学品测试方法109液体和固体密度(国家环保总局2004，ISBN7-80163-712-7) OECD化学品测试准则109液体和固体密度 REACH制度附录V A.3相对密度 | 5 | 相对密度、（固/液体） |  |
|  |  | ASTM D 323-06 《石油产品饱和蒸气压标准测试方法雷德法》 | 6 | 饱和蒸汽压 | 非标准方法 |
|  |  | GB10247-1988《旋转粘度计测试方法》 OECD化学品测试准则114液体的粘度 化学品测试方法114液体的粘度(国家环保总局2004，ISBN7-80163-712-7） | 7 | 粘度 | 非标准方法GB10247-1988 |
|  |  | GB/T9724-2007《化学试剂pH值测定通则》 | 8 | pH值 |  |
|  |  | GB/T14288-93《可燃气体与易燃液体蒸气最小静电点火能》 ASTM E515-03a《可燃粉尘的最低爆炸浓度的标准测试方法》 | 9 | 最小点火能 | 非标准方法ASTM E515-03a |
|  |  | ASTM D 240-02 （Reapproved 2007）《氧弹量热仪测试液体烃类燃料燃烧热的标准方法》 | 10 | 燃烧热 | 非标准方法ASTM D 240-02 |
|  |  | ASTM D4359-2006 《确定物质是固体还是液体》 | 11 | 液态和固态鉴别 |  |
| 19 | 化学品理化性质 | EC440-2008 A.15自燃温度（液体和气体） | 12 | 自燃温度 |  |
|  |  | ST/SG/AC.10/11/Rev.5 ASTM E537-02《差示扫描量热仪评价化学品中热稳定性的标准测试方法》 | 13 | 热分析 | 变更 非标准方法ASTM E537-02 |
| 21 | 货物分类 | GB12268-2005《危险货物品名表》 铁路危险货物品名表（2009版） 水路包装危险货物运输规则 汽车运输危险货物运输规则 规章范本（16th）ST/SG/AC.10/1/REV.16 国际海事组织《国际海运危险货物规则》（IMDG CODE）35-10 国际航空运输协会（IATA）《危险品规则》（52th） | 1 | 第1类爆炸品 | 变更 |
|  |  |  | 2 | 第2类气体 |  |
|  |  |  | 3 | 第3类易燃液体 |  |
|  |  |  | 4 | 第4类4.1项易燃固体、4.2项自燃物质、4.3项遇水放出易燃气体的物质 |  |
|  |  |  | 5 | 第5类5.1项氧化剂、5.2项有机过氧化物 |  |
|  |  |  | 6 | 第6类毒性物质和感染性物质 |  |
|  |  |  | 7 | 第7类放射性物质 |  |
|  |  |  | 8 | 第8类腐蚀性物质 |  |
|  |  |  | 9 | 第9类杂项 |  |
| 23 | 纺织品静电 | GB/T12703-1991《纺织品静电测试方法》 | 1 | 半衰期测试 | 不能检 |
|  |  |  | 2 | 摩擦带电电压测试 | 不能检 |
|  |  |  | 3 | 电荷面密度 | 非标准方法 |
| 24 | 防静电服 | GB12014-2009《防静电服》 | 1 | 外观质量 | 变更 |
|  |  |  | 2 | 结构及款式 |  |
|  |  |  | 3 | 缝制 | 不能检 |
|  |  |  | 4 | 带电电荷量 | 变更 |
|  |  |  | 5 | 附件 |  |

以下空白

机构名称：国家安全生产北京危险品储罐检测检验中心

证书编号：（2008）国安监检甲05028                        有效期至：2011年12月30日

| 序 号 | 产品/ 产品类别 | 依据标准(方法)名称 及编号(含年号) | 项目/参数 |  | 限制范围 及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 序 号 | 名称 |  |
| 1 | 常压储罐及管线 | GB50128-2005《立式圆筒形钢制焊接油罐施工及验收规程》 JB/T4730-2005《承压设备无损检测》 JB/T10764-2007《无损检测 常压金属储罐声发射检测及评价方法》 JB/T10765-2007《无损检测 常压金属储罐漏磁检测方法》 SY/T4109-2005《石油天然气钢质管道无损检测》 SY/T5921-2000《立式圆筒形钢制焊接原油罐修理规程》 SY/T6620-2005《油罐检验、修理、改建和翻建》(API653-2001《储罐的检验、修理、改造和重建》) SHS01012-2004《常压立式圆筒形钢制焊接储罐维护检修规程》 ASTM E 1930-2007《用声发射检验充液气储罐 低压金属贮油罐的标准实施规程》 | 1 | 内外部检验 | ASTM E 1930-2007变更 |
|  |  |  | 2 | 壁厚测定 |  |
|  |  |  | 3 | 底板腐蚀缺陷声发射在线检测 |  |
|  |  |  | 4 | 底板腐蚀缺陷漏磁检测 |  |
|  |  |  | 5 | 焊缝无损检测(磁粉检测、渗透检测、涡流检测、射线检测、超声波检测) |  |
|  |  |  | 6 | 真空试漏 |  |
|  |  |  | 7 | 附件检查 |  |
|  |  |  | 8 | 基础沉降与倾斜检查 |  |
|  |  |  | 9 | 保温层检查 |  |
|  |  |  | 10 | 防腐层检查 |  |
| 2 | 常压容器 | GB/T18182-2000《金属压力容器声发射检测及结果评价方法》 JB/T4730-2005《承压设备无损检测》 NB/T4700.1-2009（JB/T4735.1）《钢制焊接常压容器》 JB/T10764-2007《无损检测 常压金属储罐声发射检测及评价方法》 ASTM E 1930-2007《用声发射检验充液气储罐 低压金属贮油罐的标准实施规程》 | 1 | 内外部检验 | NB/T4700.1-2009（JB/T4735.1-1997）、ASTM E 1930-2007变更 |
|  |  |  | 2 | 壁厚测定 |  |
|  |  |  | 3 | 焊缝无损检测(磁粉检测、渗透检测、涡流检测、射线检测、超声波检测) |  |
|  |  |  | 4 | 声发射在线检测 |  |
|  |  |  | 5 | 渗漏试验 |  |
|  |  |  | 6 | 液压试验 |  |
|  |  |  | 7 | 气密性试验 |  |
| 3 | 钢结构 | GB/T18182-2000《金属压力容器声发射检测及结果评价方法》 GB50017-2003《钢结构设计规范》 GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》 JB/T4730-2005《承压设备无损检测》 ASTM E 1930-2007《用声发射检验充液气储罐 低压金属贮油罐的标准实施规程》 | 1 | 外观及几何尺寸检查 | ASTM E 1930-2007变更 |
|  |  |  | 2 | 焊缝无损检测(磁粉检测、渗透检测、射线检测、超声波检测) |  |
|  |  |  | 3 | 涂层检测 |  |
|  |  |  | 4 | 安装偏差检测 |  |
|  |  |  | 5 | 结构缺陷声发射检测 |  |
| 4 | 无损检测 | GB/T3323-2005《金属熔化焊焊接接头射线照相》JB/T4730-2005《承压设备无损检测》 | 1 | 射线检测 |  |
|  |  | GB/T11345-1989《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》 JB/T4730-2005《承压设备无损检测》 JB/T9212-2010《无损检测 常压钢质储罐焊缝超声检测方法》 SY/T0327-2003《石油天然气钢质管道对接环焊缝全自动超声波检测》 | 2 | 超声检测 | JB/T9212-2010变更 |
|  |  | JB/T4730-2005《承压设备无损检测》 | 3 | 磁粉检测 |  |
|  |  |  | 4 | 渗透检测 |  |
|  |  | GB/T11260-2008圆钢涡流探伤方法 | 5 | 涡流检测 | 变更 |
|  |  | GB/T18182-2000《金属压力容器声发射检测及结果评价方法》 JB/T10764-2007《无损检测 常压金属储罐声发射检测及评价方法》 ASTM E 1930-2007《用声发射检验充液气储罐 低压金属贮油罐的标准实施规程》 | 6 | 声发射检测 | ASTM E 1930-2007变更 |
|  |  | JB/T10765-2007《无损检测 常压金属储罐漏磁检测方法》 | 7 | 漏磁检测 |  |

以下空白

三、批准换证的检测检验能力范围

机构名称：国家安全生产常州矿用通讯监控设备检测检验中心

证书编号：（2011）国安监检甲04007                         有效期至：2013年5月10日

| 序 号 | 产品/ 产品类别 | 依据标准(方法)名称及编号(含年号) | 项目/参数 |  | 限制范围及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 序号 | 名称 |  |
| 1 | 矿用通信、检测、控制用电工电子产品 | MT210-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品基本试验方法》 MT209-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》 MT211-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品质量检验规则》 | 部分项目 |  | 防爆试验增项 射频电磁场辐射抗扰度分包 |
| 2 | 矿用漏泄通信系统 | MT210-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品基本试验方法》 MT209-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》 GB/T12192-1990《移动通信调频无线电话发射机测量方法》 GB/T12193-1990《移动通信调频无线电话接收机测量方法》 GB/T15844.1-1995《移动通信调频无线电话机通用技术条件》 GB/T15875-1995《漏泄电缆无线通信系统总规范》 | 全部项目 |  | 防爆试验增项 |
| 3 | 矿用漏泄通信装置(基台、手机、中继器、分配器、终端器) | MT210-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品基本试验方法》 MT209-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》 GB/T12192-1990《移动通信调频无线电话发射机测量方法》 GB/T12193-1990《移动通信调频无线电话接收机测量方法》 GB/T15844.1-1995《移动通信调频无线电话机通用技术条件》 GB/T15875-1995《漏泄电缆无线通信系统总规范》 | 全部项目 |  | 防爆试验增项 |
| 4 | 矿用载波通信与控制装置 | MT/T288-1992《煤矿架线式电机车载波调度通信装置通用技术条件》 | 全部项目 |  | 防爆试验增项 |
| 5 | 矿用生产调度自动交换电话总机 | MT/T405-1995《煤矿生产调度自动交换电话总机通用技术条件》 GB/T14381-1993《程控数字用户自动交换机通用技术条件》 | 全部项目 |  | 防爆试验增项 |
| 6 | 矿用生产调度电话用安全耦合器 | MT402-1995《煤矿生产调度电话用安全耦合器通用技术条件》 | 全部项目 |  | 防爆试验增项 |
| 7 | 矿用本质安全型共电、自动电话机 | MT/T290-1992《煤矿本质安全型共电、自动电话机主要性能测试方法》 GB/T15279-2002《自动电话机技术条件》 MT/T289-1992《煤矿本质安全型共电、自动电话机技术条件》 | 全部项目 |  | 防爆试验增项 |
| 8 | 矿用声光信号通讯装置（含矿用声光信号器） | MT/T287-1992《煤矿信号设备通用技术条件》 MT/T906-2002《煤矿用隔爆型多功能灯铃信号装置》 | 全部项目 |  | 防爆试验增项 |
| 9 | 矿用提升信号装置 | MT/T834-1999《煤矿用提升信号装置通用技术条件》 | 全部项目 |  | 防爆试验增项 |
| 10 | 矿用汇接装置 | MT/T406-1995《煤矿通信井下汇接装置通用技术条件》 | 全部项目 |  | 防爆试验增项 |
| 11 | 矿用生产调度通信系统（矿用调度通信系统） | MT210-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品基本试验方法》 MT209-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》 MT/T401-1995《煤矿生产调度通信系统通用技术条件》 | 全部项目 |  | 防爆试验增项 |
| 12 | 矿用扩音电话、选号电话、工作面通信、控制装置 | MT/T824-1999《煤矿机采工作面通信、控制装置》 | 全部项目 |  | 防爆试验增项 |
| 13 | 矿用感应通信系统(含感应式调频无线电话、无线对讲机) | MT210-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品基本试验方法》 MT209-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》 GB/T12192-1990《移动通信调频无线电话发射机测量方法》 GB/T12193-1990《移动通信调频无线电话接收机测量方法》 GB/T15844.1-1995《移动通信调频无线电话机通用技术条件》 | 全部项目 |  | 防爆试验增项 |
| 14 | 矿用架线电机车无线通信信号装置(架线耦合器、指挥机、移动机、发射机、接收机、汇接机) | MT210-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品基本试验方法》 MT209-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》 GB/T12192-1990《移动通信调频无线电话发射机测量方法》 GB/T12193-1990《移动通信调频无线电话接收机测量方法》 GB/T15844.1-1995《移动通信调频无线电话机通用技术条件》 | 全部项目 |  | 防爆试验增项 |
| 15 | 矿用无线数据、视频信号调制解调器 | MT210-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品基本试验方法》 MT209-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》 GB/T12192-1990《移动通信调频无线电话发射机测量方法》 GB/T12193-1990《移动通信调频无线电话接收机测量方法》 GB/T15844.1-1995《移动通信调频无线电话机通用技术条件》 | 全部项目 |  | 防爆试验增项 |
| 16 | 矿用无线编码发射、接收器、数据监测站 | MT210-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品基本试验方法》 MT209-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》 GB/T12192-1990《移动通信调频无线电话发射机测量方法》 GB/T12193-1990《移动通信调频无线电话接收机测量方法》 MT/T772-1998《煤矿监控系统主要性能测试方法》 GB/T15844.1-1995《移动通信调频无线电话机通用技术条件》 | 全部项目 |  | 防爆试验增项 |
| 17 | 矿用无线通信信号装置 | MT210-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品基本试验方法》 MT209-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》 GB/T12192-1990《移动通信调频无线电话发射机测量方法》 GB/T12193-1990《移动通信调频无线电话接收机测量方法》 GB/T15844.1-1995《移动通信调频无线电话机通用技术条件》 | 全部项目 |  | 防爆试验增项 |
| 18 | 煤矿安全生产监控系统（含煤矿瓦斯抽采(放)监控系统、煤矿轨道运输监控系统、煤矿胶带运输监控系统、煤矿排水监控系统、煤矿火灾监控系统、矿山压力监控系统、煤与瓦斯突出监控系统、煤矿图像监视系统、煤矿工作面生产监控系统） | MT/T1004-2006《煤矿安全生产监控系统通用技术条件》 MT/T1008-2006《煤矿安全生产监控系统软件通用技术要求》 | 部分项目 |  | 防爆试验增项 射频电磁场辐射抗扰度分包 |
| 19 | 矿用风电甲烷闭锁装置 | MT209-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》 MT631-1996《煤矿用风电甲烷闭锁装置通用技术条件》 | 全部项目 |  | 防爆试验增项 |
| 20 | 数据传输光端机 | MT209-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》 MT/T899-2000《煤矿用信息传输装置》 | 部分项目 |  | 防爆试验增项 射频电磁场辐射抗扰度分包 |
| 21 | 图像传输光端机 | MT209-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》 MT/T899-2000《煤矿用信息传输装置》 | 部分项目 |  | 防爆试验增项 射频电磁场辐射抗扰度分包 |
| 22 | 矿用固定式甲烷断电仪 | AQ6208-2007《煤矿用固定式甲烷断电仪》 | 全部项目 |  | 防爆试验增项 |
| 23 | 矿用移动式甲烷断电仪 | MT209-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》 MT282-1994《煤矿用移动式甲烷断电仪通用技术条件》 | 全部项目 |  | 防爆试验增项 |
| 24 | 矿用井口操车系统监控装置 | MT/T771-1998《煤矿井口操车系统监控装置》 | 全部项目 |  | 防爆试验增项 |
| 25 | 煤矿安全监控系统 | MT/T772-1998《煤矿监控系统主要性能测试方法》 AQ6201-2006《煤矿安全监控系统通用技术要求》 | 部分项目 |  | 防爆试验增项 射频电磁场辐射抗扰度分包 |
| 26 | 矿用摄像仪 | MT210-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品基本试验方法》 MT209-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》 GB/T12338-1990《黑白通用型应用电视摄像机测量方法》 GB/T16697-1996《黑白通用型应用电视摄像机通用技术条件》 GB/T6510-1996《电视和声音信号的电缆分配系统》 | 全部项目 |  | 防爆试验增项 |
| 27 | 矿用电力监测系统(煤矿供电监控系统) | MT/T1004-2006《煤矿安全生产监控系统通用技术条件》 GB/T13730-2002《地区电网调度自动化系统》 GB/T13729-2002《远动终端设备》 GB/T13850-1998《交流电量转换为模拟量或数字信号的电测量变送器》 | 部分项目 |  | 防爆试验增项 射频电磁场辐射抗扰度分包 |
| 28 | 煤矿地面立井提升机综合后备保护装置 | MT209-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》 MT/T407-1995《煤矿地面立井提升机综合后备保护装置通用技术条件》 | 部分项目 |  | 防爆试验增项 射频电磁场辐射抗扰度分包 |
| 29 | 矿用带式输送机电控系统 | MT/T571.1-1996《煤矿用带式输送机电控系统》 | 部分项目 |  | 防爆试验增项 射频电磁场辐射抗扰度分包 |
| 30 | 矿用带式输送机保护装置 | MT872-2000《煤矿用带式输送机保护装置技术条件》 | 部分项目 |  | 防爆试验增项 射频电磁场辐射抗扰度分包 |
| 31 | 矿用带式输送机电控装置 | MT/T817-1999《煤矿用带式输送机电控装置》 | 部分项目 |  | 防爆试验增项 射频电磁场辐射抗扰度分包 |
| 32 | 矿用直流稳压电源 | MT/T408-1995《煤矿用直流稳压电源》 GB4943-2001《信息技术设备的安全》 GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求》 GB12113-2003《接触电流和保护导体电流的测量方法》 | 全部项目 |  | 变更 |
| 33 | 矿用直流电源变换器 | MT/T863-2000《矿用直流电源变换器》 | 全部项目 |  | 防爆试验增项 |
| 34 | 矿用速度传感器 | MT/T531-1995《煤矿用速度传感器》 | 全部项目 |  | 防爆试验增项 |
| 35 | 矿用设备开停传感器及馈电状态传感器 | MT/T647-1997《煤矿用设备开停传感器》 | 全部项目 |  | 防爆试验增项 |
| 36 | 煤矿井下紧急闭锁开关 | MT/T530-1995《煤矿井下紧急闭锁开关》 | 全部项目 |  | 防爆试验增项 |
| 37 | 矿用温度传感器 | MT381-2007《煤矿用温度传感器通用技术条件》 MT/T782.1-1998《煤矿机电设备温度传感器模拟量信号输出型》 MT/T782.2-1998《煤矿机电设备温度传感器 开关量信号输出型》 | 全部项目 |  | 防爆试验增项 |
| 38 | 矿用胶带跑偏传感器 | MT/T648-1997《煤矿用胶带跑偏传感器》 | 全部项目 |  | 防爆试验增项 |
| 39 | 矿用风速传感器 | MT448-2008《矿用风速传感器》 | 全部项目 |  | 变更 |
| 40 | 矿用差压传感器 | GB/T15478-1995《压力传感器性能试验方法》 MT393-1995《矿用差压传感器通用技术条件》 | 全部项目 |  | 防爆试验增项 |
| 41 | 矿用风门开闭状态传感器 | MT209-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》 MT/T844-1999《矿用风门开闭状态传感器通用技术条件》 | 全部项目 |  | 防爆试验增项 |
| 42 | 煤矿隔爆型行程开关 | MT210-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品基本试验方法》 MT209-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》 MT719-2007《煤矿用隔爆型行程开关》 | 全部项目 |  | 防爆试验增项 |
| 43 | 矿用本质安全型接线盒 | MT/T166-1987《矿用本质安全型压接式电缆接、分线盒通用技术条件》 | 全部项目 |  | 防爆试验增项 |
| 44 | 矿用传感器 | MT443-1995《煤矿井下环境监测用传感器通用技术条件》 | 全部项目 |  | 防爆试验增项 |
| 45 | 矿用低浓度载体催化式甲烷传感器 | AQ6203-2006《煤矿用低浓度载体催化式甲烷传感器》 | 全部项目 |  | 防爆试验增项 |
| 46 | 矿用高低浓度甲烷传感器 | AQ6206-2006《煤矿用高低浓度甲烷传感器》 MT445-1995《煤矿用高浓度热导式甲烷传感器》 | 全部项目 |  | 防爆试验增项 |
| 47 | 矿用水位传感器 | MT/T825-1999《矿用水位传感器通用技术条件》 | 部分项目 |  | 防爆试验增项 射频电磁场辐射抗扰度分包 |
| 48 | 矿用电化学式一氧化碳传感器 | AQ6205-2006《煤矿用电化学式一氧化碳传感器》 | 全部项目 |  | 防爆试验增项 |
| 49 | 矿用电化学式氧气传感器 | MT447-1995《煤矿用电化学式氧气传感器技术条件》 | 全部项目 |  | 防爆试验增项 |
| 50 | 便携式热催化甲烷检测报警仪 | GB13486-2000《便携式热催化甲烷检测报警仪》 AQ6207-2007《便携式载体催化甲烷检测报警仪》 | 全部项目 |  | 防爆试验增项 |
| 51 | 矿用携带型电化学式氧气测定器 | MT704-2008《煤矿用携带型电化学式氧气测定器》 | 全部项目 |  | 变更 |
| 52 | 矿用携带型电化学式一氧化碳测定器 | MT703-2008《煤矿用携带型电化学式一氧化碳测定器》 | 全部项目 |  | 变更 |
| 53 | 矿用本质安全型便携式微型计算机 | MT/T680-1997《矿用本质安全型便携式微型计算机通用技术条件》 | 全部项目 |  | 防爆试验增项 |
| 54 | 甲烷报警矿灯 | MT409-2007《甲烷报警矿灯》 AQ6209-2007《数字式甲烷检测报警矿灯》 GB7957-2003《矿灯安全性能通用要求》 | 全部项目 |  | 防爆试验增项 |
| 55 | 瓦斯抽放用热导式高浓度甲烷传感器 | AQ6204-2006《瓦斯抽放用热导式高浓度甲烷传感器》 | 全部项目 |  | 防爆试验增项 |
| 56 | 矿用携带型气体测定仪器 | MT563-1996《煤矿用携带型气体测定仪器通用技术条件》 | 全部项目 |  | 防爆试验增项 |
| 57 | 矿用分站 | MT/T1005-2006《矿用分站》 | 部分项目 |  | 防爆试验增项 射频电磁场辐射抗扰度分包 |
| 58 | 矿用信息传输接口 | MT/T1007-2006《矿用信息传输接口》 | 部分项目 |  | 防爆试验增项 射频电磁场辐射抗扰度分包 |
| 59 | 矿用信号转换器、矿用信号中继器 | MT/T1006-2006《矿用信号转换器》 | 部分项目 |  | 防爆试验增项 射频电磁场辐射抗扰度分包 |
| 60 | 矿用无线电通信设备及系统(含矿用救灾通信系统、多基站移动通信系统) | MT210-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品基本试验方法》 MT209-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》 GB/T12192-1990《移动通信调频无线电话发射机测量方法》 GB/T12193-1990《移动通信调频无线电话接收机测量方法》 GB/T15844.1-1995《移动通信调频无线电话机通用技术条件》 GB/T15844.2-1995《移动通信调频无线电话机环境要求和试验方法》 GB/T15844.3-1995《移动通信调频无线电话机可靠性要求和试验方法》 | 全部项目 |  | 防爆试验增项 |
| 61 | 矿用信息传输装置（含矿用现场总线) | MT209-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》 MT/T899-2000《煤矿用信息传输装置》 | 部分项目 |  | 防爆试验增项 射频电磁场辐射抗扰度分包 |
| 62 | 无线电波坑道透视仪（矿用瞬变电磁仪） | MT/T693-1997《矿用无线电波坑道透视仪通用技术条件》 | 全部项目 |  | 防爆试验增项 |
| 63 | 矿用无线通信系统(小灵通)及设备（含数字无线通信系统、多基站移动通信系统） | MT210-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品基本试验方法》 MT209-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》 RCR STD-28《个人手持式电话系统》 信产部【1998】649号文：《关于PHS和DECT无线接入系统共用1.9GHz频段频率台站管理规定的通知》 MT/T899-2000《煤矿用信息传输装置》 | 全部项目 |  | 防爆试验增项 |
| 64 | 红外遥控器 | MT209-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》 GB/T14960-1994《电视广播接收机用红外遥控发射器技术要求和测量方法》 | 全部项目 |  | 防爆试验增项 |
| 65 | 井下作业人员管理系统(含矿井考勤系统) | AQ6210-2007《煤矿安全监控系统通用技术要求》 | 全部项目 |  | 防爆试验增项 |
| 66 | 标识卡(识别卡) | MT/T1103-2009《井下移动目标标识卡及读卡器》 | 全部项目 |  | 变更 |
| 67 | 读卡分站(读卡器) | MT/T1103-2009《井下移动目标标识卡及读卡器》 | 全部项目 |  | 变更 |
| 68 | 矿用一般型电气设备 | GB/T12173-2008《矿用一般型电气设备》 | 全部项目 |  | 变更 |
| 69 | 矿井地震勘探仪 | MT209-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》 MT470-1996《矿井地震勘探仪》 | 部分项目 |  | 防爆试验增项 不检盐雾、长霉 |
| 70 | 频率测深仪 | MT209-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》 MT471-1996《频率测深仪通用技术条件》 | 全部项目 |  | 防爆试验增项 |
| 71 | 防爆水压记录仪 | MT524-1995《防爆水压记录仪》 MT209-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》 | 全部项目 |  | 防爆试验增项 |
| 72 | 矿用全方位钻孔测斜仪 | MT/T677-1997《矿用全方位钻孔测斜仪通用技术条件》 | 全部项目 |  | 防爆试验增项 |
| 73 | 矿用可视化钻孔检测仪 | MT/T991-2006《矿用可视化钻孔检测仪》 | 全部项目 |  | 防爆试验增项 |
| 74 | 矿用瑞利波探测仪 | MT/T679-1997《矿用瑞利波探测仪通用技术条件》 MT209-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》 | 全部项目 |  | 防爆试验增项 |
| 75 | 矿用超低频电场透视仪 | MT209-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》 MT/T975-2006《矿用超低频电场透视仪技术条件》 | 全部项目 |  | 防爆试验增项 |
| 76 | 矿用防爆明渠流量仪 | MT209-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》 MT/T976-2006《矿用防爆明渠流量仪技术条件》 | 部分项目 |  | 防爆试验增项 不检流量测量范围、流量测量误差 |
| 77 | 矿用套筒致裂岩体原位应力测试仪 | MT/T977-2006《矿用套筒致裂岩体原位应力测试仪技术条件》 | 全部项目 |  | 防爆试验增项 不检压力80MPa以上 |
| 78 | 煤矿监控系统线路避雷器 | MT209-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》 MT/T1032-2007《煤矿监控系统线路避雷器》 | 部分项目 |  | 防爆试验增项 不检冲击放电电压、5kVA以上限制电压 |
| 79 | 矿用本质安全输出直流电源 | MT/T1078-2008《矿用本质安全输出直流电源》 | 全部项目 |  | 增项 |
| 80 | 煤矿井下用数字压力表 | MT/T1059-2008《煤矿井下用数字压力表》 | 全部项目 |  | 增项 |
| 81 | 煤炭产量远程监测系统 | MT1082-2008《煤炭产量远程监测系统通用技术要求》 | 全部项目 |  | 增项 不检计量精度 |
| 82 | 煤矿用风速表 | MT380-2007《煤矿用风速表》 MT350-1994《矿用风速仪表检定装置通用技术条件》 MT155-1987《矿用机械式风速表通用技术条件》 MT135-85《AFC-121型机械式高、中速风表》 | 全部项目 |  | 增项 |
| 83 | 矿用断电控制器 | MT/T1079-2008《矿用断电控制器》 | 全部项目 |  | 增项 |
| 84 | 矿用二氧化碳传感器 | AQ1052-2008《矿用二氧化碳传感器》 | 全部项目 |  | 增项 |
| 85 | 煤矿用硫化氢检测报警仪 | MT1084-2008《煤矿用硫化氢检测报警仪》 | 全部项目 |  | 增项 |
| 86 | 煤矿用非色散红外甲烷传感器 | MT209-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》 AQ6211-2008《煤矿用非色散红外甲烷传感器》 | 全部项目 |  | 增项 |
| 87 | 矿用网络交换机(矿用以太网) | YD/T1141-2007《以太网交换机测试方法》 YD/T1099-2005《以太网交换机技术要求》 MT/T1081-2008《矿用网络交换机》 | 全部项目 |  | 增项 |
| 88 | 矿用车载式甲烷断电仪 | MT1101-2009《矿用车载式甲烷断电仪》 | 部分项目 |  | 增项 射频电磁场辐射抗扰度分包 |
| 89 | 煤矿用防爆灯具 | MT221-2005《煤矿用防爆灯具》 | 部分项目 |  | 增项 射频电磁场辐射抗扰度分包 |
| 90 | 地下空间使用的岩体无缆通信设备及矿用透地通信系统 | MT/T992-2006《地下空间使用的岩体无缆通信设备技术条件》 | 全部项目 |  | 增项 |
| 91 | 防爆电气设备通用要求 | GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分：通用要求》 | 部分项目 |  | 增项 不检光老化试验、摩擦火花试验 |
| 92 | 矿用隔爆型电气设备 | GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第2部分：隔爆型“d”》 | 部分项目 |  | 增项 不检耐光照试验、带有呼吸装置和排水装置的隔爆外壳的试验 |
| 93 | 矿用增安型电气设备 | GB3836.3-2000《爆炸性气体环境用电气设备第3部分：增安型“e”》 | 部分项目 |  | 增项 不检旋转电机、动态稳定性试验、匝间过电压试验、电阻加热器的机械应力试验、极限温度试验 |
| 94 | 矿用本质安全型电气设备 | GB3836.4-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第4部分：本质安全型“ī”》 | 全部项目 |  | 增项 不检小元件点燃试验 |

以下空白

机构名称：国家安全生产佳木斯防爆电气检测检验中心

证书编号：（2011）国安监检甲04016                         有效期至：2013年5月10日

| 序 号 | 产品/ 产品类别 | 依据标准(方法)名称 及编号(含年号) | 项目/参数 |  | 限制范围及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 序 号 | 名称 |  |
| 1 | 防爆电气设备通用要求 | GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备第1部分：通用要求》 |  | 部分项目 | 不检非金属外壳的光老化、耐化学试剂、轻合金摩擦火花试验 |
| 2 | 隔爆型防爆电气设备 | GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备第2部分：隔爆型“d”》 |  | 全部项目 |  |
| 3 | 增安型防爆电气设备 | GB3836.3-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第3部分：增安型“e”》 |  | 部分项目 | 不检蓄电池冲击试验、通风试验 |
| 4 | 本质安全型电气设备 | GB3836.4-2000《爆炸性气体环境用电气设备第4部分：本质安全型“i”》 |  | 全部项目 |  |
| 5 | 正压型电气设备 | GB3836.5-2004《爆炸性气体环境用电气设备第5部分：正压外壳型“p”》 |  | 全部项目 |  |
| 6 | 油浸型电气设备 | GB3836.6-2004《爆炸性气体环境用电气设备第6部分：油浸型“O”》 |  | 全部项目 |  |
| 7 | 充砂型电气设备 | GB3836.7-2004《爆炸性气体环境用电气设备第7部分：充砂型“q”》 |  | 全部项目 |  |
| 8 | 浇封型电气设备 | GB3836.9-2006《爆炸性环境用防爆电气设备浇封型电气设备“m”》 |  | 全部项目 | 变更 |
| 9 | YB2系列隔爆型三相异步电动机 | JB/T7565.1-2004《隔爆型三相异步电动机技术条件第1部分：YB2系列隔爆型三相异步电动机（机座号63～355）》 |  | 全部项目 |  |
| 10 | 煤矿用隔爆型低压三相异步电动机安全性 | MT451-1995《煤矿用隔爆型低压三相异步电动机安全性能通用技术规范》 |  | 全部项目 |  |
| 11 | YB系列高压隔爆型三相异步电动机 | JB/T8674-2007《YB2系列高压隔爆型三相异步电机技术条件（机座号355～560）》 |  | 全部项目 |  |
| 12 | YBK2系列煤矿井下用隔爆型三相异步电动机 | JB/T9593.1-2002《煤矿用隔爆型三相异步电动机技术条件第1部分：YBK2系列煤矿井下用隔爆型三相异步电动机（机座号100～315）》 |  | 全部项目 |  |
| 13 | YBJ系列绞车用隔爆型三相异步电动机 | JB8672-1997《YBJ系列绞车用隔爆型三相异步电动机技术条件》 |  | 全部项目 |  |
| 14 | YBI系列装岩机用隔爆型三相异步电动机 | MT/T411-1995《YBI系列装岩机用隔爆型三相异步电动机技术条件》 |  | 全部项目 |  |
| 15 | YBC系列采煤机用隔爆型三相异步电动机 | MT476-1996《YBC系列采煤机用隔爆型三相异步电动机》 |  | 全部项目 |  |
| 16 | YBS系列刮板输送机用隔爆型三相异步电动机 | MT478-1996《YBS系列刮板输送机用隔爆型三相异步电动机》 |  | 全部项目 |  |
| 17 | YBRB系列泵站用隔爆型三相异步电动机 | MT/T575-1996《YBRB系列泵站用隔爆型三相异步电动机》 |  | 全部项目 |  |
| 18 | YBU系列掘进机用隔爆型三相异步电动机 | MT477-1996《YBU系列掘进机用隔爆型三相异步电动机》 |  | 全部项目 |  |
| 19 | YBF2系列风机用隔爆型三相异步电动机 | JB/T7565.5-2004《隔爆型三相异步电动机技术条件第5部分：YBF2系列风机用隔爆型三相异步电动机技术条件（机座号63～355）》 |  | 全部项目 |  |
| 20 | 矿用隔爆型双速三相异步电动机 | MT/T249-1997《矿用隔爆型双速三相异步电动机》 |  | 全部项目 |  |
| 21 | 矿用一般型电气设备 | GB12173-2008《矿用一般型电气设备》 |  | 全部项目 | 变更 |
| 22 | 矿用隔爆型潜水电泵 | MT/T671-2005《矿用隔爆型潜水电泵》 |  | 全部项目 |  |
| 23 | 潜水电泵 | GB/T12785-2002《潜水电泵 试验方法》 |  | 全部项目 | Q≤400m3/h DN≤φ125 |
| 24 | 回转动力泵 | GB/T3216-2005《回转动力泵、水力性能验收试验1级和2级》 |  | 全部项目 | Q≤400m3/h DN≤φ125 |
| 25 | 水泵 | GB/T3214-2007《水泵流量的测定方法》 |  | 全部项目 | Q≤400m3/h DN≤φ125 |
| 26 | 矿用隔爆型潜污水电泵 | JB/T6762-2004《矿用隔爆型潜污水电泵》 |  | 全部项目 | Q≤400m3/h DN≤φ125 |
| 27 | 煤矿用局部通风机 | MT222-2007《煤矿用局部通风机技术条件》 |  | 全部项目 |  |
| 28 | 小型煤矿地面用抽出式轴流通风机 | MT754-2005《小型煤矿地面用抽出式轴流通风机技术条件》 |  | 全部项目 |  |
| 29 | 防爆钢丝绳电动葫芦 | JB/T10222-2001《防爆钢丝绳电动葫芦》 |  | 部分项目 | 只检防爆性能 |
| 30 | 防爆梁式起重机 | JB/T10219-2001《防爆梁式起重机》 |  | 部分项目 |  |
| 31 | 防爆桥式起重机 | JB/T5897-2006《防爆桥式起重机》 |  | 部分项目 |  |
| 32 | 防爆电器用橡套电缆引入装置 | JB4262-1992《防爆电器用橡套电缆引入装置》 |  | 全部项目 | 增项 |
| 33 | 隔爆型电气设备低压接线端子 | MT/T412-1995《隔爆型电气设备低压接线端子》 |  | 部分项目 | 增项 不检绝缘材料耐电弧 |
| 34 | 煤矿用隔爆型电铃 | MT428-2008《煤矿用隔爆型电铃》 |  | 全部项目 | 增项 |
| 35 | 煤矿用隔爆型低压电缆接线盒 | MT429-2008《煤矿用隔爆型低压电缆接线盒》 |  | 部分项目 | 增项 不检铸铁材料性能 |
| 36 | 煤矿用隔爆型控制按钮 | MT624-2007《煤矿用隔爆型控制按钮》 |  | 部分项目 | 增项 不检通断能力、机械寿命、电寿命、额定限制短路电流 |
| 37 | 煤矿用隔爆型信号开关 | MT625-2007《煤矿用隔爆型信号开关》 |  | 部分项目 | 增项 不检铸铁材料性能、通断能力、机械寿命、电寿命试验 |
| 38 | 煤矿用隔爆型低压插销 | MT705-2007《煤矿用隔爆型低压插销》 |  | 部分项目 | 增项 不检接触电阻测定、摩擦火花试验 |
| 39 | 煤矿用防爆灯具 | MT221-2005《煤矿用防爆灯具》 |  | 部分项目 | 增项 不检振动、冲击、光老化试验、摩擦火花试验 |
| 40 | 矿用隔爆型电缆连接器 | JB/T5350-1991《矿用隔爆型电缆连接器》 |  | 部分项目 | 增项 不检冲击耐压试验 |
| 41 | 煤矿用隔爆型行程开关 | MT719-2007《煤矿用隔爆型行程开关》 |  | 部分项目 | 增项 不检接触电阻测量、通断能力、寿命、额定限制短路电流试验 |
| 42 | 矿用本质安全型接线盒 | MT/T166-1987《矿用本质安全型压接式电缆接、分线盒通用技术条件》 |  | 部分项目 | 增项 不检接触电阻测量、机械寿命试验、振动试验、冲击试验 |
| 43 | 一般兼矿用本质安全型安全栅 | MT706-2007《一般兼矿用本质安全型安全栅》 |  | 部分项目 | 增项 不检振动试验、冲击试验 |
| 44 | 矿用隔爆兼本质安全型安全栅 | MT718-2007《矿用隔爆兼本质安全型安全栅》 |  | 部分项目 | 增项 不检振动试验、冲击试验 |
| 45 | 煤矿蓄电池式电机车用隔爆型插销连接器 | JB/T3942-1997《煤矿蓄电池式电机车用隔爆型插销连接器》 |  | 部分项目 | 增项 不检熔断试验、耐振性能试验 |
| 46 | 矿用防爆电磁阀 | MT/T715-1997《矿用防爆电磁阀通用技术条件》 |  | 部分项目 | 增项 不检振动、冲击试验 |
| 47 | 煤矿用隔爆型转换开关 | MT847-2000《煤矿用隔爆型转换开关》 |  | 部分项目 | 增项 不检通断能力、机械寿命、电寿命额定限制短路电流试验 |
| 48 | 煤矿用隔爆型多功能灯铃信号装置 | MT/T906-2002《煤矿用隔爆型多功能灯铃信号装置》 |  | 部分项目 | 增项 不检接通与分断能力、振动试验 |
| 49 | 煤矿用隔爆型高压电缆连接器 | MT/T947-2005《煤矿用隔爆型高压电缆连接器》 |  | 部分项目 | 增项 不检雷电冲击耐压、回路电阻、额定短时耐受电流、额定峰值耐受电流试验 |
| 50 | 矿用隔爆型煤电钻变压器综合装置 | JB/T6312-1992《矿用隔爆型煤电钻变压器综合装置》 |  | 部分项目 | 增项 不检隔离开关机械寿命、分断能力，交流接触器主触头分断能力，交流接触器主触头电寿命，主变压器性能、抗电磁干扰、抗振动 |
| 51 | 矿用隔爆型电磁起动器 | GB5590-2008《矿用防爆低压电磁起动器》 |  | 部分项目 | 增项 不检振动与冲击、接通与分断能力、可逆转换、约定操作性能、机械寿命和电寿命、耐受过载电流能力、隔离开关的分断能力、辅助触头性能、极限分断能力、抗电磁干扰 |
| 52 | 矿用隔爆型低压交流真空馈电开关 | MT871-2000《矿用隔爆型低压交流真空馈电开关》 |  | 部分项目 | 增项 不检接通与分断能力、过载性能、通电操作、阻容过电压保护、机械寿命和电寿命、耐振动冲击、抗电磁干扰 |
| 53 | 矿用隔爆型低压交流真空电磁起动器 | MT111-1998《矿用防爆型低压交流真空电磁起动器》 |  | 部分项目 | 增项 不检振动冲击、接通与分断能力、约定操作性能、机械寿命和电寿命、可逆真空起动器接通与分断能力、可逆真空起动器可逆转换、耐受过载电流能力、辅助触头通断能力、寿命、额定限制短路电流特性、双速真空起动器速度转换、隔离开关分断、通断操作过电压保护、抗电磁干扰 |
| 54 | 矿用隔爆型低压交流双速真空电磁起动器 | MT/T592-1996《矿用隔爆型低压交流双速真空电磁起动器》 |  | 部分项目 | 增项 不检动作性能、寿命、额定接通与分断能力、隔离换向开关试验 |
| 55 | 矿用隔爆型检漏继电器 | JB/T6314-1992《矿用隔爆型检漏继电器》 |  | 部分项目 | 增项 不检机械寿命和电寿命、抗电磁干扰、抗振动 |
| 56 | 矿用隔爆型馈电开关 | JB3956-1985《矿用隔爆型馈电开关》 |  | 部分项目 | 增项 不检接通与分断能力、寿命试验 |
| 57 | 矿用隔爆型移动变电站 | GB8286-2005《矿用隔爆型移动变电站》 |  | 部分项目 | 增项 只检防爆性能及湿热性能 |
| 58 | 危险场所电气防爆安全检查 | AQ3009-2007《危险场所电气防爆安全规范》 |  | 全部项目 | 增项 |
| 59 | 阻隔防爆撬装式汽车加油(气)装置 | AQ3002-2005《阻隔防爆撬装式汽车加油(气)装置技术要求》 |  | 全部项目 | 增项 |
| 60 | 阻隔防爆储罐 | AQ3001-2005《汽车加油(气)站轻质燃油和液化石油气汽车罐车用阻隔防爆储罐技术要求》 |  | 全部项目 | 增项 |
| 61 | 危险场所分类 | GB3836.14-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第14部分：危险场所分类》 |  | 全部项目 | 增项 |
| 62 | 危险场所电气安装(煤矿除外) | GB3836.15-2000《爆炸性气体环境用电气设备第15部分：危险场所电气安装（煤矿除外）》 |  | 全部项目 | 增项 |
| 63 | 电气装置的检查和维护(煤矿除外) | GB3836.16-2006《爆炸性气体环境用电气设备 第16部分：电气装置的检查和维护(煤矿除外）》 |  | 全部项目 | 增项 |
| 64 | 正压房间或建筑物 | GB3836.17-2007《爆炸性气体环境用电气设备 第17部分：正压房间或建筑物的结构和使用》 |  | 全部项目 | 增项 |
| 65 | 可燃性粉尘环境用电气设备检验 | GB12476.1-2000《可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分：用外壳和限制表面温度保护的电气设备 第1节：电气设备的技术要求》 |  | 全部项目 | 增项 |
| 66 | 可燃性粉尘环境用电气设备选型与安装检查 | GB12476.2-2006《可燃性粉尘环境用电气设备 第2部分：用外壳和限制表面温度保护的电气设备 第2节：电气设备的选择、安装和维护》 |  | 全部项目 | 增项 |
| 67 | 可燃性粉尘环境分类 | GB12476.3-2007《可燃性粉尘环境用电气设备 第3部分：存在或可能存在可燃性粉尘的场所分类》 |  | 全部项目 | 增项 |
| 68 | 石油库安全检查 | GB50074-2002《石油库设计规范》 | 1 | 接地电阻测定 | 增项 |
|  |  |  | 2 | 安装检查 |  |
|  |  |  | 3 | 防护试验 |  |
|  |  |  | 4 | 危险区域等级划分 |  |
| 69 | 燃油加油机 | GB22380.1-2008《燃油加油站防爆安全技术 第1部分：燃油加油机防爆安全技术要求》 |  | 部分项目 | 增项 不检电缆、稳定性 |
| 70 | 汽车加油加气站安全检查 | GB50156-2002《汽车加油加气站设计与施工规范》 | 1 | 接地电阻测定 | 增项 |
|  |  |  | 2 | 安装检查 |  |
|  |  |  | 3 | 防护试验 |  |
|  |  |  | 4 | 危险区域等级划分 |  |
| 71 | 电气装置安装检查 | GB50257-1996《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》 |  | 全部项目 | 增项 |

以下空白

机构名称：国家安全生产长沙矿山机电检测检验中心

证书编号：（2011）国安监检甲05018                          有效期至：2014年1月4日

| 序 号 | 产品/ 产品类别 | 依据标准（方法）名称 及编号（含年号） | 项目/参数 |  | 限制范围及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 序号 | 名称 |  |
| 1 | 矿井提升机和矿用提升绞车 | GB20181-2006《矿井提升机和矿用提升绞车 安全要求》 | 全部项目 |  |  |
| 1.1 | 在用矿井提升机和矿用提升绞车 | AQ1014-2005《煤矿在用摩擦式提升机系统安全检测检验规范》 | 全部项目 |  |  |
|  |  | AQ1015-2005《煤矿在用缠绕式提升机系统安全检测检验规范》 | 全部项目 |  |  |
|  |  | AQ1016-2005《煤矿在用提升绞车系统安全检测检验规范》 | 全部项目 |  |  |
|  |  | AQ2020-2008《金属非金属矿山在用缠绕式提升机安全检测检验规范》 | 全部项目 |  | 增项 |
|  |  | AQ2021-2008《金属非金属矿山在用摩擦式提升机安全检测检验规范》 | 全部项目 |  | 增项 |
|  |  | AQ2022-2008《金属非金属矿山在用提升绞车安全检测检验规范》 | 全部项目 |  | 增项 |
| 1.2 | 单绳缠绕式矿井提升机 | AQ1035-2007《煤矿用单绳缠绕式矿井提升机安全检验规范》 | 全部项目 |  | 制动闸瓦摩擦性能试验增项 |
|  |  | GB/T20961-2007《单绳缠绕式矿井提升机》 | 全部项目 |  | 变更 |
| 1.3 | 多绳摩擦式提升机 | AQ1036-2007《煤矿用多绳摩擦式提升机安全检验规范》 | 全部项目 |  |  |
|  |  | GB/T10599-1998《多绳摩擦式提升机》 | 全部项目 |  |  |
| 1.4 | 液压防爆提升机和提升绞车 | AQ1042-2007《煤矿用液压防爆提升机和提升绞车安全检验规范》 | 全部项目 |  | 制动闸瓦摩擦性能试验增项 |
|  |  | JB/T8710-1998《液压防爆提升机和提升绞车》 | 全部项目 |  |  |
| 1.5 | JTK型矿用提升绞车 | AQ1032-2007《煤矿用JTK型提升绞车安全检验规范》 | 全部项目 |  | 制动闸瓦摩擦性能试验增项 |
|  |  | JB/T7889-2010《JTK型矿用提升绞车》 | 全部项目 |  | 变更 |
| 1.6 | JTP型矿用提升绞车 | AQ1033-2007《煤矿用JTP型提升绞车安全检验规范》 | 全部项目 |  | 制动闸瓦摩擦性能试验增项 |
|  |  | JB/T7888-2010《JTP型矿用提升绞车》 | 全部项目 |  | 变更 |
| 2 | 矿用辅助绞车 | GB20180-2006《矿用辅助绞车安全要求》 | 全部项目 |  |  |
| 2.1 | 带式制动矿用提升绞车 | AQ1034-2007《煤矿用带式制动提升绞车安全检验规范》 | 全部项目 |  | 制动闸瓦摩擦性能试验增项 |
|  |  | JB/T4287-1999《带式制动矿用提升绞车》 | 全部项目 |  |  |
| 2.2 | 调度绞车 | GB/T15113-2005《调度绞车》 | 全部项目 |  |  |
| 2.3 | 调车绞车 | JB/T3767-2006《调车绞车》 | 全部项目 |  |  |
| 2.4 | 矿用无极绳绞车 | AQ1037-2007《煤矿用无极绳绞车安全检验规范》 | 全部项目 |  | 制动闸瓦摩擦性能试验增项 |
|  |  | AQ1041-2007《煤矿用无极绳调速机械绞车安全检验规范》 | 全部项目 |  |  |
|  |  | JB/T8062-1996《无极绳绞车》 | 全部项目 |  |  |
|  |  | MT/T885-2000《矿用无极绳调速机械绞车》 | 全部项目 |  |  |
|  |  | MT/T988-2006《无极绳连续牵引车》 | 全部项目 |  | 增项 |
| 2.5 | 运输绞车 | AQ1030-2007《煤矿用运输绞车安全检验规范》 | 全部项目 |  | 制动闸瓦摩擦性能试验增项 |
|  |  | JB/T9028-1999《运输绞车》 | 全部项目 |  |  |
| 2.6 | 凿井绞车 | AQ1031-2007《煤矿用凿井绞车安全检验规范》 | 全部项目 |  |  |
|  |  | GB/T15112-2007《凿井绞车》 | 全部项目 |  |  |
| 2.7 | 耙矿绞车 | AQ1039-2007《煤矿用耙矿绞车安全检验规范》 | 全部项目 |  | 制动闸瓦摩擦性能试验增项 |
|  |  | JB/T7357-2004《耙矿绞车》 | 全部项目 |  |  |
| 2.8 | 回柱绞车 | JB/T3685-1999《回柱绞车》 | 全部项目 |  | 增项 |
|  |  | MT/T779-1998(2004)《回柱绞车》 | 全部项目 |  | 增项 |
| 2.9 | 慢速绞车(含:带式输送机用张紧绞车) | MT/T953-2005《慢速绞车》 | 全部项目 |  | 增项 |
| 2.10 | 双速多用绞车 | MT/T952-2005《双速多用绞车》 | 全部项目 |  | 增项 |
| 2.11 | 启闭风门绞车 | AQ1040-2007《煤矿用启闭风门绞车安全检验规范》 | 全部项目 |  |  |
|  |  | JB/T4264-2010《启闭风门绞车》 | 全部项目 |  | 变更 |
| 2.12 | 游动绞车 | JB/T9029-1999《JYD-3型游动绞车》 | 全部项目 |  |  |
| 2.13 | 气动绞车 | JB/T2500-1997《气动绞车》 | 全部项目 |  |  |
| 2.14 | 耙斗装岩机用绞车 | MT131-1996《耙斗装岩机》 | 全部项目 |  |  |
| 3 | 液压站 | JB/T3277-2004《矿井提升机和矿用提升绞车 液压站》 | 全部项目 |  |  |
| 4 | 矿井提升机电控设备 | JB/T4263-2000《交流传动矿井提升机电控设备技术条件》 | 全部项目 |  |  |
|  |  | JB/T6754.1-1993《直流传动矿井提升机电控设备 机组电控设备》 | 部分项目 |  | 不检抗干扰试验、运输试验 |
|  |  | JB/T6754.2-1993《直流传动矿井提升机电控设备 晶闸管电控设备》 | 部分项目 |  |  |
| 5 | 提升信号装置 | GB16541-1996《竖井罐笼提升信号系统 安全技术要求》 | 全部项目 |  |  |
|  |  | MT/T834-1999《煤矿用提升信号装置通用技术条件》 | 部分项目 |  | 不检运输、抗干扰性、防爆性能 |
| 6 | 提升机综合后备保护装置 | MT407-1995《煤矿地面立井提升机综合后备保护装置通用技术条件》 | 部分项目 |  | 不检运输、抗干扰、可靠性 |
| 7 | 矿用电梯 | GB10060-1993《电梯安装验收规范》 | 全部项目 |  |  |
|  |  | 国质检锅[2002]第1号《电梯监督检验规程》 | 全部项目 |  | 增项 |
| 8 | 钢丝绳 | GB/T20118-2006《一般用途钢丝绳》 | 全部项目 |  |  |
|  |  | GB8918-2006《重要用途钢丝绳》 (ISO3154-1988《矿井提升用钢丝绳交货技术条件》) | 全部项目 |  |  |
|  |  | MT716-2005《煤矿重要用途钢丝绳验收技术条件》 | 全部项目 |  |  |
|  |  | MT717-1997(2005)《煤矿重要用途在用钢丝绳性能测定方法及判定规则》 | 全部项目 |  |  |
|  |  | GB/T20119-2006《平衡用扁钢丝绳》 | 全部项目 |  | 增项 |
|  |  | GB/T5972-2006《起重机械用钢丝绳 检验和报废实用规范》 | 全部项目 |  | 增项 |
|  |  | GB8903-2005《电梯用钢丝绳》 (ISO4344-2004《电梯用钢丝绳-最低要求》） | 全部项目 |  | 增项 |
|  |  | GB/T20067-2006《粗直径钢丝绳》 | 全部项目 |  | 增项 |
|  |  | YB/T5295-2006《密封钢丝绳》 | 全部项目 |  | 增项 |
|  |  | YB/T5359-2006《面接触钢丝绳》 | 全部项目 |  | 增项 |
|  |  | AQ2026-2010《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》 | 全部项目 |  | 增项 |
| 9 | 罐笼 | GB16542-1996《罐笼安全技术要求》 | 全部项目 |  |  |
|  |  | MT232-1991《1t矿车 立井多绳罐笼》 | 全部项目 |  |  |
|  |  | MT233-1991《1.5t矿车 立井多绳罐笼》 | 全部项目 |  |  |
|  |  | MT234-1991《3t矿车立井多绳罐笼》 | 全部项目 |  |  |
|  |  | LD87.4-1996《矿山提升系统安全技术检验规范 第4部分：矿山提升容器的检验》 | 全部项目 |  |  |
| 10 | 箕斗 | MT20-1990《立井多绳提煤箕斗》 | 全部项目 |  |  |
|  |  | LD87.4-1996《矿山提升系统安全技术检验规范 第4部分：矿山提升容器的检验》 | 全部项目 |  |  |
| 11 | 组合钢罐道滚轮罐耳 | MT236-1991《组合钢罐道滚轮罐耳》 | 全部项目 |  |  |
| 12 | 立井提升容器楔形连接装置 | MT284-1994《立井提升容器楔形连接装置技术条件》 | 全部项目 |  |  |
| 13 | 提升容器钢丝绳悬挂装置 | MT214.1-1990《提升容器钢丝绳悬挂装置 楔形绳环》 | 全部项目 |  |  |
|  |  | MT214.2-1990《提升容器钢丝绳悬挂装置 螺旋液压调绳器》 | 全部项目 |  | 增项 |
|  |  | MT214.3-1990《提升容器钢丝绳悬挂装置 圆尾绳悬挂装置》 | 全部项目 |  |  |
|  |  | MT214.4-1990《提升容器钢丝绳悬挂装置 扁尾绳悬挂装置》 | 全部项目 |  |  |
|  |  | MT214.5-1990《提升容器钢丝绳悬挂装置 技术条件》 | 全部项目 |  |  |
| 14 | 多绳提升容器B型钢丝绳悬挂装置(含：张力自动平衡装置) | MT237.5-1991《多绳提升容器B型钢丝绳悬挂装置技术条件》 | 全部项目 |  |  |
|  |  | MT237.1-1991《多绳提升容器 B型钢丝绳悬挂装置 楔形绳卡》 | 全部项目 |  |  |
|  |  | MT237.2-1991《多绳提升容器 B型钢丝绳悬挂装置 垫块式首绳悬挂装置》 | 全部项目 |  |  |
|  |  | MT237.3-1991《多绳提升容器 B型钢丝绳悬挂装置 圆尾绳悬挂装置》 | 全部项目 |  |  |
|  |  | MT237.4-1991《多绳提升容器 B型钢丝绳悬挂装置 扁尾绳悬挂装置》 | 全部项目 |  |  |
| 15 | 防坠器 | MT355-2005《矿用防坠器技术条件》 | 全部项目 |  |  |
|  |  | AQ2019-2008《金属非金属矿山竖井提升系统防坠器安全性能检测检验规范》 | 全部项目 |  | 增项 |
| 16 | 斜井提升保险装置(跑车防护装置) | MT933-2005《跑车防护装置技术条件》 | 全部项目 |  |  |
|  |  | LD87.6-1996《矿山提升系统安全技术检验规范 第6部分：斜井提升保护装置的检验》 | 全部项目 |  |  |
| 17 | 矿用人车 | GB21011-2007《矿用人车安全要求》 | 全部项目 |  | 变更 |
| 17.1 | 矿用斜井人车 | MT388-2007《矿用斜井人车技术条件》 | 全部项目 |  |  |
|  |  | JB5494-1991《斜井人车》 | 全部项目 |  |  |
|  |  | AQ2028-2010《矿山在用斜井人车安全性能检验规范》 | 全部项目 |  | 变更 |
| 17.2 | 矿用平巷人车 | MT389-2007《煤矿用平巷人车技术条件》 | 全部项目 |  | 变更 |
|  |  | JB5495-91《平巷人车》 | 全部项目 |  |  |
| 18 | 窄轨矿车 | MT387-2007《煤矿窄轨矿车安全性测定方法和判定规则》 | 全部项目 |  |  |
|  |  | JB/T6992-1993《窄轨矿车通用技术条件》 | 全部项目 |  |  |
| 18.1 | 固定车箱式矿车 | GB/T2885.1-2008《矿用窄轨车辆 第1部分：固定车厢式矿车》 | 全部项目 |  | 增项 |
|  |  | JB/T9027-2004《固定车箱式窄轨矿车 技术条件》 | 全部项目 |  |  |
| 18.2 | 翻斗式矿车 | GB/T2885.2-2008 《矿用窄轨车辆 第2部分：翻斗式矿车》 | 全部项目 |  | 增项 |
|  |  | JB/T9026-1999《翻斗式矿车》 | 全部项目 |  |  |
| 18.3 | (单侧曲轨)侧卸式矿车 | JB/T9025-1999《单侧曲轨侧卸式矿车》 | 全部项目 |  |  |
|  |  | GB/T2885.3-2008《矿用窄轨车辆 第3部分：单侧曲轨侧卸式矿车》 | 全部项目 |  | 增项 |
| 18.4 | 底(侧)卸式矿车 | GB/T2885.4-2008《矿用窄轨车辆 第4部分：底卸式矿车》 | 全部项目 |  | 变更 |
| 18.5 | 平板车 | GB/T2885.5-2008《矿用窄轨车辆 第5部分：平板车》 | 全部项目 |  | 增项 |
| 18.6 | 材料车 | GB/T2885.6-2008《矿用窄轨车辆 第6部分：材料车》 | 全部项目 |  | 增项 |
| 18.7 | 轨轮式梭式矿车(含梭车) | JB/T2606-1993《轨轮式梭式矿车》 | 全部项目 |  |  |
| 19 | 窄轨车辆连接链 | MT244.1-2005《煤矿窄轨车辆连接件 连接链》 | 部分项目 |  | 不检疲劳试验 |
| 20 | 窄轨车辆连接插销 | MT244.2-2005《煤矿窄轨车辆连接件 连接插销》 | 全部项目 |  |  |
| 21 | 内燃机车 | JB/T2785-2010《工矿内燃机车》 | 全部项目 |  | 变更 |
| 22 | 电机车 | GB/T10772-2007《窄轨架线式工矿电机车通用技术条件》 | 全部项目 |  |  |
|  |  | MT491-1995《煤矿防爆蓄电池电机车通用技术条件》 | 全部项目 |  |  |
|  |  | MT/T1064-2008《矿用窄轨架线式工矿电机车技术条件》 | 全部项目 |  | 增项 |
|  |  | JB/T10100-1999《直流架线式准轨工矿电机车 基本技术条件》 | 全部项目 |  |  |
| 23 | 工矿电机车主回路电阻器 | JB/T8665-1997《工矿电机车主回路电阻器技术条件》 | 全部项目 |  |  |
| 24 | 工矿电机车用司机控制器 | MT/T1050-2007《矿用电机车司机控制器》 | 部分项目 |  | 通断能力试验只检额定通断试验 不检防爆性能 |
|  |  | JB/T8666-1997《工矿电机车用司机控制器技术条件》 | 全部项目 |  |  |
| 25 | 煤矿铅酸蓄电池防爆特殊型电源装置 | MT334-2008《煤矿铅酸蓄电池防爆特殊型电源装置》 | 全部项目 |  | 不检 |
| 26 | 直流斩波器 | JB/T5348-1991《牵引用直流斩波器基本技术条件》 | 全部项目 |  | 高、低温试验和耐潮试验增项 |
|  |  | JB/T6481-1992《蓄电池车辆用直流斩波器》 | 全部项目 |  |  |
| 27 | 地下(防爆)铲运机 | JB/T5500-2004《地下铲运机》 | 全部项目 |  |  |
|  |  | JB8518-1997《地下铲运机 安全要求》 | 全部项目 |  |  |
|  |  | MT/T989-2006《矿用防爆柴油机无轨胶轮车通用技术条件》 | 全部项目 |  | 增项 |
| 28 | 地下运矿车 | GB21500-2008《地下矿用无轨轮胎式运矿车 安全要求》 | 全部项目 |  | 增项 |
|  |  | JB/T8436-1996《地下运矿车》 | 全部项目 |  |  |
| 29 | 无轨胶轮车 | MT/T989-2006《矿用防爆柴油机无轨胶轮车通用技术条件》 | 全部项目 |  | 增项 |
| 30 | 矿用自卸汽车 | AQ2027-2010《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》 | 全部项目 |  | 增项 |
|  |  | JB/T7641.1-1994《电传动矿用自卸车技术条件》 | 全部项目 |  |  |
| 31 | 炸药车 | JB/T8432.1-2006《现场混装重铵油炸药车》 | 全部项目 |  |  |
|  |  | JB/T8432.2-2006《现场混装粒状铵油炸药车》 | 全部项目 |  |  |
|  |  | JB/T8432.3-2006《现场混装乳化炸药车》 | 全部项目 |  |  |
| 32 | 装药器 | JB2478-1999《装药器》 | 全部项目 |  |  |
| 33 | 带式输送机(含伸缩带式输送机，带式、链式给料机) | GB/T14784-1993《带式输送机安全规范》 | 全部项目 |  |  |
|  |  | MT/T654-1997《煤矿用带式输送机安全规范》 | 全部项目 |  |  |
|  |  | MT820-2006《煤矿用带式输送机 技术条件》 | 全部项目 |  |  |
|  |  | MT/T901-2000《煤矿井下用伸缩带式输送机》 | 部分项目 |  | 增项 减速器部件的空载、效率、温升、噪声、超载、耐久试验只检160kW及以下 不检齿轮精度 |
|  |  | GB/T10595-2009《带式输送机》 | 全部项目 |  | 变更 |
| 34 | 转载机 | MT/T823-2006《煤矿用带式转载机》 | 全部项目 |  | 增项 |
| 35 | 矿用带式输送机输送带 | GB21352-2008《矿井用钢丝绳芯阻燃输送带》 | 全部项目 |  | 增项 |
|  |  | MT317-2002《煤矿用输送带整体带芯》 | 全部项目 |  | 增项 |
|  |  | MT449-1995《煤矿用钢丝绳牵引输送带阻燃抗静电性试验方法和判定规则》 | 全部项目 |  | 增项 |
|  |  | MT450-1995(2005)《煤矿用钢丝绳芯输送带阻燃抗静电性试验方法和判定规则》 | 全部项目 |  | 增项 |
|  |  | MT668-2008《煤矿用钢丝绳芯阻燃输送带》 | 全部项目 |  | 增项 |
|  |  | MT669-1997《煤矿用阻燃钢丝绳牵引输送带技术条件》 | 全部项目 |  | 增项 |
|  |  | MT830-2008《煤矿用织物叠层阻燃输送带》 | 全部项目 |  | 增项 |
|  |  | MT914-2008《煤矿用织物整芯阻燃输送带》 | 全部项目 |  | 增项 |
| 35.1 | 带式输送机输送带接头 | MT/T318.1-1997《煤矿用输送带机械接头技术条件》 | 部分项目 |  | 增项 不检动态耐久强化性能 |
| 35.2 | 输送带机械接头用带扣 | MT/T319-2006《煤矿输送带机械接头用带扣》 | 部分项目 |  | 增项 不检动态耐久性能 |
| 35.3 | 煤矿带式输送机滚筒用橡胶包覆层 | MT962-2005《煤矿带式输送机滚筒用橡胶包覆层技术条件》 | 全部项目 |  | 增项 |
| 36 | 带式输送机制动器 | MT912-2002《煤矿用下运带式输送机制动器技术条件 | 全部项目 |  | 增项 |
| 37 | 带式输送机用逆止器 | JB/T9015-1999《带式输送机用逆止器》 | 全部项目 |  | 寿命试验增项 |
|  |  | MT/T1065-2008《煤矿用带式输送机接触式逆止器》 | 全部项目 |  | 增项 |
| 38 | 带式输送机保护装置 | MT872-2000《煤矿用带式输送机保护装置技术条件》 | 部分项目 |  | 耐潮试验增项 不检抗干扰、防爆试验 |
| 39 | 煤矿用带式输送机电控装置 | MT/T817-1999《煤矿用带式输送机电控装置》 | 部分项目 |  | 耐潮试验增项 不检防爆试验 |
|  |  | MT/T571.1-1996《煤矿用带式输送机电控系统》 | 部分项目 |  | 耐潮试验增项 不检防爆性能检查、抗干扰性能 |
| 40 | 减速器 | MT/T681-1997《煤矿用带式输送机减速器技术条件》 | 全部项目 |  | 只检200kW以下 |
|  |  | MT/T101-2000《刮板输送机用减速器检验规范》 | 全部项目 |  | 增项 只检200kW以下 |
|  |  | MT/T148-1997《刮板输送机用减速器》 | 全部项目 |  |  |
|  |  | JB/T8853-2001《圆柱齿轮减速器》 | 部分项目 |  | 只做200KW以下 不检齿轮精度、齿面硬度、有效层深度 |
|  |  | JB/T9002-1999《运输机械用减速器》 | 部分项目 |  |  |
| 41 | 液力偶合器(含：摩擦偶合器、易爆塞、易熔塞) | MT/T208-1995《刮板输送机用液力偶合器》 | 全部项目 |  | 只检YOX560及以下 |
|  |  | MT/T100-2006《刮板机输送机用液力偶合器检验规范》 | 全部项目 |  | 增项 只检YOX560及以下 |
|  |  | JB/T9000-1999《液力偶合器 通用技术条件》 | 全部项目 |  | 只检YOX560及以下 |
|  |  | MT/T923-2002《煤矿用调速型液力偶合器检验规范》 | 全部项目 |  | 增项 只检YOX560及以下 |
|  |  | MT/T466-1995(2004)《刮板输送机用液力偶合器易爆塞》 | 全部项目 |  | 增项 |
|  |  | JB/T4235-1999《普通型、限矩型液力偶合器 易熔塞》 | 全部项目 |  | 增项 |
| 42 | 托辊（含缓冲托辊）、逆止托辊、弹簧托辊 | MT/T821-2006《煤矿用带式输送机托辊技术条件》 | 全部项目 |  | 增项 |
|  |  | MT559-1996《煤矿用带式输送机橡胶缓冲托辊安全性能检验规范》 | 全部项目 |  | 增项 |
| 43 | 刮板输送机(含：刮板转载机) | GB10596.1-1989《埋刮板输送机 型式与基本参数》 | 全部项目 |  |  |
|  |  | GB10596.2-1989《埋刮板输送机 技术条件》 | 全部项目 |  | 减速器部件只检200kW及以下 |
|  |  | JB6132-1992《埋刮板输送机 安全规范》 | 部分项目 |  | 只检整机，不检运输机元件(包括液力偶合器、减速器、高强度圆环链、开口式连接环、扁平连接环、蛙形连接头、中部槽门) |
|  |  | MT/T104-1993(2004)《刮板输送机型式检验规范》 | 部分项目 |  |  |
|  |  | MT/T105-2006《刮板输送机通用技术条件》 | 部分项目 |  |  |
|  |  | MT/T106-1996《顺槽用刮板转载机通用技术条件》 | 部分项目 |  | 增项 只检整机，不检运输机元件(包括液力偶合器、减速器、高强度圆环链、开口式连接环、扁平连接环、蛙形连接头、中部槽门) |
| 44 | 矿用高强度圆环链(含：紧凑链、接链环、蛙形链接头) | GB/T12718-2009《矿用高强度圆环链》 | 部分项目 |  | 变更 静拉伸强度只检18×64及以下 不检疲劳强度 |
|  |  | MT/T522-2004《矿用高强度圆环链检验规范》 | 部分项目 |  | 静拉伸强度只检18×64以下 不检疲劳强度 |
|  |  | MT/T99-1997《矿用圆环链用扁平接链环》 | 部分项目 |  | 破断强度只检18×64以下 不检疲劳强度 |
|  |  | MT/T463-1995《矿用圆环链用扁平接链环检验规范》 | 部分项目 |  | 拉伸试验只检18×64以下 不检疲劳强度 |
| 44 | 矿用高强度圆环链(含：紧凑链、接链环、蛙形链接头) | MT/T71-1997(2004)《矿用圆环链用开口式连接环》 | 部分项目 |  | 静拉伸强度只检18×64以下 不检疲劳强度 |
|  |  | MT/T415-1995(2004)《矿用圆环链用开口式连接环检验规范》 | 部分项目 |  | 增项 静拉伸强度只检18×64以下 不检疲劳强度 |
|  |  | MT/T 929-2004《矿用高强度紧凑链》 | 部分项目 |  |  |
|  |  | MT153-1987《中心单链刮板输送机蛙形链接头》 | 全部项目 |  |  |
| 45 | 货运架空索道 | GB12141-2008《货运架空索道安全规范》 | 全部项目 |  | 变更 |
| 46 | 矿用架空乘人装置 | AQ1038-2007《煤矿用架空乘人装置安全检验规范》 | 全部项目 |  |  |
|  |  | MT/T873-2000《煤矿固定抱索器架空乘人装置技术条件》 | 全部项目 |  |  |
| 47 | 矿用炮孔钻机 | GB21009-2007《矿用炮孔钻机 安全要求》 | 全部项目 |  | 变更 |
| 47.1 | 旋转钻机 | GB/T10598.1-2005《露天矿用牙轮钻机和旋转钻机》 | 部分项目 |  | 增项 不检适应岩石的普氏硬度系数 |
| 47.2 | 牙轮钻机 | GB/T10598.1-2005《露天矿用牙轮钻机和旋转钻机工业试验方法》 | 全部项目 |  | 增项 |
|  |  | JB/T7887-1996《KY系列牙轮钻机》 | 全部项目 |  |  |
| 47.3 | 潜孔钻机 | JB/T5499-1991《KQG潜孔钻机》 | 全部项目 |  |  |
|  |  | JB/T9023.1-1999《KQ露天潜孔钻机》 | 全部项目 |  |  |
|  |  | JB/T9023.2-1999《KQJ潜孔钻机》 | 全部项目 |  |  |
|  |  | YS/T460-2003《高气压环形潜孔钻机》 | 全部项目 |  |  |
| 47.4 | 液压钻车、液压锚杆钻车、钻架、钻装机 | MT199-1996《煤矿用液压钻车通用技术条件》 | 全部项目 |  |  |
|  |  | JB/T6949-1993《H170系列全液压掘进钻车》 | 全部项目 |  |  |
| 47.5 | 露天钻车 | JB/T10247-2001《履带式露天潜孔钻车》 | 全部项目 |  |  |
|  |  | JB/T8550-1997《履带式露天钻车》 | 全部项目 |  |  |
| 47.6 | 潜孔冲击器和钻头 | GB/T13344-2010《潜孔冲击器和钻头》 | 全部项目 |  |  |
| 48 | 成井钻机 |  |  |  |  |
| 48.1 | 天井钻机(反井钻机) | GB/T12761-1991《天井钻机》 | 全部项目 |  |  |
|  |  | JB/T5510-2008《液压式天井钻机》 | 全部项目 |  | 变更 |
|  |  | MT213-1991《煤矿用反井钻机通用技术条件》 | 全部项目 |  |  |
| 48.2 | 竖井钻机 | JB/T6123-2006《转盘式竖井钻机》 | 全部项目 |  |  |
| 49 | 凿岩机械与气动工具安全性能 | JB8684-1998《凿岩机械与气动工具 安全要求》 | 全部项目 |  | 非标方法 |
| 49.1 | 电动凿岩机 | MT52-2009《煤矿用支架式电钻》 | 部分项目 |  | 变更 不检铝合金材料摩擦火花、防爆 |
|  |  | JB/T7738-2006《支腿式电动凿岩机》 | 全部项目 |  |  |
| 49.2 | 内燃凿岩机 | JB/T7171-2006《手持式内燃凿岩机》 | 部分项目 |  | 阻燃抗静电增项 不检铝合金材料摩擦火花、防爆 |
| 49.3 | 气动凿岩机 | MT/T903-2002《煤矿用气动凿岩机通用技术条件》 | 部分项目 |  | 阻燃抗静电增项 不检铝合金材料摩擦火花、防爆 |
|  |  | JB/T7301-2006《手持式凿岩机》 | 部分项目 |  |  |
|  |  | JB/T1674-2004《气腿式凿岩机》 | 部分项目 |  |  |
|  |  | JB/T9853-2010《向上式凿岩机》 | 部分项目 |  | 变更 不检铝合金材料摩擦火花、防爆 |
|  |  | JB/T8718-2010《导轨式凿岩机》 | 部分项目 |  |  |
| 49.4 | 液压凿岩机 | MT198-1996《煤矿用液压凿岩机通用技术条件》 | 全部项目 |  |  |
|  |  | JB/T7169-2004《导轨式液压凿岩机》 | 全部项目 |  |  |
| 50 | 掘进机 | MT/T238.3-2006《悬臂式掘进机 第3部分 通用技术条件》 | 部分项目 |  | 增项 不检开切试验、切割试验、切割性能试验、装运能力试验、负载噪声测定、负载振动测定、温升测定、截齿损耗测定 |
| 51 | 装载设备 |  |  |  |  |
| 51.1 | 立爪装载机、煤矿用挖掘装载机、煤矿用立爪装载机 | JB/T5503-2004《立爪挖掘装载机》 | 全部项目 |  |  |
| 51.2 | 轮胎式(防爆)装载机 | JB/T3688.2-1998《轮胎式装载机技术条件》 | 全部项目 |  |  |
|  |  | MT/T989-2006《矿用防爆柴油机无轨胶轮车通用技术条件》 | 部分项目 |  | 增项 不检防爆离合器防爆性能 |
| 51.3 | 矿用正铲式挖掘机 | GB/T10604-2008《矿用机械正铲式挖掘机》 | 全部项目 |  | 变更 |
| 51.4 | 挖掘机 | GB/T9139-2008《液压挖掘机 技术条件》 | 全部项目 |  | 变更 |
| 51.5 | 装岩机、装煤机 | MT131-1996《耙斗装岩机》 | 全部项目 |  |  |
|  |  | JB/T9024-1999《铲斗装岩机》 | 全部项目 |  |  |
|  |  | JB/T3153-1999《HZ-4、HZ-6抓岩机》 | 全部项目 |  |  |
|  |  | JB/T2378-2004《行星传动耙斗装岩机》 | 全部项目 |  |  |
|  |  | JB/T3967-1999《液压操纵耙斗装岩机》 | 部分项目 |  | 不检电气设备和起动装置 |
|  |  | MT399-1995(2004)《装煤机检验规范》 | 全部项目 |  | 增项 |
|  |  | MT/T822-1999《煤矿用侧卸装岩机》 | 全部项目 |  |  |
|  |  | MT416-1995(2004)《装煤机通用技术条件》 | 全部项目 |  |  |
| 52 | 煤矿用清仓机 | MT/T238.3-2006《悬臂式掘进机 第3部分 通用技术条件》 | 全部项目 |  | 增项 |
| 53 | 压路机 | GB/T8511-2005《振动压路机》 | 部分项目 |  | 不检压实试验 |
| 54 | 平地机 | GB/T14782-1993《平地机技术条件》 | 全部项目 |  |  |
| 55 | 推土机 | JB/T7306-1994《履带式推土机 技术条件》 | 全部项目 |  |  |
| 56 | 液力变矩器 | GB/T10856-2006《双涡轮液力变矩器 技术条件》 | 全部项目 |  |  |
|  |  | JB/T9711-2001《单级向心涡轮液力变矩器 通用技术条件》 | 全部项目 |  |  |
| 57 | 液压泵 | MT/T85-1999(2004)《采煤机液压元件试验规范》 | 部分项目 |  | 只检排量170L/min及以下、压力28MPa及以下 |
| 57.1 | 液压齿轮泵 | JB/T7041-2006《液压齿轮泵》 | 部分项目 |  | 只检排量170L/min及以下、压力28MPa及以下 不检低温试验 |
| 57.2 | 液压轴向柱塞泵 | JB/T7043-2006《液压轴向柱塞泵》 | 部分项目 |  |  |
| 57.3 | 液压叶片泵 | JB/T7039-2006《液压叶片泵》 | 部分项目 |  |  |
| 58 | 液压马达 | MT/T85-1999(2004)《采煤机液压元件试验规范》 | 全部项目 |  |  |
| 58.1 | 低速大扭矩液压马达 | JB/T8728-2010《低速大扭矩液压马达》 | 部分项目 |  | 变更 不检低温试验 |
| 58.2 | 摆线液压马达 | JB/T10206-2010《摆线液压马达》 | 部分项目 |  | 变更 不检低温试验 |
| 59 | 液压阀 | MT/T85-1999《采煤机液压元件试验规范》 | 全部项目 |  | 只检流量170L/min及以下、耐压23MPa及以下 |
| 59.1 | 单向阀 | JB/T10364-2002《液压单向阀》 | 全部项目 |  |  |
| 59.2 | 调速阀 | JB/T10366-2002《液压调速阀》 | 全部项目 |  |  |
| 59.3 | 减压阀 | JB/T10367-2002《液压减压阀》 | 全部项目 |  |  |
| 59.4 | 节流阀 | JB/T10368-2002《液压节流阀》 | 全部项目 |  | 只检流量170L/min及以下、耐压23MPa及以下 |
| 59.5 | 顺序阀 | JB/T10370-2002《液压顺序阀》 | 全部项目 |  |  |
| 59.6 | 压力继电器 | JB/T10372-2002《液压压力继电器》 | 全部项目 |  |  |
| 59.7 | 卸荷溢流阀 | JB/T10371-2002《液压卸荷溢流阀》 | 部分项目 |  | 只检流量170L/min及以下、耐压23MPa及以下 不检瞬态特性 |
| 59.8 | 溢流阀 | JB/T10374-2002《液压溢流阀》 | 全部项目 |  |  |
| 60 | 液压软管 | JB/T8727-2004《液压软管 总成》 | 部分项目 |  | 耐压试验、泄漏试验、爆破试验只检34.3MPa及以下 不检低温弯曲性能试验、外覆层耐磨损试验 |
|  |  | MT/T98-2006《液压支架用软管及软管总成检验规范》 | 部分项目 |  | 增项 爆破试验只检34.3MPa及以下 不检低温弯曲性能试验、外覆层耐磨损试验 |
| 61 | 液压缸 | JB/T10205-2010《液压缸 技术条件》 | 部分项目 |  | 变更 耐压、冲击试验只检23MPa及以下 不检耐久性试验、负载效率试验 |
|  |  | MT/T85-1999(2004)《采煤机液压元件试验规范》 | 部分项目 |  | 耐压、冲击试验只检23MPa及以下 |
| 62 | 变频器 | GB/T12668.2-2002《调速电气传动系统 第2部分：一般要求 低压交流变频电气传动系统额定值的规定》 | 部分项目 |  | 变更 不检EMC(电磁兼容性)试验 |
|  |  | MT/T1041.2-2008《采煤机电气调速装置技术条件 第2部分：变频调速装置》 | 部分项目 |  | 增项 不检防爆试验、电磁兼容发射试验 |
|  |  | MT1099-2009《矿用变频调速装置》 | 部分项目 |  | 增项 不检防爆性能、EMC电磁辐射骚扰试验、传导骚扰电压试验、谐波含量试验 |
| 63 | 软起动器 | MT/T943-2005《矿用低压交流软起动器》 | 部分项目 |  | 不检通断和分断能力试验、隔离开关分断能力试验、抗电磁干扰试验、防爆试验 |
|  |  | JB/T10251-2001《交流电动机 电力电子软起动装置》 | 全部项目 |  |  |
| 64 | 破碎机（含：齿辊分级破碎机） | GB18452-2001《破碎设备 安全要求》 | 全部项目 |  |  |
| 64.1 | 复摆颚式破碎机 | JB/T1388-2002《复摆颚式破碎机》 | 全部项目 |  |  |
| 64.2 | 复摆细碎颚式破碎机 | JB/T3279-2005《复摆细碎颚式破碎机》 | 全部项目 |  |  |
| 64.3 | 双转子反击式破碎机 | JB/T2259-2005《双转子反击式破碎机》 | 全部项目 |  |  |
| 64.4 | 单转子反击式破碎机 | JB/T6993-2005《单转子反击式破碎机》 | 全部项目 |  |  |
| 64.5 | 旋回破碎机 | JB/T3874-2010《旋回破碎机》 | 全部项目 |  | 变更 |
| 64.6 | 弹簧圆锥破碎机 | JB/T6988-2002《弹簧圆锥破碎机》 | 全部项目 |  |  |
| 64.7 | 顺槽用破碎机 | MT/T493-2002《顺槽用破碎机》 | 全部项目 |  | 增项 |
| 64.8 | 煤用分级破碎机 | MT/T951-2005《煤用分级破碎机》 | 全部项目 |  | 增项 |
| 65 | 振动给料机 | JB/T4040-1999《重型板式给料机》 | 全部项目 |  |  |
|  |  | JB/T8114-2008《电磁振动给料机》 | 全部项目 |  | 变更 |
| 66 | 混凝土泵 | GB/T13333-2004《混凝土泵》 | 全部项目 |  | 增项 |
| 67 | 混凝土喷射机 | MT/T547-2006《转子式混凝土喷射机》 | 部分项目 |  | 不检防爆 |
|  |  | JG/T108-1999《转子式混凝土喷射机技术条件》 | 部分项目 |  |  |
| 68 | 锚杆钻机 | MT/T688-1997《煤矿用锚杆钻机通用技术条件》 | 部分项目 |  | 不检防爆、轻合金摩擦火花 |
|  |  | MT/T974-2006《煤矿用单体液压锚杆钻机》 | 部分项目 |  |  |
|  |  | MT/T539-2006《煤矿用电动锚杆钻机》 | 部分项目 |  |  |
|  |  | MT/T994-2006《矿用手持式气动钻机》 | 部分项目 |  |  |
| 69 | 矿用锚索锚具 | GB/T14370-2007《预应力筋用锚具、夹具和连接器》 | 部分项目 |  | 变更 不检疲劳性能检验 |
|  |  | MT/T942-2005《矿用锚索》 | 全部项目 |  | 增项 |
|  |  | MT/T972-2006《矿用锚索张拉机具》 | 全部项目 |  |  |
| 70 | 锚杆 | MT285-1992《缝管锚杆》 | 全部项目 |  |  |
|  |  | MT146.2-2002 《树脂锚杆 金属杆体及其附件》 | 全部项目 |  | 增项 |
|  |  | MT218-2002《水泥锚杆 杆体》 | 全部项目 |  |  |
| 71 | 通风系统 |  |  |  |  |
| 71.1 | 矿井通风机 | AQ1011-2005《煤矿在用主通风机系统检测检验规范》 | 部分项目 |  | 不检故障诊断、轻合金摩擦火花 |
| 71.2 | 矿井通风系统 | AQ2013.3-2008《金属非金属地下矿山通风技术规范 通风系统检测》 | 全部项目 |  | 增项 |
|  |  | GB16423-2006《金属非金属矿山安全规程》6.4 | 部分项目 |  | 只检风速 不检有毒气体 |
|  |  | GBZ/T192.1-2007《工作场所空气中粉尘测定 第1部分 总粉尘浓度》 | 全部项目 |  | 增项 |
|  |  | MT/T440-2008《矿井通风阻力测定方法》 | 全部项目 |  | 增项 |
| 72 | 矿井排水泵及排水系统 | AQ1012-2005 《煤矿在用主排水系统安全检测检验规范》 | 全部项目 |  |  |
|  |  | AQ2029-2010《金属非金属地下矿山主排水系统安全检验规范》 | 全部项目 |  | 增项 |
| 73 | 空气压缩机 | AQ1013-2005 《煤矿在用空气压缩机安全检测检验规范》 | 全部项目 |  | 空压机油闪点测定增项 |
|  |  | MT950-2005《煤矿井下空气压缩机安全技术检验规范》 | 全部项目 |  |  |
|  |  | GB22207-2008《容积式空气压缩机 安全要求 》 | 部分项目 |  | 变更 不检摩擦火花 |
| 74 | 避雷器 |  |  |  |  |
| 74.1 | 阀型避雷器 | (1983)煤生字第761号《煤矿电气试验规程》第二篇第十二章第36条 GB/T7327-2008《交流系统用碳化硅阀式避雷器》 | 全部项目 |  | 增项 |
| 74.2 | 管型避雷器 | (1983)煤生字第761号《煤矿电气试验规程》第十二章第38条 | 全部项目 |  | 增项 |
| 74.3 | 金属氧化物避雷器 | DL474.5-2006《现场绝缘试验实施导则避雷器试验》 | 全部项目 |  | 增项 |
| 75 | 矿用一般型电气 | GB/T12173-2008《矿用一般型电气设备》 | 全部项目 |  | 增项 |
| 76 | 电线电缆阻燃性 | MT386-1995(2005)《煤矿用阻燃电缆阻燃性的试验方法和判定规则》 | 部分项目 |  | 增项 不检成束电线电缆燃烧试验 |
| 77 | 煤矿井下用聚合物制品阻燃抗静电性 | MT113-1995(2005)《煤矿井下用聚合物制品阻燃抗静电性通用试验方法和判定规则》 | 全部项目 |  | 增项 |
| 78 | 立井井筒装备 | GBJ213-1990《矿山井巷工程施工及验收规范》第八章第五节 | 全部项目 |  | 增项 |

以下空白