防突然停电预案

- 目的

为了确保×××××项目工程施工作业过程中，发生突然停电时，对人员和机械设备能得到有效保护和预防安全事故的发生，使损失减少到最小程度。

- 范围

本预案适用于××××项目的施工过程中发生突然停电事件的控制。

- 职责

| 职能 组别 | 责任人 | 职责任务 |
| --- | --- | --- |
| 指挥 |  | 指挥协调 |
| 联络组 |  | 负责对内联络 |
| 救援组 |  | 负责人员救援 |
| 现场电工 |  | 负责切电和接送自备电 |
| 监护组 |  | 负责监援用电作业 |

- 资源配置

熟练的救援人员、救援设备、通讯联络工具。

- 应急准备

  - 项目部根据实际情况配备足够的救援设备。

  - 项目部建立相应的突然停电领导班子和职能班组，并进行相应的培训。

  - 项目部每半年检查一次，确保救援设备的有效性，并进行合适的补充。

  - 项目部每半年举行一次突然停电的救援演习，通过演习检验并改进突然停电的预案。

- 应急响应

  - 突然停电发生时，应立即报告突然停电救援领导小组。突然停电救援领导小组启动突然停电预案。

  - 救援组负责救援被困在人货两用梯内的人员，根据伤情的严重程度确定是现场施救还是送医院救治或是请医护人员现场组织施救。

  - 人员的急救可采用《意外伤害预案》执行。

  - 领导小组要负责现场的总指挥工作。

- 现场措施

  - 配制应急照明工具，如蓄电池灯、手电筒等。

  - 现场值班电工和机管员对所有电箱、设备进行断电检查，使送电无障碍。

  - 对所有电箱、设备必须有停电标识。

  - 停电时间与其他有关部门保持联系，做好来电准备。