临电线路电缆变更

- N1路：采用VV29铜芯3×240+2×185铠装电缆。

- N2路：采用VV29铜芯3×240+2×185铠装电缆。

- N3路：采用VV29铜芯3×150+2×95铠装电缆。

- N4路：采用VV29铜芯3×150+2×95铠装电缆。

- N5路：采用VV29铜芯3×150+2×95铠装电缆。

- N6路：采用VV29铜芯3×120+2×70铠装电缆。

- 从配电柜引出的电缆，塔吊及对焊机、电焊机、办公区及旧楼取暖支路采用50mm2橡套电缆，其余均采用35mm2橡套电缆。

# 材料计划

临电材料计划见下表：

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 铠装电缆 | 3×240+2×185 | m | 140 |
|  | 铠装电缆 | 3×150+2×95 | m | 310 |
|  | 铠装电缆 | 3×120+2×70 | m | 180 |
|  | 一级电箱 |  | 个 | 6 |
|  | 二级电箱（配套） |  | 个 | 27+55=82 |
|  | 橡套电缆 | 50mm2 | m | 400 |
|  | 橡套电缆 | 35mm2 | m | 200 |

审核：                  制表：                 日期：