消防应急预案

1、生产部重大环境因素为潜在火灾。在生产现场，使用气焊、电焊等工具，在焊接零部件工作中产生明火，同时生产现场存在一定可燃性物品，存在发生火灾的可能性。 
2、适用范围 
3、消防管理组织机构及其分工 
3.1成立应急反应小组： 
组长： 
副组长： 
第一组： 
第二组： 
3.2、联系电话： 
3.3、消防组的职责及其分工： 
组长：负责事故应急救援工作的组织和指挥，负责对人员的抢救，对外求助的联系，消防队、议员。 
副组长：负责组织人员进行财产的抢救，现场火情的控制。 
第一小组：协助组长抢救物资财产，现场火情的控制及其处理。 
第二小组：协助副组长抢救、疏散人员，对外求助联系。 
4、训练和演习 
针对可能发生的紧急事故，每年进行一次模拟演习，保证一旦发生紧急事故，应急预案能够充分发挥作用，能够合理安排人员，使损失降到最小，小组成员能够根据各自任务及时有效的控制险情，抢救伤员，做好应急救援工作。 
5、应急措施 
5.1、目的：预防火灾，减少火灾危害，保护公民人身、公共财产的安全。 
5.2、应急预案的措施步骤： 
5.2.1、迅速切断电源，以免事态扩大切，切断电源时应戴绝缘手套，使用有绝缘柄的工具。 
当火场离开关较远时需剪断电线时，火线和零线应分开错位剪断，以免在错口处造成短路，并防止电线掉在地上使人员触电。 
5.2.2、发现者视情况严重立即打“119”报警，讲情火灾发生的地点、情况、报告人及 
单位等。并报告应急小组组长，以组织人员先行救火，并紧急疏散人员。 
5.2.3、一般情况发上火灾，先用灭火器将火扑灭，扑灭电气火灾时要用绝缘性能好的灭 
火剂如灭火机、二氧化碳灭火器或干燥沙子，严禁使用导电灭火剂扑救。 
5.2.3、应急设备：在合格使用期内的灭火器、铁锹、灭火沙袋，有经过培训、演练合格的义务消防队伍。 
5.2.4、严重情况寻求第三方救助： 
第三方救援联系方法：急救中心 120 
火警 119

编制人：                           编制日期：