特种门安装工程检验批质量验收记录表

GB50210—2001

030304□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 门质量和性能 |  |  |  |  | 第5.5.2条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 门品种规格、方向位置 |  |  |  |  | 第5.5.3条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 机械、自动和智能化装置 |  |  |  |  | 第5.5.4条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 安装及预埋件 |  |  |  |  | 第5.5.5条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 配件、安装及功能 |  |  |  |  | 第5.5.6条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 | 表面装饰 |  |  |  |  | 第5.5.7条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 表面质量 |  |  |  |  | 第5.5.8条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 推拉自动门留缝限值及允许偏差 |  |  |  |  | 第5.5.9条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 推拉自动门感应时间限值 |  |  |  |  | 第5.5.10条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 旋转门安装允许偏差 |  |  |  |  | 第5.5.11条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

030304

主控项目

1、特种门的质量和各项性能应符合设计要求。

检查生产许可证、产品合格证门和性能检测报告。

2、特种门的品种、类型、规格、尺寸、开启方向、安装位置及防腐处理应符合设计要求观察和尺量检查；检查进场验收记录和隐蔽工程验收记录。

3、带有机械装置、自动装置或智能化装置的特种门，其机械装置、自动装置或智能化装置的功能应符合设计要求和有关标准的规定。

启动机械装置、自动装置或智能化装置，观察。

4、特种门的安装必须牢固。顶埋件的数量、位置、埋设方式、与框的连接方式必须符合设计要求。

观察和手扳检查；检查隐蔽工程验收记录。

5、特种门的配件应齐全，位置应正确，安装应牢固，功能应满足使用要求和特种门的各项性能要求。

观察和手扳检查；检查产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录。

一般项目

1、特种门的表面装饰应符合设计要求。

观察检查。

2、特种门的表面应洁净，无划痕、碰伤。

观察检查。

3、推拉自动门安装的留缝限值、允许偏差的检验方法应符合规范表5.5.9的规定

4、推拉自动门的感应时间限值的检验方法应符合规范表5.5.10的规定。

5、旋转门安装的允许偏差和检验方法应符合规范表5.5.11的规定。