附件：

- 可再生能源建筑应用示范推广项目申报指南

- 根据《财政部、建设部关于印发〈可再生能源建筑应用示范专项资金管理暂行办法〉的通知》（财建[2006]460号）与《财政部、建设部关于印发〈可再生能源建筑应用示范项目评审办法〉的通知》（财建[2006]459号）规定，为指导与规范示范推广项目申报，特制定本指南。

- 申报主体

可再生能源建筑应用承担单位按规定进行申报。由项目业主单位投资实施可再生能源建筑应用工程的，由业主单位申报；采用能源服务方式的，由可再生能源建筑应用工程投资运营管理单位（以下简称投资运营商）申报。鼓励采取建设运营管理一体化能源服务模式。

- 二、申报条件

- 1、项目所在地区具备较好的可再生能源资源利用条件，并已制定“十一五”可再生能源建筑应用规划和实施方案；

- 2、申报主体应具有独立法人资格和承担项目必要的实力及良好的资信；

- 3、项目业主单位作为申报主体时，依托的技术单位要有成功的技术应用实例和相应资质；投资运营商作为申报主体时，应具备可再生能源建筑应用部分设计、施工、方案优化、检测及运行管理等能力；

- 4、投资运营商进行申报时，应与申报项目的业主单位达成协议，对申报项目实施能源合同管理。

- 5、申报项目达到国家和地方建筑节能标准，并完成有关立项审批手续，建设资金已落实；

- 6、可再生能源建筑应用部分的施工图设计文件能够在2008年9月底之前完成，并在今年内进行施工的项目。

- 7、申报项目的工程建设报批手续证明材料齐全，包括立项审批、建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、土地使用证、建筑工程施工许可证、资金落实证明文件、房屋建筑施工图设计审查合格证书。

- 三、申报技术领域

1、与建筑一体化的太阳能供应生活热水（高层建筑），太阳能保证率资源丰富区不低于60%、资源较富区不低于50%、资源一般区不低于40%，集热器集热效率不低于40%；

2、与建筑一体化的太阳能供热制冷技术，太阳能保证率资源丰富区不低于50%、资源较富区不低于35%、资源一般区不低于25%，集热器集热效率不低于40%；

3、与建筑一体化的太阳能光电转换技术，费效比小于2.5元/千瓦时；

4、利用太阳能公共区域照明技术，费效比小于2.5元/千瓦时；

5、沿江、海、湖地区利用地表水源热泵供热制冷技术，及地质条件适宜地区利用土壤源热泵技术，系统COP不低于3；

6、利用地下水源、污水源热泵供热制冷技术，系统COP不低于3.5；

7、利用太阳能与热泵复合供热制冷技术，热泵部分系统COP按照上述规定执行。

四、申报材料

申报可再生能源建筑应用示范推广项目，需报送以下两份资料：

1、示范推广项目申报书（具体格式见附1）；

2、示范推广项目申请报告（编写提纲见附2）。

以上申报材料一式四份，并提供电子文档。申报书以中文填写，要求语言精练，数据真实、可靠；申请报告一律用A4纸，仿宋体四号字打印并装订成册；申报单位须保证申报表、申请报告等申报材料真实、准确，申报内容作为项目检测验收依据。

- 五、申报程序

１、申报单位按照各地财政、建设主管部门的要求，在规定的时间内向当地财政、建设主管部门提交示范推广项目申报书和申请报告；当地财政、建设主管部门盖章后报所在省、自治区、直辖市、计划单列市的财政、建设主管部门；

２、各省、自治区、直辖市、计划单列市财政、建设主管部门组织申报项目汇总，并进行初步审查；

３、通过初审的申报项目，由各省、自治区、直辖市、计划单列市财政、建设主管部门签署意见、加盖公章并进行汇总之后，将项目申报材料、申报项目汇总表（见附3）及其电子文档联合上报。

- 六、网上申报

1、各级建设主管部门按照“可再生能源建筑应用示范项目信息管理系统帐号分配及创建说明”做好帐号的管理和分配（见附件4）。

2、申报单位登陆“住房和城乡建设部、财政部可再生能源建筑应用示范项目信息管理系统”（http://www.chinaeeb.gov.cn），凭帐号、密码登陆系统进行申报，申报前要认真阅读网上申报的具体要求和注意事项，确保申报成功。

- 3、申报单位须按照要求填写申报内容，保证申报内容与纸质申报材料一致，完成网上申报后，各级建设、财政主管部门应及时进行网上审核。对未在规定时间内完成申报和审核的项目，不予受理。

- 4、网上申报、审核时间：2008年6月4日至2008年7月20日。

附：1：可再生能源建筑应用示范推广项目申报书

2：可再生能源建筑应用示范推广项目申请报告编写提纲

3：可再生能源建筑应用示范推广项目汇总表

4：可再生能源建筑应用项目信息管理系统帐号分配及创建说明

附1                              项目编号：

- 可再生能源建筑应用示范推广

- 项目申报书

示范项目名称

申报主体单位                         （盖章）

主 管 部 门

实施起止年限

申 报 时 间

二OO八年五月

说       明

- 项目编号按照申报指南（附件1-3）中要求统一编号；

- 示范项目申报主体单位可以是建设单位，也可以为投资运营商，不支持联合申报；

- “达到建筑节能的标准”一栏中应填写是否达到或超过建筑节能标准，达到节能50%标准还是节能65%标准；

- 在建筑类型一栏的填写中，申报项目为既有建筑，应在“既有/改造”一栏中填写“既有”；申报建筑为公共建建筑，应在“居住/公建”栏中填写“公建”，若一部分是公共建筑，一部分是住宅，应在该栏中填写“居住/公建”；

- 在建筑面积一栏的填写中，申报项目为住宅建筑，应在“居住”一栏中填写“XXX”万m2，“公建”一栏中不用填写；申报建筑类型为“居住/公建”，应在“居住”和“公建”栏中分别填写相应的建筑面积；

- “总建筑面积”指申报项目的总建筑面积。“示范面积”指所申报项目在2006-2007施工的建筑面积中运用可再生能源技术部分所占面积，分为居住部分和公建部分。具体填写方法同5；

- 示范技术类型分为下面几项：（1）太阳能供热（制冷）；（2）太阳能热水；（3）太阳能光伏发电；（4）土壤源热泵；（5）地下水源热泵；（6）淡水源热泵；（7）海水源热泵；（8）污水源热泵。在“示范类型”一栏中只需填写对应的项目序号即可，例如：若采用太阳能采暖（制冷），只需在该栏中填写对应得序号“1”；若既有太阳能采暖（制冷），又有太阳能光伏发电，应在该栏中填写“1+3”，依次类推填写；若采用的技术类型为“3”，在相应栏中注明太阳能光伏发电用途；

- 冷（热）负荷指标是指该项目单位面积的冷（热）负荷值；

- 项目起止年限应按照“年/月/日”的顺序，例如“2006.12.05-2007.04.12”。

10. 项目进展阶段分为以下几种情况： 1.建设前期工作阶段：编制项目建议书，可行性研究，审批立项，征地，规划，报建。2.设计阶段：初步设计，施工图设计。3.建设准备阶段：施工图设计审查，建设条件的准备，设备、工程招标及承包商的选定等。4.建设实施阶段：土建施工（基础、主体、二次结构、装饰、水电安装、室外绿化等）、设备安装等。5.竣工验收阶段。

11. 填写本表格时，要严格按照填表说明的格式进行填写，保证申报内容真实、准确。申报内容作为项目检测验收依据。

| 一、工程基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、建设类型 □商品房 □经济适用房 □公用建筑 □其他 （选项打√） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、占地面积 万m2 |  |  |  |  |  | 总建筑面积 万m2 |  |  |  |
| 3、建筑类型 |  | □新建 □既有 （选项打√） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □居住 □公建 □居住、公建都有 □工业 （选项打√） |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、示范面积 |  | 居住 |  | 万m2 |  | 总建筑 面积 |  | 居住 | 万m2 |
|  |  | 公建 |  | 万m2 |  |  |  | 公建 | 万m2 |
|  |  | 工建 |  | 万m2 |  |  |  | 工建 | 万m2 |
| 5、总投资 （万元） |  |  |  | 增量成本 （元/m2） |  |  |  | 费效比 （请注明单位） |  |
| 6、技术类型（按照填表说明要求格式正确填写） |  |  |  |  |  |  |  | 节煤量 （TCE） |  |
| 7、达到节能建筑的标准 |  |  |  |  |  |  |  | 当地建筑节能 标准 |  |
| 8、工程所在地建委 |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  |  |  | 手机 |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  | 手机 |  |
| 9、申报主体单位 |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  |  |  | 手机 |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  | 手机 |  |
| 10、建设单位 |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  |  |  | 手机 |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  | 手机 |  |
| 11、设计单位 |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  |  |  | 手机 |  |
| 12、施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  |  |  | 手机 |  |
| 13、监理单位 |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  |  |  | 手机 |  |
| 14、可研报告编写单位 |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  |  |  | 手机 |  |
| 15、技术支撑单位 |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  |  |  | 手机 |  |
| 16、设备提供商 |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  |  |  | 手机 |  |
| 二、城市资源条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、太阳能资源条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 太阳辐照量 |  |  |  | MJ/m2.a |  |  |  | 年日照小时 |  |
| 2、地热能资源条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地质条件（地质带构造） |  |  |  |  |  |  | 地下水最高、最低、平均温度 |  |  |
| 海水 | 海岸线长度 |  |  |  |  |  | 海水最高、最低、平均温度 |  |  |
| 淡水 | 可利用水系名称 |  |  |  |  |  | 淡水最高、最低、平均温度 |  |  |
| 三、项目进展情况与计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、施工图设计专项审查情况： □房屋建筑工程施工图设计文件审查已通过 □可再生能源部分设计文件审查已通过 （选项打√） |  |  |  |  |  |  |  | 通过可再生能源部分施工图设计专项审查时间（或预计时间）： 年 月 日 当前项目所处进展阶段： |  |
| 2、详细进度计划安排（按照填表说明正确填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阶段 |  |  | 起止时间 |  |  |  |  | 具体内容说明 |  |
| 建设前期工作阶段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计阶段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设准备阶段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设实施阶段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 竣工验收阶段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、工程建设报批手续证明材料： - 立项审批文件 □建设项目选址意见书 □土地使用证 - 建设用地规划许可证 □建设工程规划许可证 □建筑工程施工许可证 - 施工图设计文件审查合格证书 □资金落实证明文件 （选项前打√） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、建筑主要结构形式、体形系数、窗墙比、保温（屋顶、外墙）构造、围护结构性能参数及节能材料、产品的使用情况等； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 五、可再生能源技术 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、设计负荷 |  |  |  |  |
| 冷负荷指标 | W/ m2 | 热负荷指标 |  | W/ m2 |
| 2、太阳能光热、光电利用 |  |  |  |  |
| 太阳能保证率 |  | 太阳能光伏发电量 |  | KWp（千峰瓦） |
| 太阳能光伏发电用途 |  | 太阳能光伏转换效率 |  |  |
| 3、简述技术方案（包括主要设备性能参数、系统设计效率、运用范围、保证率等），技术与产品被列入住房和城乡建设部（或省、自治区建设厅直辖市建委）推广计划情况； |  |  |  |  |
| 4、（投资运营商作为申报主体时填写此栏）近两年完成的可再生能源建筑应用工程实例（注明项目名称、地点、应用面积、技术类别、运行管理措施及节能效益等）； |  |  |  |  |
| 5、（投资运营商作为申报主体时填写此栏）参与可再生能源建筑应用相关标准、规程及工法图集等编写情况； |  |  |  |  |
| 财政主管部门 盖章 年 月 日 |  |  | 城市建设主管部门 盖章 年 月 日 |  |
| 省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、新疆生产建设兵团财务局 盖章 年 月 日 |  |  | 省、自治区、直辖市、计划单列市、新疆生产建设兵团建设厅（委、局） 盖章 年 月 日 |  |

附2：

可再生能源建筑应用示范推广项目申请报告编写提纲

- 一、工程概况

- 工程概况包括地理位置、建筑类型、总平面图、建筑面积、使用功能、示范面积等。如果该工程既包括居住建筑又包括公共建筑，应分别注明各部分的建筑面积和示范面积。

- 二、示范目标及主要内容

- 示范目标中要注明满足国家和地方建筑节能设计标准的情况、示范的主要技术及节能量。

- 三、技术方案（包括方案的遴选）

- （一）围护结构体系

- （二）冷热负荷估算

- （三）示范技术设计方案（重点）

- 方案论述

- 计算分析（根据申报技术类别）

- 太阳能集热器面积计算

- 地源热泵吸热量与放热量平衡分析

- 系统原理图

- 主要设备及性能参数（根据申报技术类别）

（1）贮热水箱热损系数、集热系统效率

（2）光电板转换效率

（3）热泵机组制热/制冷性能系数

- （四）系统能效计算分析

- 1、太阳能光热/光电系统效率

- 2、热泵系统能效比

- （五）节能量计算

- （六）技术经济分析

- 1、可再生能源部分投资概算

- 2、项目增量成本计算（参照常规能源系统）

- 3、项目费效比、回收年限计算

- （七）检测预留方案

- （八）运行维护方案

- 1、数据收集方案(包括所需测试数据、实现既定节能量的保障措施等)

- 2、运行维护（包括建筑用能管理制度、操作规程、定期能耗统计报告及设备养护等）

- （九）进度计划与安排

- （十）效益及风险分析

- 1、环境影响分析（CO2等气体减排量）

- 2、示范项目推广前景分析

- 3、风险分析

- （十一）技术支持（包括：项目执行单位的技术力量描述、技术合作单位介绍）

- （十二）证明材料

- 1、工程建设报批手续、开发企业资质证明材料及其它批复文件（包括太阳能并网发电批复文件等）

- 2、资金落实情况（包括：银行贷款、企业自筹、申请国家资金支持和地方政府资金支持）及配套资金证明文件

- 3、投资运营商实施合同能源管理与项目业主单位签定的协议（投资运营商作为申报主体时需提供该内容）

附3：

2008年可再生能源建筑应用示范推广项目汇总表

| - 项目编号 | - 项目名称 | - 建筑面积 | - 建筑类型 | - 示范面积 | - 示范技术类型 | - 总投资 | - 增投资 | - 节能量 | - 费效比 | - 项目起止年限 | - 项目申报 主体单位 | - 技术支持单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表说明：

1、项目编号由各省、自治区、直辖市统一编号；编号方法XXX-XXX-001，前三位为省代码，中间三位为城市代码，后三位为项目编号，省代码和城市代码按照国家行政区划代码填写，项目编号由各地自行编制；

2、其他内容要求同示范项目申报书中要求。

附4：

可再生能源建筑应用示范项目信息管理系统帐号分配及创建说明

1、各省、自治区、直辖市、计划单列市建设厅（建委、建设局）、财政厅（局），新疆生产建设兵团建设局、财政局的系统登陆帐号和初始密码由可再生能源建筑应用项目管理办公室分别传真告知。

2、各省、自治区建设、财政主管部门统一创建申报项目所在市建委（建设局）、市财政局帐号，原则各1个,具体创建方法参照系统帮助中“帐号创建”。帐号规则如下：下属市建委（建设局）帐号为XXXXXXJS00，前6位为项目所在市六位行政区划代码，JS为“建设”首字母大写，后2位00。下属市财政局帐号为XXXXXXCZ00，前6位为项目所在市六位行政区划代码，CZ为“财政”首字母大写，后2位为00。

3、地方城市建设主管部门负责创建本地区所有申报项目帐号，帐号规则如下：XXXXXX08XX，6位为项目所在市六位行政区划代码，08代表2008年，后2位为项目顺序号。

4、使用说明：项目申报单位凭城市建设主管部门分配的帐号和密码登陆系统后，应仔细阅读“企业申报步骤”，按要求填写完毕并提交保存；各级建设、财政主管部门逐级进行审批，提交评审结果。